RESOLUCIÓN 178/2012, de 17 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación de elaboración de conservas vegetales, en el término municipal de Castejón, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada.

Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación significativa) Código de expediente: 1128/06 Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental Anejo y Epígrafe: 2A Instalación: Elaboración de conservas vegetales Titular/es: SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA Número de centro: 3107000882 Emplazamiento: Ctra. NA-113 Km 77 Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 607.709; Y = 4.670.701. Municipio: Castejón Proyecto: Unidad de suministro Fecha de solicitud: 12 de julio de 2011

Esta instalación está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 2, “Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y vegetales. Instalaciones cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día de productos acabados, e instalaciones cuya materia prima sea vegetal con una capacidad de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales)”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada.

Mediante la Orden Foral 0427/07, de 11 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, le fue concedida Autorización Ambiental Integrada.

Con fecha 12 de julio de 2011, el titular solicitó llevar a cabo una modificación consistente en la instalación de una unidad de suministro, que fue considerada por el Servicio de Calidad Ambiental como modificación no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no es preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada.

No obstante, la modificación sí es significativa, puesto que da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento simplificado previsto en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden 426, de 10 de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad,

RESUELVO:

1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de elaboración de conservas vegetales, cuyo titular es SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA, en el término municipal de Castejón, que fue concedida mediante la Orden Foral 0427/07, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 12 de julio de 2011.

2º.- Conceder autorización a la mencionada modificación en suelo no urbanizable, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con la siguiente determinación: “Obtener, previo a la licencia de obras, autorización de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento de Fomento y Vivienda”.

3º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Orden Foral 0497/07, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

4º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 11 de octubre de 2015. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo.

5º.- El titular deberá solicitar nueva autorización de apertura para las instalaciones afectadas por la modificación efectuada, previamente a su entrada en funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de la presente Resolución.

6º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

7º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

8º.- Notificar esta resolución a SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA, al Ayuntamiento de Castejón, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 17 de febrero de 2012.-

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Breve descripción del proyecto:

El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en la parcela nº 43 en Castejón, de 50.025 m2, de los cuales 24.949 m2 son de superficie construida.

La producción comprende principalmente tomate (entero, en cubitos o triturado) y elaboración de alcachofa, espárrago y pimiento. La capacidad de producción actual es del orden de 24.000 Tm/año de tomate, 100 Tm/año de alcachofa, 600 Tm/año de espárrago y 400 Tm/año de pimiento.

La plantilla es de unas 95 personas, llegando a un máximo de 260 en época de campaña de tomate.

La potencia instalada es de 0.63 Mw.

Durante la época de producción de tomate (agosto, septiembre, octubre) la actividad en la fábrica se desarrolla 24 horas al día durante 48 días hábiles. El resto del año se trabaja 16 horas al día en dos turnos. Se estiman unos 220 días de trabajo al año.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Patio de recepción de materia prima

- Balsa de recepción para línea de salsas.

- Sistema de limpieza de barro (canal de limpieza, canal de decantación, balsa pulmón y cintas de repaso).

- Selector óptico.

- Instalación de tratamiento de aguas de limpieza para su recirculación (tres separadores de sólidos y un ciclón separador de arena)

- Nave de elaboración de tomate entero y cubiteado

- Una peladora termofísica.

- Cinco quitapieles.

- Cinco calibradoras.

- Cinco cintas de repaso.

- Dos cubiteadoras.

- Dos escurridores.

- Dos cintas de repaso.

- Tres llenadoras telescópicas.

- Tres llenadoras de líquido de gobierno.

- Tres esterilizadores enfriadores continuos.

- Tres lavadores de botes.

- Tres cerradoras.

- Tres paletizadores.

- Nave de elaboración de tomate triturado.

- Depósito  hot-break.

- Intercambiadores de calor tubular.

- Dos exprimidores.

- Tres pasadoras.

- Depósito pulmón para evaporador continuo.

- Evaporador continuo de doble efecto.

- Dos torres de refrigeración.

- Un depósito de acumulación.

- Cuatro intercambiadores tubulares

- Dos grupos de llenado

- Dos depósitos horizontales de formulación.

- Un mezclador.

- Dos llenadoras.

- Dos cerradoras.

- Tres bombas de recuperación de condensados.

- Dos evaporadores cámara.

- Tres envolvedoras de palets.

- Nave de elaboración de espárrago y pimiento.

- Línea de pimiento.

- Dos cintas de repaso.

- Dos asadores peladores.

- Dos peladoras.

- Dos despepitadoras.

- Dos abrillantadoras.

- Dos cerradoras.

- Una cortadora de tiras.

- Un dosificador de aceite.

- Una llenadora de tarros.

- Un precalentador de frascos.

- Una cerradora de frascos.

- Una marcadora de latas.

- Línea de espárrago.

- Un lavador hidratador.

- Dos lavadoras.

- Nueve peladoras.

- Tres cortadoras.

- Un escaldador.

- Un calibrador.

- Una cinta de repaso.

- Una cerradora.

- Un dosificador de líquido de gobierno.

- Un escaldador.

- Un declorador.

- Un depósito de mezclas de líquido de gobierno.

- Autoclaves.

- Dos autoclaves horizontales.

- Un grupo electrógeno.

- Tres torres de refrigeración

- Nave de elaboración de alcachofa y servicios.

- Línea de alcachofas

- Bombo cortador de rabos.

- Calibrador.

- Escaldadora.

- Balsa de enfriamiento.

- Diez peladoras.

- Bombo seleccionador.

- Calibrador.

- Depósitos de preparación y de agitación de líquido de gobierno.

- Dosificador de líquido de gobierno.

- Dos cerradoras y dos encestadoras.

- Dos compresores de cámaras frigoríficas.

- Sala de tratamiento de agua de proceso.

- Dos bombas de captación.

- Dos filtros de tratamiento de aguas.

- Un depósito.

- Un grupo de ósmosis inversa.

- Un depósito de acumulación.

- Un depósito pulmón de salmuera para descalcificación.

- Dos resinas de descalcificación.

- Un grupo de presión.

- Instalación de aire.

- Seis compresores.

- Dos secadores.

- Un filtro desaceitador.

- Un depósito pulmón.

- Nave de esterilización y paletizado de tomate I.

- Cuatro despaletizadores y cinco elevadores magnéticos de lata vacía.

- Dos esterilizadores enfriadores continuos.

- Nave de esterilización y paletizado de tomate II.

- Un esterilizador enfriador continuo.

- Dos paletizadores.

- Una enfardadora de palets.

- Nave de almacén y despaletizado de vacío.

- Cinco despaletizadores y cinco elevadores magnéticos de lata vacía.

- Nave de almacén y etiquetado.

- Dos despaletizadoras.

- Una cepilladura.

- Dos etiquetadoras.

- Una retractiladora.

- Un agrupador retractilador.

- Un paletizador automático.

- Nave almacén I.

- Nave almacén II.

- Sala de calderas

- Una caldera de vapor Vulcano-Sadeca de 7.85 Mw

- Una caldera de vapor Cerney de 7.85 Mw

- Depósito de recogida de condensados

- Laboratorio

- Aseos y vestuarios

- Oficinas

- Comedor

- Taller, sala de aire comprimido y almacén de repuestos

- Dos secadores frigoríficos

- Un depósito pulmón

- Instalaciones de limpieza

- Cuatro equipos de limpieza con espuma.

- Siete equipos de limpieza a presión

- Dos cámaras de frío de 15 Kw

- Centro de transformación

- Centro de transformación de 1.000 KVA.

- Centro de transformación de 600 KVA.

- Instalación de tratamiento de aguas residuales.

- Pozo de recogida de vertidos y bombeos.

- Dos depósitos de almacenamiento de 62 y 350 m3.

- Tamiz estático de 1 mm de luz.

- Depósito de homogenización de 1.500 m3 de capacidad con cuatro aireadores.

- Medidor de caudal

- Canal normalizado de vertido

- Unidad de suministro de combustible:

- Tanque 40m3 (2 compartimentos de 20m3, gasolina y gasóleo B).

- Tanque 50m3 (gasóleo A).

- Tanque Ad-Blue 3m3.

- Consumos de materias primas y auxiliares

| Materia | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Tomate | 16.000 | T/año |
| Pimiento | 250 | T/año |
| Espárrago | 450 | T/año |
| Alcachofa | 50 | T/año |
| Ácido cítrico | 15 | T/año |
| Sal | 100 | T/año |
| Verduras | 1 | T/año |
| Aceite de girasol | 25 | T/año |
| Almidón de maíz | 15 | T/año |
| Especias | 1 | T/año |
| Envases de hojalata | 1.680 | T/año |
| Tarros de vidrio | 168 | T/año |
| Envases de cartón | 112 | T/año |
| Tapas metálicas | 6 | T/año |
| Etiquetas | 35 | T/año |

- Consumos y usos de energía y combustibles:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas natural | 5.500.000 | Kwh/año | Calderas de vapor |
| Energía eléctrica | 1.375.000 | Kwh/año | Iluminación y proceso |
| Gas-oil | 18 | Tm/año | Carretillas |

- Consumos y usos de agua:

| Campaña | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomate(agosto-octubre) | 75.000 | m3/año | Lavado, escaldado enfriado, líquido gobierno |
| Pimiento-alcachofa | 15.000 | m3/año | Lavado, escaldado enfriado, líquido gobierno |
| Espárrago | 25.000 | m3/año | Lavado, escaldado enfriado, líquido gobierno |
| Estructura general | 5.000 | m3/año | Servicios generales |
| Total | 120.000 | m3/año | Lavado, escaldado enfriado, líquido gobierno |

- Producción de residuos

| Descripción | Código LER | Cantidad kg/año | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartón | 15 01 01 | 8.500 | Embalaje |
| Plástico | 15 01 02 | 3.200 | Embalaje |
| Palets de madera | 15 01 03 | 8.000 | Embalaje |
| Envases metálicos | 15 01 04 | 20.000 | Proceso productivo |
| Chatarra metálica | 17 04 05 | 2.000 | Proceso |
| Residuos asimilables a urbanos | 20 03 01 | 80.000 | Oficinas y proceso |
| Aceites usados | 13 02 05* | 500 | Proceso productivo |
| Envases de plástico contaminados | 15 01 10* | 25 | Proceso productivo |
| Material contaminado | 15 02 02* | 50 | Taller |

- Subproductos

| Descripción | Código LER | Cantidad kg/año | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Restos vegetales no aptos para el consumo o la elaboración | 02 03 04 | 1.570.000 | Proceso |

- Almacenamiento de productos químicos

| Producto | Peligro | Tipo contenedor | Cubeto | Núm | Vol (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de planta tratamiento de agua y de proceso |
| Nalco 77214 | Nocivo | Bidón | Sí | 1 | 0.27 |
| Nalco Permatreat PC-191 |  | Bidón | Sí | 1 | 0.27 |
| NaOH 50% | Corrosivo | Garrafa | Sí | 6 | 0.025 |
| Hipoclorito sódico | Corrosivo | Depósito | Sí | 3 | 1 |

- Descripción del proceso productivo:

La producción tiene dos fases bien definidas, la campaña, que va de julio a octubre, en la que se recibe el fruto y se fabrica tomate en sus diferentes formas y el resto del año en la que se elaboran alcachofa, espárrago y pimiento.

- Elaboración de conservas vegetales

  - Línea de espárrago

- Recepción y almacenamiento. El espárrago se recibe en barcas de plástico y pasa al proceso o se almacena en cámaras frigoríficas.

- Prelavado, hidratación mediante inmersión en agua y lavado por duchas en el hidratador.

- Selección manual según criterios de calibre y calidad.

- Pelado mediante peladoras automáticas que se alimentan manualmente, y cortado mediante tres cortadoras automáticas. Los restos de tallo se seleccionan en un bombo mecánico y se comercializan.

- Repaso manual para ajustar el proceso a los requisitos de calidad.

- Escaldado por inmersión en agua caliente en un escaldador, para reblandecer los tejidos, eliminar aire y detener los procesos microbiológicos.

- Enfriamiento por inmersión en agua fría y por medio de duchas.

- Calibrado automático mediante rodillos

- Clasificación y envasado y pesaje. El producto se clasifica, se pesa y se envasa.

- Adición de líquido de gobierno. Una vez pesados se adiciona automáticamente la salmuera

- Cerrado hermético mediante máquinas automáticas. Posteriormente se introducen en cestas para su tratamiento térmico.

- Esterilización mediante autoclaves horizontales y enfriamiento en los mismos.

- Clasificación y paletizado. Almacenamiento y etiquetado.

  - Línea de pimiento

- Recepción y almacenamiento. El pimiento se recibe en barcas de madera y pasa al proceso o se almacena en cámaras frigoríficas.

- Selección y alimentación. El producto se introduce en las máquinas asadoras y se eliminan las piezas defectuosas manualmente.

- Asado, pelado y desrabado. Madiante dos máquinas Emérito Sáinz se eliminan las partes externas y los pedúnculos de los pimientos. Los hornos se alimentan mediante gas natural, no son focos de emisión clasificados.

- Despepitado. Mediante un tambor rotativo con un cepillo en su interior se eliminan las pepitas.

- Repaso y selección manual para eliminar restos y piezas defectuosas para su consumo como pimiento en tiras

- Pimiento entero: envasado, pesaje y adición de ingredientes.

- Pimiento no entero: cortado, adición de ingredientes y envasado.

- Adición de ingredientes. Una vez pesados se añaden los ingredientes que corresponden a cada producto.

- Cerrado hermético mediante máquinas cerradoras.

- Esterilización mediante autoclaves horizontales y enfriamiento en los mismo autoclaves.

- Clasificación y paletizado. Almacenamiento y etiquetado.

  - Línea de alcachofa. El proceso productivo y la maquinaria son similares a los indicados para la producción de espárrago.

  - Línea de tomate entero pelado y cubiteado

- Recepción y almacenamiento. El tomate se recibe en la fábrica procedente de las cooperativas, se examina visualmente y se identifica. Puede pasar directamente al proceso de fabricación o almacenarse en cámaras hasta su elaboración.

- Alimentación. La alimentación se realiza mediante un sistema automático sobre una cinta transportadora.

- Primer lavado. En este punto se realiza el lavado de la mayor suciedad, tiene un aporte del agua recogida en las fases de lavado posteriores y se recircula haciéndola pasar por un tamiz.

- Segundo lavado. El tomate continúa por una cinta transportadora que va hasta una bañera donde se lava con agua recuperada de los lavados posteriores, también se recircula haciéndola pasar por un tamiz .

- Repaso. Mediante un sistema de rodillos se eliminan los elementos extraños.

- Tercer lavado. En esta fase se aplica mediante duchas agua sobre el tomate. El agua procede de un depósito de recuperación de aguas limpias de proceso, el agua de la bomba de vacío de la peladora. Se hace pasar por un tamiz y un ciclón para su recirculación. El consumo total es de 432 m3/día cuando se trabaja a tres turnos y de 288 m3/día en dos.

- Selección automática mediante un sistema óptico que permite eliminar los elementos defectuosos.

- Escaldado y pelado mediante una peladora termofísica. Posteriormente las pieles desprendidas se retiran y el tomate pasa por unos quitapieles de rodillos.

- Calibrado. Una vez pelado el tomate pasa por un calibrador de rodillos.

- Tomate cubiteado: se lleva  acabo un proceso de selección y repaso, cubiteado y repaso. El jugo de tomate y las semillas se envían por bombeo a la línea de tomate triturado.

- Envasado mediante bombas volumétricas. El agua de refrigeración de las bombas se emplea en las torres de refrigeración.

- Dosificación de líquido de gobierno. Se prepara el líquido de gobierno mediante la adición de los ingredientes en un depósito que se añaden posteriormente al tomate envasado.

- Cerrado hermético mediante cerradoras automáticas.

- Lavado de envases mediante duchas. Los envases se secan con aire.

- Esterilización en dos esterilizadores continuos por inmersión en agua para determinados tamaños y mediante vapor seco en un esterilizador en continuo. A continuación se enfrían para detener el proceso.

- Paletizado, almacenamiento y etiquetado.

  - Línea de tomate triturado

- Recepción de descartes de tomate entero pelado y cubiteado, a partir de los cuales se produce el tomate triturado.

- Calentamiento mediante sistema hot-break con intercambiadores de calor.

- Extracción de zumo para líquido de gobierno, obteniéndose zumo, que se emplea como líquido de gobierno, y tomate triturado.

- Tamizado y triturado mediante una centrífuga.

- Evaporación. El tomate tamizado se recoge en un depósito pulmón y se conduce a un equipo evaporador continuo de doble efecto refrigerado con dos torres de refrigeración. El objetivo es aumentar la viscosidad del tomate.

- Calentamiento. El tomate procedente del evaporador llega a un depósito pulmón donde se calienta mediante un intercambiador de calor.

- Formulación y composición. Se prepara el líquido de gobierno o los ingredientes mediante la adición de los ingredientes en depósitos que se añaden posteriormente al tomate triturado.

- Envasado en caliente. Se envasa el producto que pasa previamente por un intercambiador de calor; si la temperatura es incorrecta se rechaza mediante una válvula y el llenado se interrumpe.

- Cerrado mediante cerradoras automáticas.

- Lavado de envases mediante duchas con agua caliente.

- Mantenimiento, con el fin de mantener estable el producto y enfriamiento mediante duchas continuas con corriente de aire.

- Paletizado, almacenamiento y etiquetado.

- Tratamiento de agua de proceso.

  - Tratamiento general

- El agua se capta desde el pozo mediante tres bombas y se almacena en un depósito.

  - Agua de proceso.

- Parte del agua de proceso y el agua de calderas y torres de refrigeración se somete a un proceso de ósmosis inversa.

  - El agua de proceso se somete a cloración.

- Limpieza de equipos e instalaciones

- La maquinaria y las instalaciones se limpian mediante equipos de limpieza con dosificación de espuma y mediante mangueras a presión.

- Previamente al comienzo de la limpieza se lleva a cabo limpieza en seco.

- Planta de tratamiento de aguas residuales.

- Las aguas residuales se recogen mediante sumideros a lo largo de toda la fábrica.

- El proceso de tratamiento adoptado es un tamizado y homogenización con aireación previo al vertido a colector municipal.

- Las aguas residuales se recogen en un pozo de recogida de vertidos y bombeo.

- Las aguas residuales se hacen pasar por un tamiz estático de 1 mm de luz para llevar a cabo la separación de los sólidos.

- El agua pasa del tamiz a un depósito de homogenización con aireación de 1.500 m3 previamente a su vertido a colector. Existe otro depósito auxiliar de 62 m3 de capacidad.

- El caudal de vertido se controla mediante un medidor de caudal.

- Canal normalizado de vertido

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 002557 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, de fecha 27.12.06., que se compone de un documento: Documentación para solicitud de Autorización Ambiental Integrada.

ANEXO II

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- En la instalación existen dos focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen a continuación:

| Nº | Foco | Parámetros | VLE | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caldera de vapor Vulcano-Sadeca de 7.85 Mw de potencia térmica. | CO NOx SO2 | 100 200 5 | mg/m3N mg/m3N mg/m3N |
| 2 | Caldera de vapor Cerney de 7.85 Mw de potencia térmica. | CO NOx SO2 | 100 200 5 | mg/m3N mg/m3N mg/m3N |

- Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 3%.

  - Vertidos de aguas

- Las aguas residuales fecales de aseos y servicios  se verterán directamente al colector de fecales del polígono industrial para ser conducidas a la correspondiente planta municipal de tratamiento de aguas residuales urbanas. En general, este vertido cumplirá los valores límites de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero.

- El efluente del proceso industrial se verterá al colector del polígono industrial. En general, este vertido cumplirá con los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero y, además, con los siguientes límites específicos:

| PARÁMETROS |  |
| --- | --- |
| Caudal diario | 432 m3/día |
| Caudal instantáneo | 5 l/s |
| Volumen anual | 100.000 m3/año |

| PARÁMETROS | CONCENTRACIÓN MAXIMA | CARGA DIARIA |
| --- | --- | --- |
| pH | entre 5.5-9.5 |  |
| Conductividad | 5.000 S/cm |  |
| MeS | 800 | 346 Kg/día |
| DBO5/DQO | >0.4 |  |
| DQO | 900 mg/l | 390 Kg/día |
| NTK | 40 mg/l | 18 Kg/día |

- El caudal vertido deberá ser constante durante las 24 horas del día los 7 días de la semana.

- Se dispone de un tanque de regulación con un volumen suficiente para conseguir el régimen de vertido descrito que ha de ser suficiente además para retener el caudal de aguas generadas sin verter durante al menos cuatro horas en caso de tormenta en la zona.

- El efluente del separador agua–aceite que trata los condensados de compresores será vertido al colector del polígono y deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión:

| PARÁMETROS | CONCENTRACIÓN MÁXIMA |
| --- | --- |
| Aceites y grasas | 20 mg/l |

- El efluente del separador de hidrocarburos de la unidad de suministro será vertido al colector del polígono y deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión:

| PARÁMETROS | CONCENTRACIÓN MÁXIMA |
| --- | --- |
| Hidrocarburos | 10 mg/l |

- Deberá comunicarse a la empresa encargada de la explotación de la EDAR de Castejón la puesta en marcha de la actividad en época de campaña de tomate.

- Las aguas pluviales se verterán a la red de pluviales de la instalación.

  - Emisión de ruidos.

- Los valores límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora) en horario nocturno (entre 22 y 8 horas) será de 60 dB (A) y en horario diurno (entre 8 y 22 horas) será de 70 dB (A).

- Protección del suelo y las aguas subterráneas.

- Los depósitos de almacenamiento de productos químicos usados en el proceso disponen de cubetos estancos de contención para recogida de posibles fugas o derrames.

- Los residuos peligrosos están almacenados en un recinto cubierto y cerrado con cubetos de contención adecuados.

- Estos cubetos deben cumplir las siguientes condiciones:

- Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

- Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

- No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.

- El depósito de gas-oil para alimentar las carretillas posee doble pared.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos.

  - Residuos producidos.

- Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamiento de residuos.

- Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de residuos asimilables a urbanos, chatarra, cartón, madera y plástico en contenedores ubicados en la zona adyacente a la depuradora

- Almacenamiento de diversos residuos peligrosos (aceites usados, disolvente de limpieza, material contaminado y envases contaminados) en un recinto cubierto y cerrado, adosado a la nave de calderas.

  - Minimización de residuos peligrosos.

- La empresa ha presentado ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para su aprobación el Plan de Minimización de residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 952/1997.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos.

- Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- En el caso de que la empresa llegue a producir una cantidad de residuos peligrosos superior a los 10.000 kg, anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá informar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del origen, cantidad y destino de los residuos peligrosos producidos, mediante la cumplimentación de la correspondiente Declaración Anual de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos peligrosos.

- En el caso de que la empresa llegue a producir una cantidad de residuos peligrosos superior a los 10.000 kg, el seguro de responsabilidad civil de la empresa deberá cubrir los posibles daños al medio ambiente ocasionados por los residuos peligrosos generados y almacenados en la empresa, tal como se señala en el artículo 6.4 del Real Decreto 833/1988.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

  - Envases y residuos de envases.

- La empresa cumple con sus obligaciones como empresa envasadora, incluidas las comunicaciones referidas a los envases y residuos de envases de la empresa, las derivadas de la puesta en el mercado de productos envasados y la elaboración del Plan empresarial de prevención de envases, participando en un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados autorizado.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos.

  - Emisiones a la atmósfera.

- Los gases de combustión de los diferentes focos emisores a la atmósfera serán evacuados de la siguiente forma:

| Nº | Foco | Evacuación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caldera de vapor Vulcano-Sadeca | Chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo |
| 2 | Caldera de vapor Cerney | Chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo |

  - Vertidos de aguas.

- Efluentes del proceso de producción: estos son los efluentes que se vierten al colector de aguas residuales del polígono industrial

- Aguas residuales del proceso de producción

- Aguas de limpieza de la instalación

- Aguas de regeneración de las resinas de intercambio de la planta de tratamiento de agua de tratamiento del agua de calderas

- Efluente del separador de agua-aceite de los compresores

- Aguas fecales

- Las aguas del efluente del separador de agua-aceite de los compresores se verterán directamente al colector municipal.

- Las aguas de regeneración de las resinas de intercambio se verterán directamente al colector municipal.

- El efluente del separador de hidrocarburos clase I según norma UNE-EN-858 de la unidad de suministro será vertido al colector del polígono.

- Las aguas residuales del proceso de producción y las aguas de limpieza serán tratadas mediante una planta de pretratamiento que constará de:

- Las aguas residuales se hacen pasar por un tamiz estático de 1 mm de luz para llevar a cabo la separación de los sólidos.

- El agua pasa del tamiz a un depósito de homogenización con aireación de 1.500 m3. Control de pH y de espumas.

- Las purgas de condensados de compresores se tratarán mediante un equipo separador de aceites con las siguientes características:

- La separación inicial entre el aceite y el agua se realiza por gravedad

- Posteriormente, un filtro de carbón activo adsorbe el aceite residual no separado

- - Las aguas pluviales se verterán directamente a la red de pluviales de la instalación.

- Programa de vigilancia y control de emisiones y residuos: sistemas y procedimientos de control, metodología y frecuencia de medición, y procedimientos para evaluar las mediciones.

  - Emisiones a la atmósfera.

- Los dos focos de emisión a la atmósfera de la empresa se clasifican dentro del grupo C de acuerdo con lo establecido en el Anejo I del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera: Grupo C, epígrafe 3.1.1. Generadores de calor que utilizan gas natural de potencia superior a 100 kw.

- Los focos de emisión deberán estar acondicionados para la realización de medidas de acuerdo con lo indicado en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Los focos 1 y 2 clasificados dentro del grupo C deberán realizar una revisión periódica de OCA cada cinco años, determinándose los parámetros CO, NOx y SO2. La primera revisión deberá realizarse antes del 31/10/07.

- Sistema de registro:

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.

- Identificación de los focos de emisión:

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

  - Vertidos de aguas

- La actividad de la empresa está clasificada en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento, en el grupo A, epígrafe 10. “10.2. Instalaciones industriales para la fabricación de productos alimenticios mediante tratamiento y/o transformación de materia prima animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día de productos acabados; o de materia prima vegetal, con una capacidad de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales)”, y los valores de flujo de Mes, DBO5, DQO, Nitrógeno amoniacal y Fósforo total superan los valores indicados en la Tabla de flujo del Anejo 4 del Decreto Foral 12/2006.

- Los dispositivos para el control de los vertido industrial, efluente de la EDARI, son:

- Canal normalizado.

- Caudalímetro de tipo ultrasónico que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia del vertido industrial, efluente de la EDARI:

- Durante la campaña del tomate

| PARAMETRO | AUTOCONTROL | LABORATORIO EXTERNO |
| --- | --- | --- |
| Caudal vertido | Continuo |  |
| pH | Diario | Quincenal |
| Conductividad | Diario | Quincenal |
| MeS | Diario | Quincenal |
| DQO | Diario | Quincenal |
| DBO5 |  | Quincenal |
| N-NH3 |  | Quincenal |
| NTK |  | Quincenal |
| P total |  | Quincenal |

- Durante la campaña de pimiento, alcachofa y espárrago

| PARAMETRO | AUTOCONTROL | LABORATORIO EXTERNO |
| --- | --- | --- |
| Caudal vertido | Continuo |  |
| pH | Semanal | Mensual |
| Conductividad | Semanal | Mensual |
| MeS | Semanal | Mensual |
| DQO | Semanal | Mensual |
| DBO5 |  | Mensual |
| N-NH3 |  | Mensual |
| NTK |  | Mensual |
| P total |  | Mensual |

- El autocontrol se realizará mediante la realización de un análisis diario, durante la campaña de tomate y semanal durante la campaña de producción de guisante y de conservas de verdura.

- Los autocontroles deberán comprobarse mediante un análisis quincenal durante la campaña de tomate y mensual durante la campaña de producción de pimiento, alcachofa y espárrago, en laboratorio externo acreditado.

- La actividad deberá someterse a una revisión periódica por parte de un Organismo de Control Autorizado cada año en época de campaña de tomate.

- Se dispondrá de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas residuales.

- Dicho Sistema estará actualizado permanentemente, y a disposición de los inspectores oficiales, realizándose la transmisión al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de la información disponible con la periodicidad anual.

- Otras medidas de control de los vertidos:

- Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles para su examen por los servicios de inspección del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

- Inspección y vigilancia:

- El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa.

- Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

  - Ruidos

- Cada ocho años se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables.

- Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

  - Gestión y control de subproductos

Valorización de subproductos

- Los subproductos orgánicos producidos en el proceso de producción son restos de pieles, tomates estropeados, peciolos,… que se destinan a la alimentación animal.

- Condiciones generales que deben ser cumplidas en el caso de la valorización de subproductos. El titular de la instalación productora ha acreditado que:

- La valorización será segura, es decir, el subproducto tendrá un uso cierto y no probable como materia prima en un proceso productivo.

- La valorización será realiza sin transformación previa, es decir, el subproducto entrará directamente en un proceso productivo.

- La valorización se realizará sin solución de continuidad del proceso productivo valorizador, es decir, la instalación valorizadora tendrá capacidad suficiente para absorber todo el subproducto generado.

- La valorización no añadirá riesgos inaceptables para la salud de las personas y el medio ambiente, con respecto a los de la materia prima que sustituye.

- Para acreditar las mencionadas condiciones generales, productor y valorizador han celebrado un contrato.

- Por todos estos motivos el material constituido por restos de pieles, tomates estropeados, peciolos,… tiene la condición de subproducto.

Control de subproductos

- El titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio en las materias primas o en el proceso que pueda afectar a la composición del subproducto, al objeto de decidir si procede una nueva caracterización del mismo

- El titular deberá disponer de un sistema de registro de todos los traslados de subproductos producidos en su instalación, en el que se refleje el tipo, cantidad y destino para cada uno de los traslados que realicen con cada uno de ellos

- El titular deberá cumplimentar albaranes u otros documentos acreditativos en los que se refleje el tipo, cantidad y destino para cada uno de los traslados de subproductos que realice, y deberá conservarlos durante un tiempo de, al menos, dos años

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente.

- Vertidos accidentales o incumpliendo valores límite de emisión.

- Comunicación inmediata al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Almacenamiento del efluente en los depósitos de homogenización y aireación.

- Transporte mediante camión cisterna de las aguas residuales a otra instalación de tratamiento de aguas residuales.

- En caso de imposibilidad de tratar el efluente externamente, parada de la actividad.

- Cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios

En la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Si bien, de acuerdo a los datos del proyecto, no variará el riesgo intrínseco del sector S2, se deberá recalcular el nivel de riesgo intrínseco de dicho sector de incendios, del  edificio principal, y del establecimiento industrial, de manera que se adopte como densidad de carga de fuego aportada por los almacenamientos de conservas el valor indicado en el Anexo 1, Tabla 1.2 (89 Mcal/m3, en vez de los 48 Mcal/m3 considerados).

- Puesto que se trata de un edificio existente construido aproximadamente en 1990, difícilmente garantizará la reacción al fuego de los paneles sándwich y de los lucernarios, esto es:

- Garantizar que los materiales utilizados en lucernarios continuos en cubiertas pertenecen a la clase C-s3,d0 (M2) o más favorable (Anexo 2, Art. 3.1).

- Garantizar que los productos incluidos en paredes y cerramientos (aislamiento del panel sandwich de fachadas y cubierta, siempre que no exista ensayo para el panel sandwich en conjunto que garantice una D-s3,d0 (M3) pertenecen a una clase D-s3,d0 (M3) o más favorable (Anexo 2, Art. 3.2).

- No obstante, debe tenerse en cuenta que cuando la implantación de un establecimiento industrial se realice en edificios existentes en los que por sus características no pueda cumplirse alguna disposición reglamentaria, el titular del establecimiento debe presentar una solicitud de excepción y justificarlo mediante su descripción en el proyecto técnico en el que se especifiquen las medidas alternativas (para garantizar un nivel de seguridad equivalente) (Art. 1.c. Capítulo I).

- Señalizar, en el acceso principal del edificio, que su estructura no justifica ninguna estabilidad al fuego.

- La franja REI/EI situada en la zona de la cubierta a la que acometen las paredes de sectorización, deberá realizarse de acuerdo a alguna de las tres alternativas indicadas en el Anexo 2, Art. 5.4.

- La justificación de la resistencia al fuego de dicha franja se realizará mediante ensayo de tipo. Dicho ensayo se realizará en las condiciones finales de uso, incluyendo los soportes o sistemas de sujeción.

- Todas las puertas de paso entre dos sectores de incendios deben garantizar al menos la mitad de la resistencia al fuego exigida al elemento de sectorización. No obstante,  los elementos móviles de sectorización deberán garantizar la misma resistencia al fuego que los cerramientos fijos, ya que dichos elementos no son asimilables a puertas de paso a efectos de reducción de su resistencia al fuego (Anexo 2, Art. 5.6).

- Todas las puertas de salida, además de cumplir las anchuras máximas y mínimas establecidas en el Anexo 2, Art. 6.3.4, deben ser abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. No obstante, siempre y cuando sean fácilmente operables manualmente, podrán ser correderas o deslizantes (Art. 8.1.a NBE-CPI/96; Ap. 2, Art. 6.3.5). Por ello, no se podrán considerarse como salida aquellas puertas correderas de anchura superior a 1,20 m.

- Justificar que los almacenamientos en estanterías metálicas cumplen los siguientes requisitos (Anexo 2, Art. 8.1):

- Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema deben ser de acero clase A1 (M0).

- Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 micras deben ser de la clase B-s3d0 (M1). Este revestimiento debe ser un material no inflamable.

- Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100 micras deben ser de la clase B-s3d0 (M1).

- La instalación de alarma general de incendios debe permitir transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control (Anexo 3, Art. 5.1).

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

En la ejecución de los proyectos de ampliación de oficinas y reforma de vestuarios y nave almacén de producto terminado del ingeniero técnico industrial Jesús Victorio Lacunza, visados por el COITINA con fecha 24/05/2010, y anexo posterior de fecha 25/05/2011, deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

AMPLIACIÓN DE OFICINAS

- Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a continuación, así como de otros que puedan instalarse:

- Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

- Suelo laminado (EFL)

- Falsos techos y revestimiento de placas de cartón-yeso en paredes  (C-s2,d0).

- Materiales incluidos en el interior de los falsos techos (B-s3,d0)

- Resistencia al fuego de la estructura:

- Dimensiones de las secciones de los elementos estructurales de hormigón y recubrimientos de sus armaduras.

- Describir pormenorizadamente la estructura de la cubierta del edificio, indicando qué partes son nuevas y cuáles existentes, y garantizar para todos los elementos estructurales nuevos una resistencia al fuego R 60.

Se podrá rebajar a R 30 las estructuras de cubiertas ligeras (qp <1 kN/m2) y los soportes que únicamente sustenten dichas cubiertas, siempre que se justifique que su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores (debiendo aportar los cálculos necesarios firmados por técnico competente en cálculo de estructuras) (DB SI 6-3.2).

REFORMA DE VESTUARIOS

- Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a continuación, así como de otros que puedan instalarse:

- Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

- Puerta resistente al fuego (EI2 15-C5)

- Franjas de cubierta (EI 15)

- Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

- Falsos techos y trasdosados de cartón-yeso (C-s3,d0)

- Materiales incluidos en el interior de falsos techos (B-s3,d0)

- Cables incluidos en el interior de falsos techos (no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida)

- Resistencia al fuego de la estructura:

- Elementos prefabricados: pilares, vigas, losas alveolares, correas de cubierta (R 30)

- Describir los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, utilizados para aislamiento térmico o acústico, o se encuentren en conductos de aire acondicionado, ventilación, etc. y garantizar que pertenecen a la clase B-s3,d0 (M1) o más favorable (Anexo 2, Art. 3.3).

NAVE ALMACÉN

- Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a continuación, así como de otros que puedan instalarse:

- Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

- Pared de separación entre sectores (EI 30)

- Puertas resistentes al fuego

- Elementos de compartimentación móviles (EI 30)

- Franjas de cubierta (EI 15)

- Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

- Panel sándwich de cubierta (C-s3,d0)

- Resistencia al fuego de la estructura:

- Elementos prefabricados: vigas delta (R 30)

- Indicar cómo se resuelve, de entre las opciones del Anexo 2, Art. 5.4, la franja resistente al fuego EI15 situada en la zona de la cubierta a la que acomete la pared de sectorización de la ampliación del almacén:

- Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las partes de la cubierta no resistente.

- Fijada en la estructura de la cubierta, cuando ésta tenga al menos la misma estabilidad al fuego que la resistencia exigida a la franja.

- Formada por una barrera de 1 m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianería. La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor que 40 cm. de la parte inferior de la cubierta.

La justificación de la resistencia al fuego de dicha franja se realizará mediante ensayo de tipo. Dicho ensayo se realizará en las condiciones finales de uso, incluyendo los soportes o sistemas de sujeción.

Aportar detalles constructivos de la solución adoptada.

- No es admisible ampliar las longitudes de los recorridos de evacuación a 100 m, como se pretende en el Anexo presentado, puesto que existen materiales implicados y materiales constructivos que no son de clase A (como se exige en el Anexo 2, Art. 6.3.2), como paneles sándwich de la cubierta, productos almacenados, palets de madera, envases de cartón, etc..

Justificar que los recorridos de evacuación de la nave de almacenamiento existente (sector 3) tienen una longitud máxima de 50 m, para lo cual se deberá optar, entre otras, por alguna de las soluciones siguientes:

  - Situar las salidas de planta en los pasos entre los dos sectores de incendio, colocando un vestíbulo de independencia en cada uno de los pasos, que cumplan con las características establecidas en el DB SI Anejo A Terminología.

  - La longitud de los recorridos de evacuación se puede aumentar un 25 % cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

Presentar un plano donde se aprecie la disposición final de las salidas de los sectores 3 y 4, los recorridos de evacuación, situación de vestíbulos de independencia, la resistencia al fuego de las puertas de paso y los tabiques móviles, etc.

- Completar la instalación de pulsadores de alarma, de manera que la distancia máxima desde cualquier punto de los pasillos centrales de la ampliación de la nave almacén hasta un pulsador no supere los 25 m (Anexo 3, Art. 4.2).

- Las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual deberán estar perfectamente accesibles y manejables en cualquier momento durante el funcionamiento de la actividad, sin que existan apilamientos de material, estanterías, etc. que dificulten su correcta utilización. Asimismo, los distintos aparatos deben agruparse en un mismo lugar para facilitar su rápido manejo.

- Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es bajo, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

En la ejecución del proyecto de UNIDAD DE SUMINISTRO del ingeniero industrial Rafael Martínez Lizanzu, visado por el COIINA con fecha 23/09/2010, en lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a continuación, así como de otros que puedan instalarse:

- Panel sándwich de cubierta (C-s3,d0)

- Materiales en el interior de falso techo (B-s3,d0)

- Cables en el interior de falso techo (no propagadores de incendio y emisión de humo y opacidad reducida)

- Señalizar, en el acceso principal de la caseta de servicios, que su estructura no justifica ninguna estabilidad al fuego (Anexo 2, Art. 4.3).

- La puerta prevista como salida de edificio debe ser abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en el edificio a evacuar o bien consistirá en un dispositivo de barra antipánico horizontal de empuje o de deslizamiento según la norma UNE-EN 1125:2003 VC1, puesto que puede servir a personas no familiarizadas con dicha puerta (DB SI 3-6.1 y 2; Anexo 2, Art. 6.3.5).

- En las zonas de descarga del camión cisterna que contengan productos de clase B se dispondrá de un extintor de polvo seco sobre carro de 50 Kg y eficacia mínima 144B (MI-IP 04).

- Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es bajo, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de ordenación del territorio y urbanismo.

La ampliación de oficinas y reforma sanitaria de vestuarios deberá cumplir con las condiciones vinculantes siguientes:

- Deberán cumplirse las condiciones establecidas en el apartado 4.3.2 Normas Urbanísticas Particulares del Suelo No Urbanizable, donde se detallan las características que habrán de cumplir, entre otras, las industrias que deban emplazarse en suelo no urbanizable.

- Las actuaciones propuestas deberán adaptarse, en lo básico, a la tipología edificatoria de la zona de Castejón para este tipo de edificaciones, así como al resto de instalaciones existentes en la parcela, cumpliendo con lo establecido en las Normativa municipal.

Se autoriza a efectos territoriales, la construcción de un almacenamiento de productos petrolíferos para suministro de vehículos con la siguiente determinación:

- Obtener, previo a la licencia de obras, autorización de la Dirección General de Obras Publicas del Departamento de Fomento y Vivienda.

- Otras medidas o condiciones

  - Programa de nuevas actuaciones

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Instalación de un modulador de consumo de gas en el quemador de la caldera. | 31/10/07 |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.

  - Medidas de aseguramiento

- Antes del 31 de octubre de 2007, el titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 30.000 euros por siniestro y año.

  - Autorización de apertura

- Para obtener la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

- Las medidas de protección contra incendios contempladas en el punto 8 de este Anejo II, deberán ejecutarse antes del 31 de mayo de 2008, debiendo presentarse la correspondiente certificación técnica antes del 15 de julio de 2008. Por este motivo, esta certificación no será necesaria para poder solicitar, con anterioridad al 31 de octubre de 2007, la Autorización de apertura.

- Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

- Mediciones tras puesta en marcha

- En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un informe emitido por un Organismo de Control Acreditado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de emisión a la atmósfera, establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en la presente Autorización ambiental integrada.

- En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un informe emitido por un Organismo de Control Acreditado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de vertido a colector, establecidas en el Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, y en la presente Autorización ambiental integrada.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse mediante la herramienta informática www.eper.es/, o la futura que la sustituya, en los términos indicados por el Real Decreto 508/2007.

- Los datos sobre la producción de residuos y subproductos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos peligrosos, no peligrosos y subproductos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

- En el caso de que la empresa llegue a producir una cantidad de residuos peligrosos superior a los 10.000 kg, anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá informar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del origen, cantidad y destino de los residuos peligrosos producidos, mediante la cumplimentación de la correspondiente Declaración Anual de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos peligrosos.

- El titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con frecuencia semestral, en la primera quincena de enero y de julio, los autocontroles de vertido referentes a caudal y composición del efluente de la planta depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de control obtenidos.

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Cartón | 15 01 01 | Recuperación material(R3) |
| Plástico | 15 01 02 | Recuperación material (R3) |
| Palets de madera | 15 01 03 | Recuperación material (R3) |
| Envases metálicos | 15 01 04 | Recuperación material(R4) |
| Chatarra metálica | 17 04 05 | Recuperación material (R4) |
| Restos vegetales no aptos para su consumo o elaboración | 02 03 04 | Recuperación material para alimentación animal (R3). (4) |
| Residuos asimilables a urbanos | 20 03 01 | Depósito en vertedero (D5) |
| Aceites usados | 13 02 05* | Valorización mediante regeneración o recuperación energética (R9 ó R1) (3) |
| Envases de plástico contaminados | 15 01 10* | Recuperación material (R3) |
| Material contaminado | 15 02 02* | Recuperación energética o depósito en vertedero (R1 ó D5) |
| Hidrocarburo con agua procedente de la unidad de suministro | 13 07 03* | Valorización energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) |
| Agua aceitosa procedente del separador de hidrocarburos | 13 05 07* | Tratamiento físico-químico (D9) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa.

- Este material, mientras cumpla las condiciones establecidas en el punto 6.1. del anexo II podrá ser considerado como subproducto. En caso contrario, deberá ser gestionado como residuo de acuerdo con lo especificado en este Anexo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 29.12.06: SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una fábrica de conservas vegetales en Castejón, adjuntando cinco ejemplares de la documentación denominada Documentación para solicitud de Autorización Ambiental Integrada.

- 31.01.07: Resolución 0102, de 31 de enero de 2007, del Director General de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a información pública.

- 12.02.07. La Sección de Prevención de la Contaminación solicita informe a NILSA al estar esta empresa afectada por el artículo 27 del Decreto Foral 12/2006.

- 12.02.07 NILSA emite informe favorable en lo referente al artículo 27 del Decreto Foral 12/2006.

- 21.02.07: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 23 de esta fecha.

- 28.03.07: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones

- 14.05.07: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Castejón en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada

- 29.06.07: El Ayuntamiento de Castejón emite informe favorable sobre los asuntos de su competencia

- 14.09.07: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA la propuesta de Autorización ambiental integrada.

- 04.10.07: El promotor manifiesta su conformidad con el contenido de la Orden Foral.

- 14.06.10: El promotor presenta una modificación de su Autorización Ambiental Integrada para ampliación de almacén, oficinas y vestuarios.

- 06.07.10: El Servicio de Calidad Ambiental califica la modificación de no sustancial significativa.

- 25.10.10: Se recibe informe favorable de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Castejón.

- 23.06.11: Gobierno de La Rioja emite informe favorable a dicha modificación.

- 28.06.11: Protección Civil emite informe favorable a dicha modificación.

- 11.08.11: Se recibe informe favorable de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Alfaro.

- 30.09.11: Prevención de la Contaminación emite informe favorable a dicha modificación.

- 19.12.11: Ordenación del Territorio y Urbanismo emite informe favorable a dicha modificación.

- 10.01.12: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA la propuesta de modificación de Autorización ambiental integrada.

- 21.10.10: El promotor presenta una modificación de su Autorización Ambiental Integrada para instalación de unidad de suministro.

- 30.11.10: El Servicio de Calidad Ambiental califica la modificación de no sustancial significativa.

- 27.04.11: Se recibe informe favorable de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Castejón.

- 08.09.11: Protección Civil emite informe favorable a dicha modificación.

- 19.12.11: Ordenación del Territorio y Urbanismo emite informe favorable a dicha modificación.

- 12.01.12: Prevención de la Contaminación emite informe favorable a dicha modificación.

- 13.02.12: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a SOCIEDAD COOPERATIVA RIBERAL DE NAVARRA la propuesta de modificación de Autorización ambiental integrada.

- 15.02.12: La empresa remite un fax manifestando su conformidad con el contenido de la propuesta de Resolución.