Caudales que se tratarán en la planta

| Población | Inicial | Posible en un futuro |
| --- | --- | --- |
|  | Caudal medio (litro/seg.) | Caudal punta (litro/seg.) | Caudal medio (litro/seg.) | Caudal punta (litro/seg.) |
| Cabanillas | 3,88 | 9,32 | 6,51 | 15,63 |
| Fustiñana | 5,35 | 12,84 | 9,50 | 22,80 |
| Ribaforada | 6,88 | 16,50 | 12,60 | 30,24 |
| Buñuel | 9,06 | 21,75 | 13,35 | 32,05 |
| Total | 25,17 | 60,42 | 41,97 | 100,72 |