RESOLUCIÓN 1157/2012, de 27 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación de centro de tratamiento de residuos urbanos, en el término municipal de Tudela, cuyo titular es Mancomunidad de la Ribera, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada.

Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación significativa) Código de expediente: 1131/06 Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental Anejo y Epígrafe: Anejo 2B, epígrafe 5.3, “Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes”, Instalación: Centro de tratamiento de residuos urbanos Titular/es: Mancomunidad de la Ribera Número de centro: 3123201990 Emplazamiento: paraje de El Culebrete Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X =604956; Y =4658242 Municipio: Tudela Proyecto: M3+M4: Explotación de celdas y ampliación del área de recepción de residuos sólidos urbanos previo a biometanización Fecha de solicitud: 4 de julio de2012

Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 5.3, “Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria.

Mediante la Resolución 2549, de 13 de diciembre de 2007, del Director General de  Medio Ambiente y Agua, le fue concedida Autorización Ambiental Integrada y se formuló declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto presentado.

Posteriormente, mediante la Resolución 0613/2011, de 13 de Abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se llevó a cabo la última modificación de la mencionada autorización ambiental integrada.

Con fecha 4 de julio de 2012, el titular solicitó llevar a cabo una modificación consistente en la ampliación del área de recepción de residuos sólidos urbanos previo a biometanización, que fue considerada por el Servicio de Calidad Ambiental como modificación no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no es preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada.

No obstante, la modificación sí es significativa, puesto que da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Así mismo, se incluyen las actualizaciones correspondientes al Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación; se actualizan los valores límite de inmisión de ruido según el Real Decreto 1367/2007; y se contemplan las actualizaciones correspondientes a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Además, se incluye el cambio en la explotación del vertedero correspondiente a la gestión de los lixiviados, por considerar que dicho cambio permite el funcionamiento ambientalmente adecuado de la instalación, y es acorde con la aplicación de las mejores técnicas disponibles y que fue propuesto por la empresa en la documentación presentada con fecha 20 de octubre de 2011 y 16 de octubre de 2012.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento simplificado previsto en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral 70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de centro de tratamiento de residuos urbanos, cuyo titular es Mancomunidad de la Ribera, en el término municipal de Tudela, que fue concedida mediante la Resolución 2549, de 13 de diciembre de 2007, del Director General de  Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 4 de julio de 2012.

2º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución 2549, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 13 de diciembre de 2015. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo.

4º.- El titular deberá solicitar nueva autorización de apertura para las instalaciones afectadas por la modificación efectuada, previamente a su entrada en funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de la presente Resolución.

5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

7º.- Notificar esta resolución a Mancomunidad de la Ribera, al Ayuntamiento de Tudela, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 27 de noviembre de 2012.-

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Breve descripción del proyecto:

# La actividad del centro de tratamiento de residuos urbanos de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Baja comprende la recogida selectiva de residuos urbanos, transporte, selección, almacenamiento, valorización energética (biometanización) y material (compostaje) y el depósito en vertedero de residuos no peligrosos. Los residuos proceden de la recogida domiciliaria y también de actividades industriales y de servicios.

El proyecto incluye la actual instalación ubicada en la parcela nº 432 del Polígono 46, en Tudela, de 520.061,09 m2, de los cuales 17.290 m2 son de superficie construida. La superficie del vertedero es de 197.260 m2, repartidos entre el vaso sellado y desgasificado, 94.360 m2, el vaso sellado pendiente de instalación del sistema para aprovechamiento del gas de vertedero, 12.500 m2, el vaso de vertido actual, 5.200 m2 y el nuevo vaso, de 96.000 m2.

# El nuevo vaso de vertido tiene un volumen de 1.932.052,56 m3. Está dividido en tres subceldas de 366.793, 955.549 y 609.709 m3 respectivamente.

# La capacidad de la planta de selección de envases ligeros es del orden de  10.000 Tm/año, con un rendimiento aproximado del 75%.

# La capacidad de la planta de tratamiento de la fracción orgánica es del orden de  50.000 Tm/año, con un rendimiento aproximado del 50%. La capacidad de la planta de biometanización es del orden de  29.000 Tm/año. La capacidad de la planta de compostaje es del orden de 24.000 Tm/año.

La plantilla es de unas  20 personas.

La potencia instalada es de 2,8 Mw.

# Incluye asimismo una planta de procesado de residuos industriales con una capacidad de 50.000 t/año.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Instalaciones generales y auxiliares

- Patio de recepción con cierre perimetral de bloque de hormigón y dos accesos, báscula y caseta de control.

- Edificio de garaje de camiones de 916,6 m2 con taller de mantenimiento, almacén de mantenimiento y área de lavado de camiones.

- Edificio central de 260 m2 para comedor y aseos con entreplanta y dos edificaciones anexas para garajes y almacenes de 248 m2 cada uno.

- Garaje de pala y depósito de aguas sucias en edificio de 208 m2.

- Edificio de lavado de contenedores de 497 m2.

- Aseos y vestuarios en módulo de 185,6 m2.

- Grupo electrógeno

- Caldera

- Instalación de aire comprimido

- Almacenamiento de combustible

- Abastecimiento de agua

- Lavadero automático de camiones

- Punto limpio para almacenamiento de voluminosos y RAEE y área de almacenamiento de vidrio, en nave cubierta de 582 m2 con seis muelles para descarga de contenedores de gran tamaño.

- Anexo está el silo de almacenamiento de vidrio procedente de los contenedores tipo igloo con solera u muro de hormigón.

- Planta de tratamiento de envases ligeros de 3.664 m2.

- Playa de recepción

- Cinta transportadora de alimentación en semifoso.

- Rompebolsas

- Separador balístico en rodantes/pesado y ligeros/planos, con una malla de 50 mm para separación de finos que caen a un contenedor abierto situado bajo éste.

- Dos cintas transportadoras para la fracción de rodantes/pesado y ligeros/planos.

- Aspiración automática de film en ambas fracciones.

- Cinta de triaje de film aspirado y prensa del film para su embalaje.

- Cabina de triaje manual para la fracción de ligeros planos.

- Seis jaulas de almacenamiento de la fracciones separadas en cada una de las cabinas (polietileno blanco, polietileno color, PET, mezcla de plásticos, aluminio y brick)

- Electroimán para separación de férricos que vierte directamente a prensa de férricos.

- Dos separadores ópticos de doble vía para separar plásticos, PET, PEAD neutro, PEAD color y Plástico Mix.

- Dos cintas aceleradoras para alimentar los separadores ópticos.

- Dos separadores de Foucault en cascada para separar aluminio y brick.

- Cintas longitudinales para transporte de materiales separados.

- Tres cintas dobles para transportar los materiales separados por los ópticos y los Foucault a la cabina para su triaje inverso.

- Contenedor compactador para el rechazo de la selección.

- Cinta de alimentación a prensa de embalado de productos separados.

- Prensa embaladora de productos separados en balas de 100x80x120 cm

- Sistema de clasificación de papel y cartón

- Sistema de recogida de film, con cabina de triaje y filtros de cartuchos

- Planta de tratamiento de la fracción orgánica de 4.350 m2.

- Selección primaria.

- Playa de recepción.

- Molino

- Cinta transportadora de alimentación en semifoso.

- Trómel de selección con una malla circular de 90 mm e imán.

- Cinta transportadora de la fracción mayor de 90 mm que va  a la línea de selección.

- Cinta transportadora de la fracción menor de 90 mm que va a la línea de biometanización.

- Línea de selección

- Separador balístico para dar cinco fracciones diferentes: ligera, ligera-plana, pesada, pesada-rodante, además del rechazo.

- Separador por aspiración

- Separador óptico

- Sistema para pinchar botellas de PET

- Cuatro separadores magnéticos y separadores de Foucault en los diferentes flujos de salida.

- Separador magnético de metales no férricos mediante mesa densimétrica

- Cabina de triaje manual para la fracción ligera

- Jaulas de almacenamiento de los productos recuperados.

- Prensas de metales, plástico o film, subproductos y rechazos.

- Línea de biometanización. Zona seca.

- Un separador inclinado.

- Un aspirador de plástico-film.

- Criba de malla elástica.

- Línea de biometanización. Zona húmeda.

- Dos pulpers de acero.

- Tanques y depósitos intermedios.

- Sistema de extracción de impropios mediante rasquetas.

- Desarenador por decantación.

- Biofiltro de 473 m2.

- Área de biometanización de 1.100 m2.

- Oficinas y laboratorio

- Depósito de homogenización.

- Tanque pulmón de agua de proceso.

- Digestor anaerobio de 5.600 m3 de capacidad.

- Área de cogeneración de 750 m2.

- Gasómetro.

- Antorcha.

- Motor de cogeneración de 1.400 Kw.

- Caldera auxiliar.

- Transformadores de 1.000 y 20 KV.

- Area de compostaje de 2.383 m2.

- Centrifuga de deshidratación de fangos.

- Trómel circular de 12 mm.

- Cinta transportadora para la fracción mayor de 12 mm (rechazo) para su traslado a vertedero.

- Cinta transportadora de la fracción inferior de 12 mm para su envío a la zona de depuración.

- Mesa densimétrica y filtro de mangas.

- Cinta transportadora de rechazo que se une con la fracción mayor de 12 mm.

- Cinta transportadora para el material recogido en las mangas que se une al rechazo.

- Cinta transportadora para el material seleccionado que a va a la nave de maduración de compost.

- Trituradora de restos verdes.

- Pala volteadora.

- Campa de almacenaje de 1.750 m2 pavimentada.

- Mini envasadora en sacos de 20, 25 y 30 litros

- Planta de tratamiento de residuos industriales, 4800 m2:

- nave de 84*26 m, 2184 m2 totales, con solera de hormigón y siguiente equipamiento

- pala cargadora-pulpo

- transportadores

- trómel  400 mm

- trómel 80 mm

- triturador (existente)

- cabina triaje

- separador magnético férricos

- contenedores…

- cubierta lateral de 5*28 m para ubicar el triturador móvil (140 m2)

- solera de hormigón exterior (2300 m2)

- zona de almacenamiento de madera triturada (200m2)

- Planta de tratamiento de efluentes líquidos, de 450 m2.

- Caldera.

- Evaporador.

- Torre de refrigeración.

- Stripping de amoniaco.

- Reactor biológico de fangos activos.

- Decantador secundario.

- Piscina de agua tratada de 1800 m3 de capacidad en zona vallada.

- Piscina de agua contaminada de 1800 m3 de capacidad en zona vallada.

- Vertedero de residuos no peligrosos

- Área de vertido clausurada de 94.360 m2.

- Área de vertido sellado de 12.500 m2 y vaso de vertido de 5.200 m2.

- Nuevo vaso de vertido de 96.200 m2 impermeabilizado y dotado de drenaje en el fondo.

# Depósito de lixiviados, construido en hormigón, con capacidad para 200 m3.

# Cercado en todo su perímetro y cunetas y caminos perimetrales

- Chimeneas para recoger biogas.

# Piezómetros para el control de la posible contaminación de aguas subterráneas.

# Hitos de control de la estabilidad del vaso clausurado.

# Capacidad:

# El nuevo vaso de vertido tiene un volumen de 1.932.052,56 m3 y su periodo de explotación estimado es de unos 20-25 años.

- Cantidades de residuos recibidos

| Materia | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Materia orgánica y resto | 59100 | Tm/año |
| Envases ligeros | 10000 | Tm/año |
| Papel y cartón | 3400 | Tm/año |
| Vidrio | 1250 | Tm/año |
| Residuos industriales no peligrosos | 52.873 | Tm/año |

- La cantidad de materia orgánica y resto y de envases ligeros indicada es la capacidad máxima de tratamiento de las plantas de tratamiento de ambos residuos

- Consumos y usos de energía y combustibles:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Biogás digestor CH4 | 3.720.251 2.120.543 | Nm3/año Nm3/año | Calderas de vapor |
| Biogás vertedero CH4 | 218.527 109.264 | Nm3/año Nm3/año | Calderas de vapor |
| Total biogás Total CH4 | 3.938.778 2.229.807 | Nm3/año Nm3/año | Calderas de vapor |
| Energía eléctrica | 442.134 | Kwh/año | Iluminación y proceso |
| Gas-oil tipo A | 266,9 | Tm/año | Camiones y carretillas |
| Gas-oil tipo B | 64,2 | Tm/año | Camiones y carretillas |
| Total gas-oil | 331,1 | Tm/año | Camiones y carretillas |

- Consumos y usos de agua:

|  | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 3.600 | m3/año | Aseos, vestuarios, biometanización, BIEs |

- Producción de residuos

| Descripción | Código LER | Cantidad kg/año | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites usados | 13 02 05* | 2.400 | Mantenimiento maquinaria |
| Filtros de aceite | 16 01 07* | 600 | Mantenimiento maquinaria |
| Absorbentes | 15 02 02* | 200 | Mantenimiento maquinaria |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 13 05 07* | S. det. | Tratamiento de aguas residuales |
| Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 13 05 08* | S. det. | Tratamiento de aguas residuales |
| Residuo evaporador planta de tratamiento | 19 08 99* | S. det. | EDARI |
| Lodos de fosas sépticas | 20 03 04 | S. det. | Aseos |
| Rechazo planta de envases | 19 02 03 | S. det. | Planta de reciclaje de envases |
| Rechazo planta de biometanización | 19 02 03 | S. det. | Planta de biometanización |
| Lodos de tratamiento biológico que no contienen sustancias peligrosas | 19 08 05 | S. det. | EDARI |
| Pilas | 20 01 33* | 7.000 | Recogida selectiva |
| Baterías | 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* | 1.000 | Mantenimiento maquinaria y recogida selectiva |

- Almacenamiento de productos químicos

| Producto | Peligro | Tipo contenedor | Seguridad | Núm | Vol (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas-oil | Posible efecto cancerígeno | Depósito | Cubeto | 2 | 15 y 5 |
| Gas-oil | Posible efecto cancerígeno | Depósito | Doble pared | 1 | 2 |

- Descripción del proceso productivo:

La actividad del centro de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera consiste en la recogida selectiva de residuos no peligrosos, transporte, selección, almacenamiento, valorización energética (biometanización) y material (compostaje), envío a reciclar de las fracciones valorizables obtenidas o depósito en vertedero de las fracciones no valorizables  obtenidas del tratamiento de los residuos no peligrosos tratados en las instalaciones de la planta o de aquellos residuos directamente no valorizables.

- Recogida selectiva y transporte

- La Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera realiza la recogida selectiva de residuos urbanos mediante los siguientes contenedores:

- Fracción orgánica y resto (contenedor verde)

- Envases ligeros (contenedor amarillo)

- Vidrio (contenedor iglú)

- Papel y cartón (contenedor azul)

- Pilas (contenedor iglú y contenedores específicos)

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y voluminosos (recogida puerta a puerta)

- Además se reciben residuos industriales no peligrosos generados en instalaciones industriales.

- El transporte de los residuos no peligrosos recogidos selectivamente se realiza en camiones contenedor compactadores para la fracción orgánico y resto, y para los envases ligeros; para vidrio y papel y cartón se lleva a cabo en camiones con caja abierta.

- Los residuos industriales no peligrosos son transportados hasta el vertedero en camiones portacontenedores. Se pesan y se envían a sus diferentes destinos dentro del vertedero.

- Punto limpio y área de almacenamiento de vidrio

- Los residuos voluminosos y de RAEE se almacenan en una nave donde se clasifican previamente a su envío a gestores autorizados.

- Los residuos de vidrio se depositan en una playa de recepción donde se almacenan hasta que se recoge una cantidad lo bastante grande para enviarlo a instalaciones de fabricación de vidrio.

- Planta de tratamiento de envases ligeros, papel y cartón.

- Los residuos de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva se depositan en la nave, en la playa de recepción.

- Dichos residuos se alimentan a la cinta de alimentación en semifoso, que descarga sobre otra cinta que lleva instalado un dispositivo rompebolsas, antes de pasar al separador balístico que los separa en rodantes/pesados, ligeros/planos, y finos menores de 50 mm que caen a un contenedor situado bajo al balístico y se considera rechazo.

- Las cintas que recogen las dos fracciones del balístico tienen instalada una aspiración automática de plástico film, que lo transporta a una cinta con plataforma de triaje inverso y ésta a una prensa específica para su embalaje en balas de 80x70x120.

- La cinta de ligeros/planos, tras la aspiración del film, entra en la cabina de triaje manual que dispone de 6 trojes de almacenamiento para brick, aluminio, PET, plástico mix, PEAD neutro y PEAD color, realizándose la separación manual de algunos de estos materiales que pudiera quedar en esa fracción o que no sean separados por los automatismos instalados en la línea de rodantes/pesados. Al final de esa cinta está instalado un contenedor compactador para recoger el rechazo y trasladarlo a vertedero.

- La primera cinta transversal de rodantes/pesados tiene instalado un electroimán que vierte el material férrico separado directamente sobre la prensa de metales.

- El material no férrico es transportado por una cinta longitudinal hasta la cinta aceleradora que alimenta el primer separador óptico de doble vía. Este separa el material en tres fracciones: PET, resto de plásticos y resto de materiales no plásticos.

- Los materiales no plásticos caen directamente a un separador de Foucault que separa los materiales con aluminio  y estos van a un segundo separador de Foucault que separa el brick de las latas de aluminio. Ambas fracciones van a una cinta transversal doble con separación y entran en la cabina para su triaje inverso, separando el material que no corresponde con la fracción separada, cayendo a su troje correspondiente tras éste.

- El material que no contiene aluminio, y por lo tanto no salta en el primer Foucualt, es transportado por una cinta transversal hasta la cinta de triaje de ligeros/planos para poder realizar un triaje manual del mismo si es necesario.

- El resto de plásticos, excepto el PET va a otra cinta aceleradora que alimenta un segundo separador ótico de doble vía. Este separa el PEAD neutro por un lado y el PEAD de color por otro, entrando ambas fracciones en la cabina mediante una cinta transversal doble para su triaje inverso.

- El resto de plásticos se considera plástico mix y junto con el PET del primer óptico entra a la cabina mediante otra cinta transversal para su triaje inverso.

- Prensado: cada una de las fracciones se introduce en la prensa empaquetadora, almacenándose las diferentes fracciones previamente a su envío a gestor excepto el rechazo que se deposita en el vertedero.

- El material procedente de la recogida selectiva de papel y cartón se descarga en la solera de la nave y se empuja para su embalaje, realizándose la separación de impropios en este momento

- Planta de tratamiento de la fracción orgánica

- Selección. El objetivo de la fase de selección es disminuir la cantidad de impropios que acompañan a la materia orgánica que posteriormente va a tratarse y conseguir el reciclaje de las fracciones separadas. El proceso se realiza consta de los siguientes procesos:

- Recepción: los residuos de la fracción orgánica y resto procedentes de la recogida selectiva se depositan en la nave de tratamiento, en la playa de recepción.

- Molido y envío mediante cinta transportadora

- Cribado: a continuación los residuos pasan por un rompebolsas y son dirigidos a un trómel de 90 mm de paso de malla, que separa los residuos en dos fracciones. La de diámetro mayor de 90 mm va a la línea de selección y la de menos de 90 mm pasa a la tolva de la línea de biometanización. Sobre la cinta hay un separador magnético que retira el material férrico.

- Línea de elección secundaria. El rechazo del trómel pasa a un separador balístico que lo separa en diferentes flujos según su densidad y tamaño: ligera (papel, film, tejidos,…), pesada (metales, plástico duro, pilas, piedras, vidrio,…),  ligeros/planos (plástico film, papel/cartón,…) y pesados rodantes (metales férricos y no férricos y envases).

- Cada una de las fracciones se separa mediante separadores por aspiración, separadores ópticos, mesa densimétrica, cabina de triaje manual y separadores magnéticos y de Foucault.

- Prensado. Las diferentes fracciones obtenidas se vacían sobre el alimentador de la prensa formando balas.

- Línea de biometanización. Prepara la fracción seleccionada para el proceso de digestión anaerobia propiamente dicho.

- Pretratamiento seco. La fracción orgánica se conduce a un alimentador que lo lleva al pretratamiento seco que consiste en un separador inclinado, un aspirador de plástico-film y una criba de malla elástica.

- Pretratamiento húmedo. El pulper se carga mediante un alimentador y se mezcla con agua recirculada hasta conseguir una mezcla homogénea. La extracción mecánica de impurezas se realiza mediante una criba o rastrillos (materiales flotantes) y una trampa de arena (materiales pesados)

- Digestión anaerobia.

- Homogenización. Después de la extracción de las impurezas de la suspensión, ésta se almacena en un depósito pulmón que garantiza una alimentación homogénea al reactor.

- Digestor anaerobio. Se trata de un digestor anaerobio de tipo mezcla completa de 5.600 m3 de volumen.

- Aprovechamiento de biogás. El biogás obtenido se extrae y se almacena en un gasómetro de membrana. Se emplea para alimentar un motor de 1.400 Kw generando electricidad y calor. En caso de no emplearse en el motor puede quemarse mediante una antorcha.

- Compostaje

- Deshidratación. La suspensión digerida, a la que se ha añadido un polielectrolito, se deshidrata mediante una centrífuga.

- Mezcla y maduración. La fracción sólida se mezcla mediante una pala con otros residuos compostables y/o madera, … y se deja madurar en pilas en la nave de maduración. El volteo se realiza con la pala.

- Afino. El compost madurado se trata en un trómel de 12 mm de diámetro. El rechazo se envía a vertedero o se recircula como material estructurante. La fracción fina se recoge y se trata mediante una mesa densimétrica y un filtro de mangas, eliminando material pesado (piedras, vidrio,…).

- Almacenamiento, envasado y expedición. El material afinado se almacena en la era de almacenamiento. Existe la posibilidad de envasarlo en sacos de 20-25-30 litros.

- Planta de tratamiento de efluentes líquidos.

- Tamizado.

- Evaporación y condensación del vapor. La fracción no volátil se gestiona como residuo.

- Condensación de la fracción volátil en el evaporador.

- Stripping y lavador de gases para eliminar el nitrógeno del líquido condensado se introduce una etapa de stripping.

- Reactor biológico de fangos activos.

- Línea de fangos. El fango se trata en un espesador y decantador secundario, de ahí pasa a la centrífuga y al proceso de compostaje.

- Piscina de agua tratada. El agua tratada junto con las aguas pluviales limpias es almacenada en un depósito de 1.800 m3 que puede emplearse en el proceso de biometanización, limpieza de naves, en la torre de refrigeración o como agua contra incendios.

- Piscina de agua contaminada. Los lixiviados junto con otros efluentes contaminados se almacenan en un depósito de 1.800 m3 adyacente al anterior previamente a su tratamiento.

- Vertido de residuos no peligrosos

- El área de vertido consta de un vaso con tres celdas hidráulicamente independientes, con una superficie total aproximada de 96.000 m2. Las celdas se explotan por fases formando cerros, y se construyen progresivamente conforme se van llenando.

- La eliminación de los residuos se realiza mediante el método de descargas controladas. Los residuos se depositan en un frente de unos diez metros de ancho por tres de altura, de forma que a lo largo del día avanzan a lo largo del mismo.

- Una vez depositados se procede a extender los mismos apoyándose sobre el talud del terreno ya modificado. Después se procede a su compactación mediante máquina compactadora hasta una densidad de unos 0,5-0,6 Tm/m3; para el material tratado en la planta de biometanización la densidad será de 1 Tm/m3.

- Posteriormente se deposita encima de la masa de residuos una capa de cuarenta centímetros de tierra procedente de la excavación del vaso. Al final de la semana se coloca una capa tierra más gruesa de un 1 metro de espesor. La parte frontal queda sin cubrir.

- Captación del biogás. El sistema de extracción del gas funciona en continuo para desgasificar el vertedero. El gas se capta a través de tuberías ubicadas en cada celda mediante un sistema que consta de una bomba de aspiración para crear depresión, un gasómetro de membrana de 660 m3 para almacenarlo, dos bombas impulsoras de alimentación al grupo generador de 1.400 Kw y una antorcha para quemarlo cuando no pueda ser aprovechado en el generador. Una parte del biogás que no se capta se emite a la atmósfera directamente.

- Drenajes. En el primer vaso se construye un sistema de drenaje mediante una impermeabilización de material arcilloso y una lámina de polietileno y una red de drenajes formado por sumideros sustentados sobre dados de hormigón con aletas, con una canalización conectada a una tubería de evacuación de PVC. Los lixiviados se transportan a través de las subceldas vacías y limpias por medio de tres tuberías de 400 mm de PVC colocadas sobre las limahoyas de la base, bajo la capa de canto rodado. Una vez que se llene la primera celda con residuos se conectan las celdas y se retiran las tuberías de 400 mm

- Mediante este sistema el agua de lluvia que cae en las subceldas que no están en explotación no entra en contacto con la masa de residuos. El agua de lluvia que cae sobre ella queda retenida en la capa de grava y se evapora; en épocas de lluvia intensa puede achicarse mediante bombas.

- Instalaciones auxiliares

- Abastecimiento de agua. La actividad se abastece del canal de riego de la Comunidad de Regantes de Camponuevo. Se emplea en aseos y servicios, lavado de las instalaciones, biometanización y red de incendios.

- Instalación eléctrica.

- Línea aérea de 13,2 KV

- Centro de transformación de 800 KV

- Transformadores de 1.000 y 20 KV para la planta de biometanización

- Bomba contraincendios.

- Línea de aire comprimido.

- Dos compresores y depósito de acumulación de aire.

- Compresor en la zona de talleres de mantenimiento

- Equipos de tratamiento de las purgas.

- Lavadero automático de camiones

- Planta de tratamiento previo a vertido de residuos industriales no valorizables

La actuación que se realiza con los residuos industriales es la siguiente:

- pesado a la entrada

- descarga en nave bajo cubierta de los residuos industriales susceptibles de valorización y retirada a contenedores, mediante pulpo, de grandes voluminosos, con las siguientes fracciones:

  - papel-cartón

  - plástico film

  - madera

  - rechazo (materiales no susceptibles de valorización)

En función de los materiales que se reciban se podrán colocar contenedores diferentes.

- alimentación de la línea de tratamiento con el material no retirado

- alimentador de cabecera

- transportador de alimentación del trómel de voluminosos, malla de 400 mm

  - envío del rebose de este trómel (grandes cartones, plásticos…) a cabina de selección y depósito en contenedores de los materiales reciclables y de la fracción no recuperada

  - envío del hundido a triturador. Este triturador es móvil colocándose en el exterior bajo marquesina y llevándose a otros lugares de la planta bajo demanda.

    - envío del triturado a trómel de 80 mm

      - el rebose, mediante cinta, se carga en contenedores.

      - el hundido se trata con separador overband de metales férricos y se envía a contenedores que se llevarán a vertedero.

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 063533 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, de fecha 27.12.06., que se compone de nueve documentos:

- Doc. 1 (1-3) Documentación general de proceso, instalaciones y materias primas y estado ambiental de Autorización ambiental integrada.

- Doc. 2 (4-10) Documentación de vertido, seguros, licencias y accidentes graves s/RD 1254/99 de la Autorización ambiental integrada.

- Doc. 3 (8) Resumen no técnico de Autorización ambiental integrada.

- Doc. 4 (11-12-13) Documentación de MTD´s, implantación y valores límite de emisión de la Autorización ambiental integrada.

- Doc. 5 (14) Informe preliminar de suelos de la Autorización ambiental integrada.

- Doc 6 (15-16) Documentación de residuos de la Autorización ambiental integrada.

- Doc. 7 (17) Documentación sobre control y vigilancia de la Autorización ambiental integrada.

- Doc. 8 (1-3) Documentación de evaluación de riesgos medioambientales de la Autorización ambiental integrada.

- Doc. 9 (19) Documentación de protección contra incendios de la Autorización ambiental integrada.

- Informe de OCA, con certificado de verificación del grado de adecuación de las medidas de protección contra incendios en respuesta a requerimiento de fecha 26.02.07 efectuado por el Departamento de Medio Ambiente.

- Escrito de contestación a la propuesta de Autorización ambiental integrada de fecha 30.10.07. incorporando información actualizada respecto a la documentación inicial.

## ANEXO II

## CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- En la instalación existen seis focos emisores de contaminantes a la atmósfera. Además, la propia zona de vertido constituye un foco de emisión difusa al emitir por la superficie del mismo el biogás que no es captado por el sistema de extracción. En general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen a continuación:

| Nº | Foco | Parámetros | VLE | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de cogeneración de combustión de biogás (1) | CO NOx SO2 COT | 1.000 500 300 20 | mg/m3N mg/m3N mg/m3N mg/m3N |
| 2 | Caldera auxiliar de biometanización (2) | Opacidad CO SO2 | 1 2 700 700 | Escala Ringelmann Escala Bacharach mg/m3N mg/m3N |
| 3 | Caldera EDARI (3) | Caudal Partículas CO SO2 | 16.500 50 250 2.000 | m3N/h mg/m3N mg/m3N mg/m3N |
| 4 | Planta de pretratamiento de biometanización | Caudal Partículas | 26.000 50 | m3N/h mg/m3N |
| 5 | Linea de afino de compost | Caudal Partículas | 2.650 50 | m3N/h mg/m3N |
| 6 | Tratamiento de aguas EDARI (Foco no instalado) | - | - | - |
| 7 | Antorcha combustión biogás | Temperatura salida gas Tiempo residencia gas combustión en antorcha | 850 0,3 | ºC segundos |
| 8 | Vertedero |  |  |  |

- (1) Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 5%.

- (2) Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 3%.

- (3) Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 11%.

- Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura.

  - Vertidos de aguas

- La instalación verterá a cauce público las aguas pluviales que no se recojan en las balsas de aguas pluviales contaminadas y limpias.

- Las aguas de limpieza de la nave de envases ligeros se envían al depósito de almacenamiento de la depuradora y se tratan en la misma.

- Las aguas de limpieza de la nave de biometanización se envían al depósito de almacenamiento de la depuradora y se tratan en la misma.

- El excedente de las aguas del proceso de biometanización se tratan en la depuradora.

- Los lixiviados del proceso de compostaje se tratan en la depuradora.

- Los lixiviados procedentes del vaso nuevo se recogen en un depósito de 200 m3 y se envían a tratar a la depuradora o se utilizan como riego en el vaso de vertido en explotación.

- El líquido de limpieza y mantenimiento de camiones y contenedores se envía a un depósito de recogida y se trata en la depuradora.

- Las aguas fecales y aguas de suministro de gas-oil se tratan mediante un sistema biológico y separador de grasas respectivamente y posteriormente se tratan en la depuradora.

- El agua depurada junto con las aguas pluviales limpias se empleará en el proceso de biometanización como agua de aporte, como agua de limpieza de naves, agua contra incendios y riego de la masa de residuos.

- No se produce vertido de aguas residuales industriales a cauce o a colector.

- Los vertidos generados en el lavadero de camiones, tras su paso por desarenador y separador de hidrocarburos se envían al depósito de hormigón de aguas sucias, 200 m3.

- Los vertidos de la planta de tratamiento de residuos industriales son los siguientes:

- vertido industrial procedente de la limpieza de la nave con manguera se envía a la balsa de aguas sucias.

- vertido de pluviales de campa que se trata en separador de hidrocarburos y vertido de pluviales de cubierta que no se tratan en ninguna instalación: a partir del 31/12/13 se envía a balsa de recogida de aguas, anteriormente se permite su vertido a acequia próxima.

  - Emisión de ruidos

- La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido:

| ZONA | ÍNDICES DE RUIDO |
| --- | --- |
|  | Lk,d | Lk,e | Lk,n |
| Parcela ocupada por la instalación | 65 | 65 | 55 |

        - Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Los depósitos de almacenamiento de productos químicos usados en la instalación disponen de cubetos estancos de contención para recogida de posibles fugas o derrames.

- Los residuos peligrosos están almacenados en un recinto cubierto y cerrado con cubetos de contención adecuados.

- Estos cubetos deben cumplir las siguientes condiciones:

- Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

- Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

- No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.

- Los depósitos de aceite situados en la zona de instalaciones generales poseen cubetos de contención.

- El depósito de gas-oil para alimentar la caldera auxiliar de la biometanización posee doble pared.

- Los depósitos de gas-oil para alimentar las carretillas están contenidos en un cubeto estanco.

  - Vertedero de residuos no peligrosos. Vaso nuevo.

- El nuevo vaso del vertedero de residuos no peligrosos se encuentra adecuado a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- En concreto, el terreno dispone de una capa de más de un metro de espesor con una permeabilidad natural con un coeficiente k < 10-9 m/seg, y en el vaso se instalará un una barrera geológica artificial a partir de material arcilloso compactado de 0, 5 m de espesor y un revestimiento artificial impermeable consistente en una lámina de PEAD de 2 mm de espesor y una lámina de geotextil antipunzonamiento de polipropileno de 1.200 g/m2.

- Asimismo, en el fondo del vaso se dispondrá una red de drenaje de lixiviados en forma de espina de pez, compuesta por un conjunto de zanjas impermeabilizadas igual que el vaso, con un doble tubo poroso de drenaje en el fondo y rellenas de grava silícea de 20/40 mm, de 30 cm de espesor.

  - Vertedero de residuos no peligrosos. Zona clausurada.

- El terreno dispone de una capa de más de un metro de espesor con una permeabilidad natural con un coeficiente k < 10-9 m/seg.

- El vaso de vertedero clausurado se ha sellado en la zona superior con una capa de material arcilloso compactado de 0, 5 m de espesor. Posteriormente se ha depositado tierra y se ha revegetado

  - Planta de tratamiento de envases ligeros

- La planta de tratamiento de envases ligeros se halla a cubierto, protegida de la intemperie.

- La instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se envían a la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma.

  - Planta de biometanización

- La planta de biometanización se halla a cubierto, protegida de la intemperie.

- El agua procedente de la zona de tratamiento húmeda se recoge y se envía a la balsa adyacente a la depuradora para ser tratada en la misma.

- La instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se envían a la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma.

- Las aguas residuales procedentes del proceso de digestión anaerobia se envían a la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma.

  - Planta de compostaje

- La planta de compostaje se halla a cubierto, protegida de la intemperie.

- El agua procedente de filtro prensa se recoge y se envía a tratar a la depuradora de aguas industriales

- La instalación dispone de un sistema de recogida de lixiviados que se envían a la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma.

  - Punto limpio

- Las condiciones de almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos previamente a su envío a gestores autorizados de este tipo de residuos cumplen con lo indicado en el anejo IV del Real Decreto 208/2005: están cubiertas para protección contra la intemperie y disponen de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de derrames.

  - Instalaciones generales

- Las instalaciones de limpieza y mantenimiento de camiones y contenedores se hallan a cubierto, protegida de la intemperie.

- La instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se envían a un depósito de recogida y se usa como riego de la masa de residuos o se trata en la depuradora.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos. Plan de explotación del vertedero.

  - Residuos producidos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamiento de residuos

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de los residuos peligrosos separados en planta y de los procedentes de la recogida selectiva, ubicado en la nave de instalaciones generales.

- Almacenamiento de envases ligeros recibidos mediante la recogida selectiva en la playa de recepción de la planta de tratamiento de envases ligeros.

- Almacenamiento de las fracciones separadas en la planta de envases ligeros en la parte trasera de la nave de tratamiento de envases ligeros.

- Almacenamiento de la fracción orgánica y resto recibida mediante la recogida selectiva en la playa de recepción de la planta de biometanización.

- Almacenamiento de las fracciones separadas en la planta de envases ligeros en la parte trasera de la nave de biometanización.

- Almacenamiento del rechazo del afino de biometanización en la nave de afino de compost.

- Almacenamiento de papel y cartón procedente de la recogida selectiva en la nave de envases ligeros.

- Almacenamiento de RAEE, pilas y residuos voluminosos procedentes de la recogida selectiva en la nave de punto limpio.

- Almacenamiento de vidrio procedente de la recogida selectiva en el silo de vidrio.

- Almacenamiento de residuos industriales en la playa interior de la nave de tratamiento de este tipo de residuos

- Almacenamiento de residuos de tratamiento de residuos industriales en el interior de la propia nave en contenedores, excepto un almacenamiento, 200 m2, de madera triturada, en el exterior de esta nave con solera de hormigón.

  - Minimización de residuos peligrosos.

Se incluyen en el proyecto las medidas correspondientes al Plan de Minimización de residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 952/1997.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos

- El titular deberá cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 18, sobre la producción y posesión inicial de los residuos, en los artículos 25 y 26, sobre traslado de residuos, y en los artículos 40 y 41, información sobre residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, en tanto en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 22/2011:

- Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores de residuos peligrosos.

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

  - Autorización de gestor de residuos no peligrosos

    - Residuos admisibles

- Además de los residuos urbanos, tal como se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos que se admitan en el vertedero de la Mancomunidad de la Ribera deberán ser los indicados en el anejo IV de esta Autorización ambiental integrada. Deberán ajustarse a la definición de residuo no peligroso incluida en el artículo 2, párrafo a), del Real Decreto 1481/2001.

- De entre los residuos indicados en el Anejo IV sólo podrán admitirse aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento previo, excepto en aquellos casos debidamente justificados en que su tratamiento no contribuya a reducir su cantidad o los peligros para la salud humana y el medio ambiente.

- No se admitirán residuos que contengan fracciones valorizables mezcladas entre sí o con otros residuos.

- En casos excepcionales debidamente justificados por el productor podrán admitirse residuos con fracciones valorizables mezcladas entre sí o con otros residuos.

- No se admitirán cadáveres de animales hasta que la instalación no cumpla las condiciones indicadas en el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, u otra normativa que la sustituya.

- No se admitirán en ningún caso residuos líquidos, residuos que en las condiciones de vertido sean explosivos, corrosivos, oxidantes  o inflamables, infecciosos, ni neumáticos cuyo diámetro sea inferior a 1.400 mm. Para ello se mantendrá en todo momento en perfectas condiciones la valla perimetral y los mecanismos de cancela de la puerta de entrada evitando la entrada de cualquier otro residuo distinto a los permitidos.

    - Procedimientos de admisión de residuos

- Se aplicará el procedimiento de admisión establecido con carácter general en la Decisión 2003/33/CE del Consejo, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, que se concreta en las siguientes etapas:

  - Caracterización básica, se aporta una solicitud de admisión del residuo con la siguiente información:

    - Origen del residuo

    - Información sobre el proceso de producción

    - Composición del residuo y comportamiento de lixiviación, si procede

    - Aspecto del residuo (olor, color, forma física)

    - Código LER

  - Pruebas de conformidad. Estas pruebas se realizaran con carácter general al menos una vez al año para determinar si se ajusta a los resultados de la caracterización básica. Se trata de un análisis de lixiviación elaborado por un laboratorio homologado.

  - Verificación in situ, que se realiza para cada carga de residuos entregada en el vertedero y consistirá en una inspección visual antes y después de su descarga. Se realiza en la báscula a la entra del vertido o en el propio vaso del vertido.

- En caso de que se determine un residuo como no admisible por incumplir los criterios expresados en el punto 3.5.1 se procederá a comunicar dicha circunstancia al productor del residuo y al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

  - Características constructivas y sistema de explotación del vertedero.

- El área de vertido consta de un vaso con tres celdas hidráulicamente independientes, y una superficie total aproximada de 96.000 m2. Las celdas forman cerros y se construyen progresivamente conforme se van llenando. La capacidad total prevista de residuos a verter es de aproximadamente 1.932.052,56 m3, con un periodo de explotación de unos 20-25 años, con un grado de compactación de 0,5-0,6 Tm/m3 para los residuos no valorizables y de 1 Tm/m3 para el rechazo de la planta de compostaje.

- Construcción de caminos de acceso al vaso y camino perimetral de zahorra de 6 m de ancho.

- Se deposita la masa de residuos mediante el método de descargas controladas.

- La altura máxima de las capas de basura será de tres metros, que se alcanzará en tongadas de 30-50 cm. Diariamente se realizará la cubrición de la capa con tierra arcillosa, con excepción del área de explotación que podrá dejarse sin cubrir. La superficie máxima del área de explotación que puede quedar sin cubrir será de 1.000 m2.

- Formación de los drenajes y de captación de lixiviados mediante la construcción de zanjas rellenas de gravas con tubo drenante en su interior.

- Impermeabilización del vaso con lámina de polietileno protegida con geotextil

- Construcción de cunetas perimetrales para la recogida de aguas de escorrentía de los terrenos circundantes.

- Cercado con vallado perimetral de 2 m de altura y puerta con cancela inviolable

- Construcción de un  depósito de lixiviados de hormigón de 200 m3. Producción, recogida y gestión de los lixiviados: los lixiviados que se generen se recogen en una balsa y son bombeados a la depuradora de la planta de biometanización o serán utilizados para el riego del vaso de vertido.

- Instalación de cuatro piezómetros para el control de la calidad de las aguas subterráneas

- En el vaso de vertido el recubrimiento de los residuos con tierra será diario y completo, de tal modo que no afloren en superficie residuos, y en especial plásticos.

- Se habrá de mantener el entorno del vertedero limpio de plásticos o materiales ligeros que son arrastrados por el viento. Para evitar el efecto de los vientos dominantes sobre los materiales ligeros se habrán de ubicar los acopios de las tierras para la cubierta del vertedero de tal modo que los intercepte y desvíe.

- Durante el primer periodo vegetativo, tras la siembra, y al menos en la época de estío, se darán riegos periódicos semanales.

- El Plan de Control de piezómetros y analíticas habrá de incluir en su red de control las dos pequeñas balsas que se encuentran en las parcelas 447 y 456 del polígono 46 de Tudela.

- Una vez que se da por terminada la capa de cobertura del vaso se instala la red de captación y extracción de gas, mediante la excavación de zanjas de 1.5 mts-2mts y la introducción de material drenante ofítico con la tubería ranurada de PEAD de 160 mm

- El sistema de extracción de cada capa se conecta con el pozo de captación de cada celda que conecta a su vez con las cabezas de captación y éstas con la caseta de captación desde se conduce el gas al gasómetro.

  - Sellado y clausura

- Clausura del vertedero. El objetivo más importante a conseguir con las operaciones de sellado y clausura es la de minimizar la producción de lixiviados, por ello se podrán ir realizando las operaciones de clausura cuando se vaya alcanzando las cotas de llenado del vertedero. Una vez que se haya colmatado la capacidad de cada fase de explotación se deberá proceder al sellado de la misma. Para ello se seguirán las siguientes etapas:

- Regularización de la superficie de los residuos. La restauración de las superficies ya colmatadas, sobre las que ya se ha procedido a su recubrimiento final con tierra vegetal, será progresiva. Se procederá al reperfilado de superficies hasta alcanzar una transición suave con los terrenos colindantes, se mejorará la composición de las tierras vertidas y extendidas mediante el aporte de nutrientes orgánicos y minerales. Finalmente, se realizará una siembra con una mezcla de semillas de especies propias de la zona con el objeto de acelerar los procesos de colonización natural con las semillas procedentes de los ejemplares vegetales próximos. Una de las primeras zonas a restaurar será la que se encuentra en el extremo nororiental de la parcela, junto a las instalaciones de entrada.

- Sellado en el talud mediante:

- un recubrimiento de 60 cm. de capa mineral impermeable

- geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2

- 1 metro de tierra e hidrosiembra.

- Sellado en meseta mediante:

- un recubrimiento de 20 cm. de grava para recolección de gases del vertedero conectado al sistema de extracción de gases.

- geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2

- 60 cm de capa mineral impermeable

- geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2

- 1 metro de tierra e hidrosiembra.

- Revegetación de la capa de cobertura.

- Para evitar vertidos incontrolados en la zona clausurada se procederá al cierre de sus pistas de acceso.

- Recogida y gestión de los lixiviados: los lixiviados que se generen se recogen en una balsa y bombeados a la depuradora de la planta de biometanización.

- Segregación de aguas limpias de los lixiviados

- Mantenimiento y reparación de la capa de cobertura de los residuos.

- Dado que no se han proyectado las obras de clausura a ejecutar durante los ochos años de vigencia de la autorización, antes del 31 de marzo de 2008 se deberá enviar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el proyecto correspondiente, que incluirá siguientes obras:

- Preclausura y clausura de las celdas explotadas, en el supuesto de continuar con la explotación de acuerdo con la previsión indicada en el apartado 3.6.

- Clausura definitiva de la instalación en el supuesto de cese definitivo de la actividad.

- Deberá comunicarse al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la fecha de inicio y finalización de las obras de preclausura de cada una de las celdas.

  - Vertedero de residuos no peligrosos. Zona clausurada.

- Se ha llevado a cabo la cubierta del vaso con 50 cm de material arcilloso.

- Se ha llevado a cabo la desgasificación del vaso del vertedero mediante treinta y cuatro chimeneas que extraen el gas producido por la digestión de la masa de residuos y lo almacenan en un gasómetro

- Se ha llevado a cabo la realización de un canal perimetral con el fin de distribuir las aguas pluviales que caigan sobre el vaso clausurado.

  - Planta de tratamiento de envases ligeros

- Sólo se recibirán planta de tratamiento de envases ligeros aquellos residuos adecuados para su tratamiento en la misma, procedentes de la recogida selectiva (contenedor amarillo) y otros residuos asimilables.

- El papel-cartón recogido selectivamente (contenedor azul) se almacenará en la planta de envases ligeros o en el punto limpio antes de su prensado y embalado hasta su expedición a fábricas de papel para el reciclaje del mismo.

  - Planta de biometanización

- Sólo se recibirán en la planta de biometanización aquellos residuos adecuados para su tratamiento en la misma, procedentes de la recogida selectiva (contenedor verde) y otros residuos asimilables.

  - Planta de compostaje

- Sólo se recibirán en la planta de compostaje aquellos residuos procedentes del proceso de biometanización y aquellos adecuados para su tratamiento en la planta de compostaje.

  - Punto limpio y silo de vidrio

- En el punto limpio sólo se recibirán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos voluminosos (muebles,…) y pilas procedentes de la recogida selectiva.

- En el silo de vidrio se almacenará vidrio hasta su expedición a fábricas de vidrio para el reciclaje del mismo.

  - Planta de tratamiento de residuos industriales:

- La planta de tratamiento de residuos industriales permite dar cumplimiento al requisito de tratamiento previo al vertido de residuos, de acuerdo con el artículo 6.1 del Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- Solamente se recibirán en esta planta, residuos industriales no valorizables que contengan algún resto de los siguientes materiales valorizables:

- plástico film

- papel-cartón

- componentes de madera voluminosos

- materiales procesables en la actual línea de envases (PET, PEAD, aluminio, brick…)

- férricos

- otros materiales valorizables  recuperables en las plantas de la instalación

- Con el fin de potenciar la separación de materiales en el centro productor:

- Los residuos recibidos deberán contener como máximo un 10% de materiales valorizables.

- Este requisito se comunicará, por escrito, a las empresas productoras que soliciten la aceptación de residuos.

- Se llevará registro de todos los envíos recibidos en esta planta: fecha, productor, residuo, LER y porcentaje de valorización, calculado por pesada o estimado.

- Se devolverán todos los envíos que incumplan el porcentaje máximo de materiales valorizables o que presenten otros residuos valorizables no recuperables en la instalación. Se llevará registro de las devoluciones efectuadas: empresa, residuos remitidos y causa de la devolución.

- Todas las fracciones valorizables de los residuos retiradas en la planta, se enviarán a gestores autorizados para su valorización.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Las emisiones de los diferentes focos emisores a la atmósfera serán tratados de la siguiente forma:

| Nº | Foco | Sistema de tratamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motor de cogeneración | Chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo |
| 2 | Caldera auxiliar de biometanización | Chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo |
| 3 | Caldera EDARI | Chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo |
| 4 | Planta de pretratamiento de biometanización | Ciclón y chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo Biofiltro |
| 5 | Línea de afino de compost | Filtro de mangas y chimenea de 10 metros de altura sobre el suelo |
| 6 | EDARI (Foco no instalado) | - |
| 7 | Antorcha extracción biogás | Chimenea de 3 metros de altura sobre el suelo |
| 8 | Vertedero | Correcta explotación Extracción de gases |

- La planta de selección y tratamiento de la fracción orgánica funciona en depresión y dispone de sistemas de extracción que envían el aire a un biofiltro de 472 m2 de superficie.

- En caso de que sea necesario la nave de compostaje puede cerrarse y el aire contenido en la misma enviarse a tratar al mismo biofiltro.

- Los vasos del vertedero clausurado disponen de sistemas de extracción de los gases producidos en el vertedero que son recogidos en un gasómetro y empleados como combustible en los motores de cogeneración.

- En el caso de que se detecten problemas de olores en el depósito de recogida de lixiviados se adoptarán las medidas correctoras necesarias.

- Una vez que se clausure el vaso de vertido se instalará un sistema de extracción de gases. Hasta que el gas no alcance la calidad requerida podrá quemarse en la antorcha.

- La celda de explotación se rodeará con una valla de al menos 2 metros de altura con el fin de retener los materiales volantes. Diariamente se llevará a cabo una recogida en el interior y el exterior del centro, en caso de que sea necesario, con el fin de recoger los materiales volantes que hayan podido dispersarse.

  - Residuos

Los residuos producidos y tratados en la instalación son las siguientes:

    - Vertedero de residuos no peligrosos

- Durante la fase de explotación del vaso de vertido se generará un lixiviado provocado por las aguas pluviales caídas sobre el vaso de vertido, las cuales tendrán contacto con los residuos depositados y por tanto resultarán contaminadas.

- Estos lixiviados serán conducidos mediante la red de drenaje hasta la balsa de lixiviados, la cual se construirá en hormigón prefabricado y tendrá una capacidad para recoger 200 m3.

- El lixiviado se envía al depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad.

    - Planta de tratamiento de envases ligeros

- Las aguas de limpieza que se producen en la planta de tratamiento de envases se envía al depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad.

    - Planta de biometanización

- Las aguas pluviales limpias de la zona de biometanización se envían directamente a la balsa de aguas pluviales y depuradas de 1.800 m3 de capacidad.

- Las aguas pluviales sucias de la zona de biometanización se envían directamente a la balsa de aguas sucias de 1.800 m3 de capacidad.

    - Planta de compostaje

- Los lixiviados de la nave de compostaje se recogen junto con las aguas de limpieza de la nave y el líquido procedente de la deshidratación de fangos

- El residuo se envía a un depósito de 50 m3 de capacidad que se trata en la planta de tratamiento de aguas residuales.

- El líquido tratado se envía a la balsa de aguas pluviales y depuradas de 1.800 m3 de capacidad.

    - Instalaciones generales

- Las aguas de lavado de camiones se tratan mediante un separador de grasas y el líquido tratado se une con las aguas residuales fecales de aseos y oficinas y aguas de lavado de contenedores. El líquido se trata en una fosa séptica y el efluente se envía a un depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad.

- Los derrames del suministro de gas-oil se tratan mediante un separador de grasas y se envía al depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad.

    - Planta de tratamiento de efluentes

- Piscina de agua contaminada. Los lixiviados junto con los otros efluentes contaminados se almacenan en un depósito de 1.800 m3 adyacente al anterior previamente a su tratamiento en la planta de tratamiento de efluentes.

- El efluente de la balsa de aguas sucias de 200 m3 se reutiliza como riego en el vertedero con el fin de mantener la humedad de los residuos en un 70% de forma que las condiciones de formación de biogás sean óptimas o se trata en la planta de tratamiento de efluentes.

- El tratamiento en la planta consiste en:

- Tamizado. Previamente a su tratamiento el líquido se tamiza para retirar sólidos que puedan afectar al proceso.

- El evaporador, mediante agua caliente obtenida por los motores de cogeneración o una caldera auxiliar que usa biomasa, lleva el líquido a ebullición. El vapor llega a la zona de condensación donde se refrigera con agua y condensa.  Queda una fracción que no se evapora que se gestiona como residuo.

- Torre de refrigeración. Se encarga de refrigerar el agua empleada para la condensación de la fracción volátil en el evaporador. Las pérdidas se cubren con agua depurada.

- Stripping y lavador de gases. Con el fin de eliminar el nitrógeno del líquido condensado se introduce una etapa de stripping, en la cual se añade base y se extrae mediante una corriente de aire el amoniaco y otros compuestos volátiles. Un lavador de gases con dosificación de ácido impide la emisión a la atmósfera de estos componentes.

- Reactor biológico de fangos activos. El vapor condensado es biodegradable y se trata mediante un reactor biológico de fangos activos.

- Línea de fangos. El fango en exceso del reactor pasa a un espesador y a un decantador secundario. De ahí pasa a la centrífuga y al proceso de compostaje.

- Piscina de agua tratada. El agua tratada junto con las aguas pluviales limpias es almacenada en un depósito de 1.800 m3 que puede emplearse en el proceso de biometanización, en la torre de refrigeración, baldeo de naves o como agua contra incendios.

    - Planta de tratamiento de residuos industriales:

- Vertido industrial procedente de la limpieza de la nave con manguera se envía a la balsa de aguas sucias.

- Vertido de pluviales de campa que se trata mediante separador de hidrocarburos y vertido de pluviales de cubierta que no se trata en ninguna instalación:

- Hasta el 31/12/2013 se vierte a acequia próxima o se envía a balsas de recogida de aguas.

- A partir del 31/12/2013 se envía a las balsas de recogida de aguas.

- Programa de vigilancia y control de emisiones y residuos: sistemas y procedimientos de control, metodología y frecuencia de medición, y procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los distintos focos de emisión se clasifican según el Anejo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, de la forma que se indica en la Tabla.

- C 03 01 05 03. Motores de combustión interna de P.t.n. inferior a 5 Mw y superior a 1Mw.

- C 03 01 03 03. Calderas de P.t.n. inferior a 2,3Mw y superior a 70Kw.

- C 09 10 09 51. Operaciones de manipulación con capacidad inferior a 500t/día y superior a 100t/día.

- - 09 10 09 52. Operaciones de manipulación con capacidad inferior a 100t/día.

- C 09 10 01 02. Tratamiento de aguas/efluentes residuales en la industria.

- B 09 04 01 03. Antorchas o combustión sin valorización energética de biogas.

- B 09 04 01 02. Vertederos de residuos industriales peligrosos o no peligrosos, de residuos biodegradables así como vertederos no incluidos en el epígrafe anterior.

| Nº | Foco | Clasificación | Medidas OCA | Autocontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de cogeneración | C 03 01 05 03 | 5 años | - |
| 2 | Caldera auxiliar de biometanización | C 03 01 03 03 | 5 años | - |
| 3 | Caldera EDARI | C 03 01 03 03 | 5 años | - |
| 4 | Planta de pretratamiento de biometanización | C 09 10 09 51 | 5 años | - |
| 5 | Línea de afino de compost | - 09 10 09 52 | - | 5 años |
| 6 | EDARI | C 09 10 01 02 | - | - |
| 7 | Antorcha combustión de biogás | B 09 04 01 03 | - | Anual |
| 8 | Vertedero | B 09 04 01 02 | - | - |

- En los focos 1-4, clasificados dentro del grupo C, se deberá realizar una revisión periódica de OCA cada cinco años, determinándose los parámetros que se indican en el punto 1.1.

- El foco 5, deberá realizarse un autocontrol cada 5 años, determinándose los parámetros que se indican en el punto 1.1.

- Anualmente, antes del 15 de enero se presentará un informe justificativo del cumplimiento por parte de la antorcha de combustión de biogás de las condiciones de funcionamiento establecidas en el apartado 1.1 del presente anexo.

- Metodología de medición y toma de muestras:

- Las mediciones de las emisiones y los informes resultantes que se lleven a cabo en el marco de los controles referidos en el artículo anterior se realizarán de acuerdo a la norma UNE-EN 15259:2008 o actualización de la misma, para lo cual, las instalaciones deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma. Asimismo, el muestreo y análisis de los contaminantes y parámetros complementarios así como los métodos de medición de referencia para calibrar los sistemas automáticos de medición se realizarán con arreglo a las normas CEN existentes.

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores: se realizará en todos los focos con carácter continuo, y se registrarán todos los cambios y ajustes en los elementos de depuración como reparaciones, cambios de mangas, ajustes y cualquier otro incidente significativo. Entre las medidas de control se incluyen:

- Filtros de mangas: control de la presión diferencial e inspección visual de salida por chimenea

- Biofiltro: control de la humedad y de la instalación de rociadores.

- Sistema de registro:

- Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Medio Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero y en la primera quincena de julio, copia de los resultados registrados durante el semestre anterior, tanto de las mediciones como del autocontrol del biogás quemado.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.

- Identificación de los focos de emisión:

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

  - Vertedero de residuos no peligrosos

    - Fase de explotación:

- Datos meteorológicos: se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin de evaluar la generación de lixiviados, su posible fuga o su acumulación en el fondo del vaso

| Datos meteorológicos | Frecuencia |
| --- | --- |
| Volumen de precipitación | diaria |
| Temperaturas mínima y máxima | diaria |
| Dirección y fuerza del viento dominante | diaria |
| Evaporación | diaria |
| Humedad atmosférica | diaria |

- Control de la contaminación de aguas subterráneas: cuatro piezómetros de control situados, uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo de aguas subterráneas entrante, y tres aguas abajo del vertedero en la dirección del flujo saliente, deberán permitir controlar la calidad de las aguas subterráneas. El número de puntos de control podrá aumentarse sobre la base de un reconocimiento hidrogeológico específico y teniendo en cuenta la necesidad de, en su caso, la detección rápida de cualquier vertido accidental de lixiviados en las aguas subterráneas.

- Antes de iniciar las operaciones de vertido, se tomarán muestras, como mínimo, en tres puntos, a fin de establecer valores de referencia para posteriores tomas de muestras.

- Cada seis meses deberá controlarse el nivel de las aguas subterráneas. Si existen fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá aumentarse la frecuencia.

- Cada tres meses se realizará una toma de muestra en todos los piezómetros de control, y medición por parte de un Laboratorio externo, de los parámetros pH, Conductividad, DQO, NH3, NTK, NO3-, cloruros, metales pesados (Al, Zn, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb). Los metales se determinarán sobre muestra previamente filtrada.

- Emisiones potenciales de gas. Deberá comprobarse periódicamente la eficacia del sistema de extracción de gases

- Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido

- Anualmente se comprobará la estructura y composición del vaso de vertido: superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de los mismos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad restante de depósito que queda disponible en el vertedero.

- Anualmente se comprobará el Comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.

    - Fase de mantenimiento posterior a la clausura:

- Datos meteorológicos: se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin de evaluar la generación de lixiviados, su posible fuga o su acumulación en el fondo del vaso

| Datos meteorológicos | Frecuencia |
| --- | --- |
| Volumen de precipitación | diaria |
| Temperaturas mínima y máxima | media mensual |
| Evaporación | diaria |
| Humedad atmosférica | media mensual |

- Control y vigilancia en las aguas subterráneas: cuatro piezómetros de control situados, uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo de aguas subterráneas entrante, y tres aguas abajo del vertedero en la dirección del flujo saliente, deberán permitir controlar la calidad de las aguas subterráneas. El número de puntos de control podrá aumentarse sobre la base de un reconocimiento hidrogeológico específico y teniendo en cuenta la necesidad de, en su caso, la detección rápida de cualquier vertido accidental de lixiviados en las aguas subterráneas.

- El Plan de Control de piezómetros y analíticas habrá de incluir en su red de control las dos pequeñas balsas que se encuentran en las parcelas 447 y 456 del polígono 46 de Tudela.

- Cada seis meses deberá controlarse el nivel de las aguas subterráneas. Si existen fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá aumentarse la frecuencia.

- Cada seis meses se realizará una toma de muestra en todos los piezómetros de control, y medición por parte de un Laboratorio externo, de los parámetros pH, Conductividad, DQO, NH3, NTK, NO3-, cloruros, metales pesados (Al, Zn, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb). Los metales se determinarán sobre muestra previamente filtrada.

- Emisiones potenciales de gas. Deberá comprobarse periódicamente la eficacia del sistema de extracción de gases

- Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido. Anualmente se comprobará el Comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- El titular de la instalación ha elaborado un Estudio de análisis de riesgos medioambientales, en el que se han identificado riesgos ligados a diferentes escenarios.

- La metodología empleada para el análisis ha identificado las situaciones de peligro, sus causas, sus consecuencias y los medios de prevención, así como los medios para el dominio de las situaciones de riesgo si llegan a producirse.

  - Presencia de materiales ligeros en el entorno del centro

- Limpieza de la zona afectada con la mayor brevedad posible.

  - Emisión de gas por paradas técnicas o averías del sistema de extracción de gas

- Apertura manual de las válvulas de las canalizaciones y conexión a la antorcha.

  - Incendio en la celda de vertido:

- Aviso al retén de emergencia en caso de no existir palistas en ese momento en el Centro.

- Extinción del fuego mediante el tapado con tierra y riego de la superficie afectada mediante camión cisterna para enfriar la zona.

  - Deslizamiento de taludes:

- Limpieza de la afección

- Reparación del dique

- Cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios

A la vista de la certificación realizada por el Organismo de Control Autorizado en materia de protección contra incendios SOCOTEC IBERIA, S.A. suscrita por los ingenieros técnicos inspectores Antonio Yeregui y Victoria Acha en fecha 21.09.07 en la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias de Actividad y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones, se hace constar que quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad.

En relación a la planta de procesado de residuos industriales deberán cumplirse las medidas indicadas en el Proyecto y Anexo de los Ingenieros Técnicos Industriales D. Juan M. Sánchez y D. Ignacio M. Areta, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con fecha 27.05.10 y número 101372, y además, deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es medio, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

En relación con el proyecto de ampliación del área de recepción de materia orgánica deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a continuación, así como de otros que puedan instalarse:

- Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

- Lucernarios contínuos, C-s3,d0

- Resistencia al fuego de la estructura:

- Pintura intumescente para protección de estructura metálica

- Respecto a la resistencia al fuego de la estructura:

- Garantizar que la resistencia al fuego del forjado de la zona de oficinas y de todas las escaleras de evacuación, es R 30.

- Respecto a la pintura intumescente aplicada en su día, deberá garantizarse su validez, adjuntando certificado emitido por el fabricante de la pintura en el que se garantice la aplicación efectuada, así como su valoración actual, de modo que pueda justificarse la estabilidad al fuego requerida a la estructura.

- Toda la estructura portante, no sólo la principal sino también la secundaria, debe garantizar R 30 (Anexo 2, Art. 4.1. Tabla 2.2), por lo que deberá ampliarse la protección a todos los elementos que no tengan R 30 de por sí.

- La anchura libre de las escaleras previstas como recorrido de evacuación debe ser igual o mayor que 1,00 m (0,80 m en escaleras previstas para 10 personas como máximo, que sean usuarios habituales) (DB SI 3. Tabla 4.1; Anexo 2, Art. 6.3.4).

- Las características de todas las escaleras (peldaños, tramos, altura salvada, mesetas, pasamanos) deben ajustarse a lo establecido en el DB SUA 1-4, tanto si se consideran de uso general o restringido (limitadas a un máximo de 10 personas usuarios habituales) Anexo 2, Art. 6.3.7).

- Modificar el sentido de apertura de la puerta que accede desde la escalera de dos tramos hacia la zona de oficinas de manera que no invada el recorrido hacia la escalera contigua.

- Completar la instalación de pulsadores de alarma en todo el sector, de manera que la distancia máxima desde cualquier punto hasta un pulsador no supere los 25 m y haya al menos un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio (Anexo 3, Art. 4.2).

- Completar la dotación de extintores portátiles en todo el sector instalando uno para los 600 m2 primeros y otro por cada 200 m2 más (o fracción) en exceso, y de manera que la distancia en recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el extintor más próximo no sea superior a 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

- Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es medio, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Actuaciones en suelo no urbanizable

La planta de procesado de residuos industriales deberá presentar sus elementos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona, o en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

- Otras medidas o condiciones

  - Programa de nuevas actuaciones

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha |
| --- | --- |
| Proyecto de preclausura y clausura de las celdas explotadas. | 31/03/08 (1) |
| Conexión de las aguas pluviales de la nave de residuos industriales a las balsas de recogida de aguas | 31/12/13 (2) |

- (1) La presentación del correspondiente Proyecto técnico deberá realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y será incorporado como documentación adicional al expediente administrativo 1131/06.

- (2) Fecha límite en la que deberá ejecutarse la conexión.

  - Medidas de aseguramiento

- El titular tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 6.000.000 euros por siniestro y año.

  - Autorización de apertura

- Para obtener la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

- Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

  - Mediciones tras puesta en marcha

- En el primer semestre del año 2008, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un informe emitido por un Organismo de Control Acreditado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento en cuanto a emisiones a la atmósfera establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en la presente Autorización ambiental integrada.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

- Antes del día quince de enero y julio de cada año el titular de la actividad deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, una memoria de actividades del semestre anterior que incluya la siguiente información:

- Cantidad total de residuos admitidos en el centro, desglosada en función del destino: vertido, planta de tratamiento, almacenamiento intermedio y recogidas selectivas.

- Cantidades netas y rendimientos de separación de cada uno de los materiales en la planta de triaje.

- Resultados del control de aguas subterráneas y superficiales.

- Residuos no peligrosos de origen industrial vertidos, desglosados por empresa productora y código LER y test de lixiviación realizados a los mismos.

- Antes del día quince de julio de cada año el titular de la actividad deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, un informe del vaso clausurado que incluya la siguiente información:

- Datos meteorológicos

- Datos de control de las aguas subterráneas

- Comprobación de la eficacia del sistema de extracción de gases

- Comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.

- Antes del día quince de julio de cada año el titular de la actividad deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, un informe de la planta de tratamiento de efluentes que incluya la siguiente información:

- Consumo de agua en la planta

- Volumen de agua tratado

- Volumen de agua reutilizado (agua contra incendios; planta de biometanización; riego de la masa de residuos; torres de refrigeración)

Residuos industriales:

- Semestralmente se remitirá al Servicio de Calidad Ambiental el registro de los envíos recibidos.

- Mensualmente se remitirá al Servicio de Calidad Ambiental el listado de los envíos devueltos.

ANEJO III

PRODUCCION DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Aceites usados | 13 02 05* | Valorización mediante regeneración (R9) o recuperación energética (R1) (3) |
| Filtros de aceite | 16 01 07* | Recuperación material (R4) |
| Absorbentes | 15 02 02* | Valorización energética (R1), tratamiento físico-químico (D9) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Baterías | 16 06 01* | Recuperación material (R4) |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 13 05 07* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 13 05 08* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Residuos evaporador planta de tratamiento | 19 08 99* | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos de fosas sépticas | 20 03 04 | Tratamiento biológico de estabilización y uso agronómico como fertilizante (R3+R10) |
| Rechazo planta de envases | 19 02 03 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Rechazo planta de biometanización | 19 02 03 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Rechazo planta de tratamiento de residuos industriales | 19 02 03 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos de tratamiento biológico que no contienen sustancias peligrosas | 19 08 05 | Tratamiento biológico de estabilización y uso agronómico como fertilizante (R3+R10) |
| Pilas | 20 01 33* | Recuperación material (R4) |
| Baterías | 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* | Recuperación material (R4+R3) |
| Vidrio | 15 01 07* | Recuperación material (R4) |
| Otros residuos, incluidas mezclas de materiales, procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 191211 | 19 12 12 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa.

ANEJO IV

GESTION DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Residuos de plásticos (excepto embalajes) | 02 01 04 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 020108 | 02 01 09 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Residuos de materiales de la preparación de alimentos de origen animal inadecuados para el consumo o elaboración | 02 02 03 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Residuos de materiales de la preparación e alimentos de origen vegetal inadecuados para el consumo o elaboración | 02 03 04 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Residuos de materiales de la preparación de productos lácteos inadecuados para el consumo o elaboración | 02 05 01 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Residuos de materiales de la industria de panadería y pastelería inadecuados para el consumo o elaboración | 02 06 01 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Serrín, virutas, recortes, madera,… distintos de los mencionados en el código 03 01 04* | 03 01 05 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Desechos separados mecánicamente de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón | 03 03 07 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Residuos de confección y acabado de la industria del cuero y la piel | 04 01 09 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Residuos de materiales compuestos de la industria textil (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros) | 04 02 09 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos de tratamiento in situ de efluentes distintos del código 04 02 19* | 04 02 20 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Residuos de fibras textiles procesadas | 04 02 22 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Oxidos metálicos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15 | 06 03 16 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes de procesos químicos inorgánicos distintos de los especificados en el código 07 03 11 | 07 03 12 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata | 09 01 08 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos de tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 10 01 20* | 10 01 21 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Envases de plástico | 15 01 02 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Envases metálicos | 15 01 04 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Envases mezclados | 15 01 06 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) |
| Envases textiles | 15 01 09 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 150202 | 15 02 03 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Componentes plásticos de vehículos | 16 01 19 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Vidrios de vehículos | 16 01 20 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09* a 16 02 13* | 16 02 14 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Productos inorgánicos fuera de especificación o no utilizados distintos de los especificados en el código 16 03 03 | 16 03 04 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Productos orgánicos fuera de especificación o no utilizados distintos de los especificados en el código 16 03 03 | 16 03 06 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos distintos de los especificados en el código 16 11 01 | 16 11 02 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 11 03 | 16 11 04 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Revestimientos y refractarios de procesos no metalúrgicos distintos de los especificados en el código 161105 | 16 11 06 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Madera | 17 02 01 | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (R3) |
| Plástico | 17 02 03 | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (R3) |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 | 17 06 04 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108 | 18 01 09 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos de tratamientos de aguas residuales urbanas | 19 08 05 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Lodos de clarificación del agua de procesos de preparación de agua para consumo humano o industrial | 19 09 02 | Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Mezcla de residuos municipales | 20 03 01 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |
| Residuos de limpieza viaria | 20 03 03 | Selección (R12) y valorización energética y material (R1 y R3) o vertido en lugares especialmente diseñados (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa.

ANEJO V

GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Compostaje |
| Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. | 19 06 04 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Planta de tratamiento |
| Aguas fecales | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Aguas de lavado de contenedores | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Aguas de lavado de camiones | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Aguas de suministro de gas-oil | 13 05 07* | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Aguas de limpieza de nave de triaje y nave de residuos industriales | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas. | 19 07 02* | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Aguas pluviales sucias de la planta de biometanización | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Lixiviado de la nave de compostaje | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Aguas de limpieza de la nave | 16 10 02 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |
| Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales. | 19 06 03 | Tratamiento físico químico y biológico (D9 y D8) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

ANEJO VI

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 27.12.06: LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para un vertedero de residuos no peligrosos en Tudela, adjuntando cinco ejemplares de la documentación denominada Documentación para solicitud de Autorización Ambiental Integrada.

- 21.02.07: Resolución 0311, de 21 de febrero de 2007, del Director General de Medio Ambiente y Agua por la que se somete el proyecto a información pública.

- 09.03.07: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 30 de esta fecha.

- 18.04.07: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones

- 01.10.07: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Tudela en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada

- 19.10.07: El Ayuntamiento de Tudela emite informe favorable sobre los asuntos de su competencia

- 30.10.07: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a la MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA la propuesta de Autorización ambiental integrada.

- 21.11.07: El promotor presenta escrito de respuesta a la Propuesta de Autorización ambiental integrada incorporando información actualizada respecto a la documentación aportada inicialmente.

- 07.12.07: Se resuelve incorporando la información actualizada a la Resolución de autorización ambiental integrada.

- 06.03.08: Se presenta instancia de notificación de una modificación no sustancial para la implantación de una nueva nave de tratamiento y separación de residuos industriales.

- 25.03.08: Se notifica a la empresa la decisión de considerar la modificación como no sustancial pero significativa por lo que se le solicita presente la documentación correspondiente.

- 28.05.10: La empresa remite instancia iniciando así la tramitación de la Modificación no sustancial significativa.

- 15.03.11: Se remite al promotor propuesta de Resolución en aplicación del artículo 29.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, para que en el plazo de 10 días manifieste lo que estimen conveniente.

- 04.04.11: El promotor remite instancia manifestando su conformidad con el contenido de la propuesta de Resolución.

- 29.05.2012. La empresa notifica una modificación de sus instalaciones.

- 11.06.2012: El Servicio de Calidad Ambiental califica la modificación de no sustancial significativa.

- 04.07.2012: El promotor presenta proyecto de modificación correspondiente

- 09.10.2012: Se remite al promotor la propuesta de Resolución en aplicación del artículo 29.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, para que en el plazo de 10 días manifieste lo que estimen conveniente.

- 25.10.2012: La empresa presenta alegaciones a la propuesta de Resolución.

- 23.11.2012: Se emite Resolución de modificación de Autorización Ambiental Integrada.

ANEJO VII

ALEGACIONES

ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INTERESADO

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por D. Juan M. Sánchez en representación de MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA, con fecha 25 de octubre de 2012:

- El promotor no está de acuerdo con las condiciones incluidas en el punto 4.2.7 del Anejo II correspondientes a los vertidos de la planta de residuos industriales y, en concreto no está de acuerdo con la siguiente medida:

- Vertido de pluviales de campa se envía a la balsa de aguas sucias.

El promotor alega lo siguiente:

            - Esta modificación conlleva un cambio muy importante en las condiciones en las que se aprobó el proyecto de modificación no sustancial significativa de la AAI para la implantación de la planta de residuos industriales.

            - Implica ejecutar nuevas obras para cumplir la exigencia y un retraso en la puesta en marcha de esta instalación con el consiguiente coste económico y dificultades técnicas asociadas a esta alternativa de envío mediante bombeo a la balsa de aguas sucias.

            - Esa campa no es un área sucia, es sólo un área de transito. Las aguas pluviales recogidas en esa campa no deben considerarse como un vertido potencialmente contaminado.

Así mismo, el promotor solicita que se siga manteniendo el punto 4.2.7 conforme a lo indicado en la Resolución 613/2011, de 13 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua, y que corresponde al cambio de la citada medida por la siguiente:

- Vertido de pluviales de campa que se trata mediante separador de hidrocarburos y se envía a la regata próxima.

Respuesta: Se acepta parcialmente la alegación presentada por la empresa. Se acepta el hecho de que se trata de un vertido de aguas pluviales no contaminadas ya que los residuos industriales, a excepción de la madera, deben almacenarse en el interior de la nave según se describe en el punto 3.2 del Anejo II de la presente Resolución, eliminando la posibilidad de contaminación del vertido de la campa. Sin embargo, dado que la totalidad de la instalación es deficitaria en agua y como medida de ahorro de agua, procede establecer como condición la conducción de todas las aguas pluviales de la planta de residuos industriales a las balsas de recogida de aguas. Dado que la nave de residuos industriales ya se ha ejecutado y que tal modificación implica ejecutar nuevas obras para cumplir la exigencia, se establece un plazo máximo para la realización de esta obra que deberá haber concluido para el 31 de diciembre de 2013. De esta forma, la puesta en marcha de la nave de residuos industriales puede ponerse en marcha sin mayor retraso y con el condicionante temporal citado. Se procede a la modificación de los apartados 1.2, 4.2.7 y 9.1 del Anejo II de la AAI.