RESOLUCIÓN 1000/2011, de 17 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación de centro de tratamiento de residuos urbanos, en el término municipal de Aranguren, cuyo titular es MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada.

Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación significativa) Código de expediente: 1101/06 Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental Anejo y Epígrafe: 2 B- 5.3 Instalación: centro de tratamiento de residuos urbanos Titular/es: Mancomunidad de la comarca de Pamplona Número de centro: 15G04023001892007 GNP/66/NA/2007 CIF: B-31118441 Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 619.215 ; Y = 4.736.476 Municipio: Gongora (Aranguren) Proyecto: Acopio y triturado de madera. Adecuación de nave para el tratamiento de madera Fecha de solicitud: 15/6/2010

Mediante la Resolución 184/2008, de 24 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación de centro de tratamiento de residuos urbanos, cuyo titular es Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en el término municipal de Aranguren.

Con fecha 15 de junio de 2010, el titular solicitó llevar a cabo una modificación consistente en acopio y triturado de madera, que fue considerada por el Servicio de Calidad Ambiental como modificación no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no es preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada.

No obstante, la modificación sí es significativa, puesto que da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

En fecha 26 de mayo de 2011 el Ayuntamiento del valle de Aranguren emitió informe favorable de compatibilidad urbanística.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento simplificado previsto en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden 426, de 10 de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad,

RESUELVO:

1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de centro de tratamiento de residuos urbanos, cuyo titular es Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en el término municipal de Aranguren, que fue concedida mediante la Resolución 184/2008, de 24 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 15 de junio de 2010.

2º.- La modificación ha supuesto la inclusión de cambios en puntos descriptivos del Anexo I  y  en  el punto 7 del Anejo 2 de la Resolución 184/2008, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 24 de enero de 2016. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo.

4º.- El titular deberá solicitar nueva autorización de apertura para el conjunto de las instalaciones afectadas por la modificación efectuada, y previamente a su entrada en funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, y a las condiciones establecidas en el Anejo de la presente Resolución.

5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

7º.- Notificar esta resolución a Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, al Ayuntamiento de Aranguren,  a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 17 de junio de 2011.-

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEXO

Los siguientes puntos sustituyen a los correspondientes de la autorización ambiental integrada:

# Anexo I: Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Edificio de báscula de 25,5 m2, protegido por una marquesina de 200 m2.

# Lavaruedas

# Laboratorio, ubicado en el edificio de oficinas y vestuarios.

# Edificio de oficinas y vestuarios, de 609 m2 distribuidos en dos plantas iguales.

# Nave de tratamiento de inertes, de 4.900 m2, con dos niveles, correspondientes a las naves de recepción y de tratamiento. La nave alberga las siguientes instalaciones:

# Alimentador

# Cabina de triaje I

# Rompebolsas

# Alimentador II

# Trómel, con una primera malla circular de 60 mm y una segunda rectangular de 100x350 mm

# Cinta transportadora para la fracción menor de 60 mm, con un separador magnético overband y un separador foucault

# Dos cintas transportadoras, una para la fracción menor de 100x350 mm y otra para la fracción mayor.

# Cabina de triaje II

# Dos separadores magnéticos overband y un separador foucault en la línea para la fracción menor de 100x350.

# Tres cintas transportadoras, una para el material férrico, otra para el aluminio y otra para el material no seleccionado.

# Cuatro compactadores, dos para la fracción menor de 60 mm y dos para la fracción no seleccionada.

# Una instalación de aspiración de plástico film desde la segunda cabina de triaje.

# Cuatro prensas, una multimaterial para el papel/cartón, plásticos y brik, otra para metales, otra para el film voluminoso y otra para el plástico film aspirado.

# Nave almacén-taller, de 1.500 m2

# Nave garaje, de 501 m2.

# Nave de energía, de 336 m2, que alberga el motogenerador de gas de 720 Kwh de potencia.

# Area de vertido, de 45,5 Ha.

# Instalación de desgasificación y gasómetro

# Instalaciones de almacenamiento de combustible (gasóleo): un depósito enterrado de de 40.000 lts y dos depósitos aéreos de 3.000 y 5.000 lts.

# Nave de 2272m2 Para la trituración y acopio de madera y almacenamiento de contenedores vacíos y línea de tratamiento de vidrio. Dispondrá de dos trituradoras de 250 y 315 kw.

# Área de experimentación de materia orgánica de 350m2 junto al tratamiento de la madera.

# Anexo I: Descripción del proceso productivo. d) acopio y triturado de madera.

# Acopio y triturado de madera

# La actividad de triturado de madera se realizará en una nave ya construida y ampliada para esta actividad. La madera procedente de recogida selectiva de polígonos industriales y grandes productores se acopiará en el exterior de la nave, se triturará en el interior y quedará almacenada en la propia nave hasta su expedición.  La nave ocupa una superficie de 2272 m2.

# Línea de vidrio

# Se dispone de una línea de transporte y selección de vidrio en la nave de tratamiento de madera que entra en funcionamiento durante las fiestas de San Fermín.

Anexo II: Punto 7.Medidas de protección contra incendios.

  - Condiciones generales:

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones. Además, deberán adoptarse las siguientes medidas correctoras adicionales:

- Completar las luminarias antideflagrantes de emergencia en la sala de motores.

- Completar el número de extintores portátiles en la instalación de tratamiento de la fracción inerte y nave almacén-taller, desplazando dos extintores de la nave de recepción a lugar más accesible.

7.2. Edificio para el acopio y trituración de madera:

En la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a continuación, así como de otros que puedan instalarse:

- Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

- Cajeado de conductos, collarines, rejillas intumescentes

- Franjas de cubierta (EI 45)

- Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

- Lucernarios (C-s3,d0) y revestimiento de techo con yeso laminado (C-s3,d0)

- Justificar que los lucernarios de la cubierta son al menos C-s3,d0. En el caso de que en alguna zona se hayan conservado los existentes y no sea posible presentar el certificado de su clase de reacción al fuego, el titular del establecimiento podrá presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma (en este caso el Servicio de Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra) una solicitud de excepción y justificarlo mediante su descripción en el proyecto técnico en el que se especifiquen las medidas alternativas para garantizar un nivel de seguridad equivalente (Art. 1.c. capítulo I, del R.D. 2267/2004).

- Justificar que la distribución de las pilas de madera sin triturar en el área de incendio 3 (tipo  E) cumplen los siguientes requisitos (Anexo 2, Art. 2.2):

- Superficie máxima de cada pila: 500 m2

- Volumen máximo de cada pila: 3500 m3

- Altura máxima de cada pila: 15 m

- Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es > 2,5 m; 20 m si el pasillo entre pilas es > 1,5 m.

En el caso de que la masa total de material combustible se encuentre compartimentada con muros de resistencia al fuego EI 120 y que se eleven al menos 1 m por encima de los depósitos almacenados, se podrían considerar como pilas independientes.

- Señalizar, en el acceso principal del edificio, que su estructura no justifica ninguna estabilidad al fuego (Anexo 2, Art. 4.3).

- Indicar si existe algún elemento compartimentador móvil en los cierres de sectorización y garantizar para esos elementos al menos la misma resistencia al fuego exigida a los cerramientos fijos (EI 90), ya que dichos elementos no son asimilables a puertas de paso a efectos de reducción de su resistencia al fuego (Anexo 2, Art. 5.6).

- Indicar si existe algún hueco de paso de instalaciones que anule la compartimentación entre sectores y en ese caso, el sistema de sellado elegido debe cumplir lo exigido en el Anexo 2, Art. 5.7.

- Instalar pulsadores de alarma en el área de incendio de almacén de madera sin triturar (tipo E), de manera que la distancia máxima desde cualquier punto hasta un pulsador no supere los 25 m (Anexo 3, Art. 4.1.b y 4.2).

- La eficacia mínima de los extintores situados en el sector de almacenamiento de madera tratada y el área de acopio de madera sin triturar, debe ser 34A (Riesgo Alto) (Anexo 3, Art. 8.2).

- La instalación de BIEs deberá asegurar las condiciones técnicas de funcionamiento que indica el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/93) en cuanto a presiones y caudales de acometida, diámetros de conductos, y presiones previstas en punta de lanza. La presión de la boquilla deberá estar comprendida entre 2 y 5 bares. Asimismo, deberá garantizarse el cumplimiento de las condiciones hidráulicas establecidas en el Anexo 3, Art. 9.2.

- Aportar el cálculo del caudal y la reserva de agua de las instalaciones de protección contra incendios de acuerdo con el Anexo 3, Art. 6.1.b.

- Justificar el sistema de abastecimiento de agua contra incendios, de acuerdo a la categoría del abastecimiento, según norma UNE 23500 (Anexo 3, Art. 6).

- Las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual deberán estar perfectamente accesibles y manejables en cualquier momento durante el funcionamiento de la actividad, sin que existan apilamientos de material, estanterías, etc. que dificulten su correcta utilización. Asimismo, los distintos aparatos deben agruparse en un mismo lugar para facilitar su rápido manejo.

- Las características técnicas y condiciones de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios previstas en el proyecto, así como su instalación y mantenimiento, deberán cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (R.D.1942/93).

- Calcular el nivel de riesgo intrínseco del conjunto del establecimiento industrial, para establecer la periodicidad con la que el titular deberá solicitar  a un Organismo de Control Acreditado la inspección de sus instalaciones (Cap. III, Arts. 6 y 7).