# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# A) GRANJA DE GANADO PORCINO

# Breve descripción

# La instalación se emplaza en Mendigorría, polígono 7, parcelas 88, 91, 92, 101, disponiendo tras el proceso de concentración parcelaria de una superficie total aproximada de 71.000 m2, de los cuales se han edificado 6.756 m2 (fase 1), y se edificarán 3.960 m2 en la fase 2.

# Las coordenadas (UTM), Huso 30N, Datum ED50, son X = 595.930  Y = 4.716.871.

- El titular de la misma es Granja El Saso, S.L., con C.I.F. B-31/872922

# Esta granja fue promovida por Granja La Serna, S. A., obteniendo la AAI para una capacidad de 2.400 cerdas madres. La implantación se está ha realizado en dos fases, la primera de las cuales ya está construida y en funcionamiento, correspondiendo a todas las instalaciones necesarias para desarrollar la actividad con 1.500 cerdas madres.

# La actividad consiste en la producción de lechones hasta 20 kg, momento en que se realizará su traslado a otras explotaciones de cebo. La rutina de trabajo se llevará a cabo por el método “todo dentro-todo fuera”, quedando las salas vacías para su limpieza y desinfección.

# La instalación cumple las condiciones de localización exigidas en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes

# Las instalaciones están compuestas por tres naves principales destinadas al alojamiento de cerdas, otras tres naves auxiliares, dos balsas de almacenamiento de estiércol líquido, balsa de agua, área de estercolero, separador de sólidos, local de entrada, silos, etc.

- Fase 1. Las características de cada una de las instalaciones construidas en esta fase son las siguientes:

1.- Nave de gestación 1 – gestación confirmada 1:

- Dimensión: 125,0 x 25,5 = 3.187,50 m2

- Distribución:

- Gestación-cubrición: 108 plazas en 6 filas de jaulas.

- Gestación confirmada: 8 corralizas de 140 plazas cada una.

- Diseño:

- Emparrillado total

- Fosa 50 cm de profundidad, salidas cada 10,5 m2.

- Equipamiento:

- Comedero corrido (pienso y agua) control nivel mediante boya, en las jaulas.

- Comedero equipado con robot de alimentación en las corralizas y bebedero de cazoleta.

2.- Nave de maternidad:

- Dimensión: 117,56 x 16,87 = 1.983,23 m2

- Distribución: 13 salas de 24 plazas cada una

- Diseño:

- Emparrillado total. Hierro fundido en zona de cerda y plástico en la zona de los lechones.

- Fosas 50 cm de profundidad, con instalación de canal combinado de agua y purines.

- Equipamiento:

- Tolva holandesa, caudal máximo del chupete 1,5 l/minuto y sistema individualizado de control de alimentación y bebida, garantizando los aportes necesarios según la fase de la lactancia.

- Calefacción de placas térmicas, individual por celda que garantiza temperatura lechones 30-34 ºC (Placas de 150 w cada una).

- Ventiladores: 2 ud. por sala, en chimenea, de 8.750 m3/hora cada uno.

- Cooling en pared.

3.- Nave de precebo (lechoneras):

- Dimensión: 68,80 x 16,87 = 1160,65 m2

- Distribución: 10 módulos con 400 animales cada uno distribuidos en 8 celdas.

- Diseño:

- Emparrillado total.

- Fosa 50 cm de profundidad, con salidas cada 10 m2.

- Equipamiento:

- Comedero de tolva y bebedero de cazoleta.

4.- Otras instalaciones y equipos:

- Local de entrada y oficina. Dimensión: 34 m x 12,54 m = 426,36 m2

- 7 silos de 17 toneladas, colocados sobre planchas de cimentación

- Trasformador de 400 KVA

- Balsa de agua de abastecimiento: Dimensión en superficie: 795 m2, Capacidad: 1.930 m3

- Equipo de reparto de estiércol:

- Carro esparcidor para aplicación de la fracción sólida.

- Cisterna equipada con tubos colgantes para aplicación de la fracción líquida.

- Fase 2. Las características de cada una de las instalaciones que se construirán son las siguientes:

1.- Nave de gestación 2 – gestación confirmada 2:

- Dimensión: 80 x 25,5 = 2.040 m2.

- Distribución:

- Gestación-cubrición: 54 plazas en jaula.

- Gestación confirmada: 6 corralizas de 140 plazas cada una.

- Diseño:

- Emparrillado total

- Fosa 50 cm de profundidad, salidas cada 10,5 m2.

- Equipamiento:

- Comedero corrido (pienso y agua) control nivel mediante boya, en las jaulas.

- Comedero equipado con robot de alimentación en las corralizas y bebedero de cazoleta.

2.- Nave de maternidad 2:

- Dimensión: 72,36 x 16,87 = 1220 m2

- Distribución: 13 salas de 24 plazas cada una.

- Diseño:

- Emparrillado total. Parrilla de hierro fundido en zona de cerda y parrilla de   plástico en la zona de los lechones.

- Fosas 50 cm de profundidad, con instalación de canal combinado de agua y purines.

- Equipamiento:

- Tolva holandesa, caudal máximo del chupete 1, 5 l/minuto y sistema individualizado de control de alimentación y bebida, garantizando los aportes necesarios según la fase de la lactancia.

- Calefacción de placas térmicas, individual por celda que garantiza temperatura lechones 30-34 ºC (Placas de 150 w cada una).

- Ventiladores: 2 ud. por sala, en chimenea, de 8.750 m3/hora cada uno.

- Cooling en pared.

3.- Nave de precebo (lechoneras) 2:

- Dimensión: 41,60 x 16,87 = 701,80 m2

- Distribución: 10 módulos con 400 animales cada uno distribuidos en 8 celdas.

- Diseño:

- Emparrillado total.

- Fosa 50 cm de profundidad, con salidas cada 10 m2

- Equipamiento: Comedero de tolva y bebedero de cazoleta.

4.- Otras instalaciones:

- Silos: 7 silos de 17 toneladas, colocados sobre planchas de cimentación.

# Almacenamiento de estiércoles

# Balsa de recepción de purín bruto, desde la que se bombeará a la Planta de biometanización para su tratamiento:

- Dimensión en superficie: 30 m  x  30 m

- Profundidad: 4,7 m

- Capacidad: 2.410 m3

- Características:

- Escavada en el terreno con pendiente de taludes 2H:1V

- Anchura pasillo coronación 3 m con 1 % de pendiente al exterior.

- Sistema de drenaje y arqueta para control de fugas.

- Lámina geotextil de 300 g/m2; Lámina impermeable PEAD de 1,5mm.

# Consumos de materias primas para alimentación animal

# Consumos para la producción actual (fase 1), en el periodo octubre 2008 a octubre 2009:

- Pienso gestación por plaza:  800 kg, lo que supone un consumo anual de 1.319.820kg

- Pienso maternidad por plaza: es de 400 kg, lo que supone un consumo anual de 291.680  kg

- Pienso precebo starter hasta 10 kg, CL ESPEC. 5-14 dias post- dt, consumo anual 102.000 kg

- Pienso precebo crecimiento hasta 20 kg, CL NORMAL +14 dias pos dto, consumo anual 327.770 kg

# Consumos estimados tras la implantación de la fase 2:

- Pienso gestación por plaza de gestación de 800 kg lo que supone un consumo anual de 1.920.000 kg

- Pienso maternidad por plaza es de 400 kg lo que supone un consumo anual de 960.000 kg.

- Pienso precebo starter hasta 10 kg, consumo anual 156000 kg;

- Pienso precebo crecimiento hasta 20 kg consumo anual 672000 kg.

# Consumos anuales de energía

# Consumo total de energía para la producción actual (fase 1), en el periodo octubre 2008 a octubre 2009: 532.769 kwh

# Consumo de energía estimado tras la implantación de la fase 2:

- Total fuerza (incluida calefacción, apertura de ventanas, cooling): 735.000 kwh

- Total alumbrado: 28.752 kwh

# Consumos de agua

- El consumo de agua total para la producción actual (fase 1), en el periodo octubre 2008 a octubre 2009, es de 11.400 m3, desglosándose de la siguiente forma:

- En limpieza se estima el 20 % de las necesidades totales.

- El consumo del cooling es 600 m3 al año, variando a lo largo del año y de un año a otro.

- El consumo de agua en la fosa de maternidad es 515 m3 al año.

- El resto del agua se consume en la alimentación

- El consumo de agua teórico estimado tras la implantación de la fase 2 será: 17.983 m3

# Producción

- Producción anual: 31.500 lechones de 20 kg

# Descripción del proceso productivo instalación ganadera

- Se trata de una granja de 2400 cerdas de vientre que llevan los lechones hasta 20 kg peso vivo, realizando vacío sanitario mediante la práctica “todo dentro-todo fuera”. Tras la construcción de la primera fase el censo es de 1500 cerdas alojadas.

- Ciclos/cerda y año: 2,3

- Días del ciclo: 160

- Introducción de primíparas: 50 % inventario anual.

- Distribución del tiempo de permanencia de los animales en cada fase:

- Maternidad:

- Acostumbramiento de la cerda a la celda de parto: 5 días.

- Período de paritorio tras parto: 22 días.

- Gestación confirmada:

- Total gestación: 115 días

- Confirmación gestación: 35 días

- Acostumbramiento paritorio: 5 días

- Período en gestación confirmada: 15 – 35 – 5 = 75 días.

- Gestación – cubrición:

- Período en cubrición: 160 – 75 – 27 = 58 días.

- Desvieje:

- 3 % de bajas.

- 2 semanas de permanencia hasta salida de explotación.

- Lechoneras:

- Peso entrada: 6 kg

- Peso salida: 20 kg

- Período de permanencia: 45 días

- Alimentación:

- En maternidad, disposición de pienso “ad limitum”, el dosificador regula la ingesta a las necesidades de cada momento.

- En gestación se utilizan fitasas en las formulaciones, el aporte de alimentos es en comedero corrido en las jaulas y mediante robot en corralizas.

- Se dosifica la alimentación a cada verraco en función de su estado.

# Producción de estiércoles

# Se estima una producción de estiércoles de 10.300 t, con una composición aproximada de 22.700 Kg de nitrógeno, 17.500 kg de P2O5, 14.000 kg de K2O, 44 kg de Cu y 260 kg de Zn.

# Producción de materiales SANDACH

# Se producirán del orden de 54,6 t de cadáveres de animales (muy variable de mes a mes), que constituyen material SANDACH de categoría 2 que serán recogidos por un gestor autorizado, y destruidos en una planta de tratamiento donde se realice el control oficial de la EEB.

# Producción de residuos

| Residuo | LER (1) | Cantidad anual (kg) |
| --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |
| Jeringuillas | 180202* | 3 |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia, de plástico | 150102 | 20 |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia, de cristal | 150107 | 30 |
| Envases de antiparasitarios, insecticidas, de sustancia con frase de riesgo asociada | 150110* | - |
| Productos sanitarios caducados | 160305* | - |
| Guantes de plástico y quirúrgicos, calzas. (Impregnados o no de sustancias con frase de riesgo asociada) | 150202* | 50 |
| Pajuelas de inseminación | 150102 | 2 |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 150110* | 60 |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) | 150102 | 5 |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) | 150102 | 80 |
| OTROS |
| Envases de metal de aceites, líquidos para hidráulicos, gasoil, grasa | 150110* | 150 |
| Baterías viejas de máquinas. | 160601* | 30 |
| Chatarra: piezas de máquinas y equipos averiados | 020110 | 250 |
| Aceites y líquidos hidráulicos utilizados | 130208* | 200 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# B) PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN

# Breve descripción:

- Planta para el tratamiento de purines de porcino y diferentes residuos orgánicos (codigestión) mediante digestión anaerobia que permitirá la obtención de biogás para producir electricidad (500 kW de potencia eléctrica, 600 kW de potencia térmica), y productos fertilizantes.

- El titular de la misma es Bioenergía Mendi, S.L., con C.I.F. B-31/950835

- Se ubicará en las parcelas números 91, 92 y 101, del polígono 7 (parcela 422 del polígono 2 de la nueva concentración parcelaria), ocupando una superficie total de 15.961,15 m2.

- El emplazamiento de la Planta se sitúa entre las coordenadas (UTM), huso 30N, Datum ED50, siguientes:

| UTM | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Mojón 1889 | 595.909,527 | 4.716.723,860 |
| Mojón 1890 | 595.913,428 | 4.716.765,100 |
| Mojón 1891 | 595.849,524 | 4.716.770,120 |
| PUNTO A | 595.856,489 | 4.716.858,433 |
| PUNTO B | 595.888,618 | 4.716.858,378 |
| PUNTO C | 595.888,593 | 4.716.809,173 |
| PUNTO D | 596.041,165 | 4.716.809,354 |
| PUNTO E | 596.041,165 | 4.716.713,278 |

- Se diseña para trabajar en continuo con la siguiente generación de energía:

| Energía | kWh/año producidos |
| --- | --- |
| Electricidad | 4.000.000 |
| Calor | 4.800.000 |

- El aprovechamiento de la energía producida (autoconsumo) en las propias instalaciones será el siguiente:

| Energía | Granja kWh/año consumidos | Planta kWh/año consumidos |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | - | 80.000 |
| Calor | 400 | 100 |

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Nave de 400 m2 que albergará sala de motores de cogeneración, oficina, almacén, taller, vestuário, etc.

- 2 motores de cogeneración de 250 kw cada uno.

- Zona para desinfección de vehículos que llegan con materias primas externas

- Silo zanja de recepción de productos de 200 m2

- Depósito 1 con capacidad 150 m3 (8 m de diámetro y 3,5 m de altura) para recepción de residuos agroalimentarios que realizará premezcla, hidrólisis e higienización (70ºC) previas a digestión, con cubierta de hormigón

- Depósito 2 con capacidad 150 m3 para recepción de purines procedentes de la granja, con agitador y cubierta de hormigón

- Digestor primario cilíndrico de 1.500 m3, de 18 m de diámetro y 6 m de altura

- Digestor secundario cilíndrico de 2.100 m3, de 21 m de diámetro y 6 m de altura

- Separador de sólidos, tamiz de 250 micras

- Campa almacenamiento fracción sólida digestato de 400 m2

- Balsa almacenamiento fracción líquida digestato de 12.450 m3

# Materias tratadas en la planta de biogás:

| Purines de la propia explotación (Granja El Saso, S.L.) | LER | SANDACH | Tratado (t/año) | Máximo almacenado (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purín de porcino | 020106 | Categoría 2 | 9.500 | 120 |

| Vertidos de las propias instalaciones | Cantidad anual | Destino / Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Aguas residuales de limpieza de la Planta | 180 m3 | Digestor |
| Aguas residuales de aseos y servicios | 3 m3 | Digestor |
| Aguas residuales centro desinfección | 208 m3 | Digestor |
| Escorrentías superficiales zona recepción | 140 m3 | Digestor |
| Lixiviados del área de almacenamiento de fracción sólida | 260 m3 | Balsa digestato |

| Residuos externos | LER | SANDACH | Tratado (t/año) | Máximo almacenado (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residuos vegetales | 020304 | no | 2.000 | 24 |
| Lodos de industria agroalimentaria | 020204 |  | 800 | 24 |
| Lodos lácteos | 020502 |  | 3.000 | 24 |

# Descripción del proceso de la planta de biometanización:

# Los purines de de la granja llegan por tubería hasta el depósito 2 y el resto de materias primas externas en camiones que descargan en el silo zanja.

# Todos los residuos recibidos son sometidos a un tratamiento de higienización a 70ºC durante 60 minutos.

# Mezclado de las diferentes materias que serán procesadas en el depósito 1 de mezclado

# Digestión anaeróbica. Permanencia en digestores primarios entre 35–40 días y en digestores secundarios entre 10–20 días. Temperatura de digestión 36–38ºC. Riqueza en metano del biogás próxima al 60 %.

# Combustión del biogás en motores de cogeneración: producción de electricidad y calor.

# Transformación de electricidad a alta tensión.

# El producto digerido es sometido a una separación de sólidos.

# Almacenamiento en la balsa de la fracción líquida y en la campa prevista para ello de la fracción sólida.

# Tecnología de la digestión anaerobia

# El depósito de hidrólisis (150 m3) trabaja a 70ºC y está equipado con un agitador. Permite realizar la higienización de los residuos (60 minutos de tratamiento).

# El depósito de recepción de purines (150 m3) trabaja a temperatura ambiente y está equipado con agitador.

# Dos digestores y depósito final comunicados en flujo continuo. Digestión mesófila a 37ºC

# Digestores de hormigón, calorifugados (poliestireno y chapa exterior) y calefactados.

# Primer digestor con cubierta plana de hormigón. Segundo digestor con cubierta flexible plástica (doble membrana) que actuará como gasómetro (almacenamiento de biogás), con capacidad máxima de almacenamiento de 1.030 m3 de biogás.

# Diariamente se introducirán 45 t de purines + residuos orgánicos

# La balsa de almacenamiento de digestato no está aislada, ni revestida, ni calefactada.

# Desulfurización para limpiar el biogás del gas sulfhídrico mediante inyección de aire para desarrollar oxidación biológica. Los niveles de H2S en el biogás de salida serán inferiores a 50 ppm.

# El gas se enfría y seca antes de llegar a los motores mediante condensación en canalización subterránea, y, además, se dispondrá de una unidad adicional de secado.

# El biogás en exceso que no pudiera aprovecharse se quema en antorcha

# Motores de cogeneración

# Las características principales de los 2 motores que se instalarán son:

- Potencia eléctrica: 249 kW

- Potencia térmica: 300 kW

# Dos circuitos de recuperación de calor, el primario que aprovecha el calor de refrigeración del motor, y el secundario que aprovecha el calor de los gases de escape.

# El circuito primario de refrigeración utiliza una mezcla de agua con glicol, y el circuito secundario sólo agua. Ambos disponen de sendos intercambiadores de calor independientes, que proporcionan agua caliente a 90ºC (potencia térmica total 300 kW), que mediante un colector general se conduce a la granja.

# Productos obtenidos

- El residuo de purín digerido (fracción líquida digestato) se utilizará como fertilizante en parcelas de cultivo.

- El residuo de purín digerido (fracción sólida digestato), igualmente, será utilizado como fertilizante en parcelas de cultivo.

- Biogás que será aprovechado para generar electricidad y calor.

| Producto | Cantidad (m3/año) | Cantidad (t/año) | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción líquida digestato | 12.300 | - | Fertilización |
| Fracción sólida digestato | - | 1.250 | Fertilización |

# Residuos producidos

| Residuo | LER (1) | Cantidad anual |
| --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos (oficina y vestuarios) | 200301 | 500 kg |
| Papel y cartón (envases) | 150101 | 300 kg |
| Aceites usados | 130206* | 1.200 lts |
| Grasas | 120112* | no determinada |
| Filtros de aceite | 160107* | 8 uds |
| Baterías de plomo | 160601* | 2 uds/3 años |
| Líquido anticongelante motores | 161001* | 100 lts |
| Fracción sólida de la digestión anaerobia | 190606 | 1.250 t |
| Fracción líquida de la digestión anaerobia | 190605 | 12.300 m3 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Balsa de almacenamiento de digestato líquido:

# El almacenamiento de la fracción liquida del digestato se realizará en una balsa de 12.450 m3, construida mediante excavación del terreno e impermeabilizada con lámina de EPDM de 1,5 mm de espesor, debajo de la cual se colocará una lámina antipunzamiento de geotextil de 300 g/m2.

# Las características constructivas son: pendiente de taludes 2:1 (H:V), pasillo de coronación de 3 metros de anchura; profundidad de la balsa 4,50 metros, medidas en superficie 60 x 60 m.

# El vaciado de la balsa para cargar las cisternas mediante las que se aplicará el digestato, se realizará por la parte superior.

# C) DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL EXPEDIENTE

# Proyecto básico para autorización ambiental integrada de explotación de ganado porcino para la producción de lechones en Mendigorría (Navarra), con visado número 001225, de fecha 30/06/2005, del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, redactado por Mendyra, S.L.

# Anexo I al anterior proyecto, con visado número 000254, de fecha 15/02/2006

# Anexo II al anterior proyecto, con visado número 001053, de fecha 02/06/2006

# Informes emitidos por los diferentes organismos competentes en el marco de la tramitación del expediente número 490/05 (AAI) resuelto mediante la Orden Foral 440/2006, de 27 de noviembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se concedió autorización ambiental integrada y se formuló declaración de impacto ambiental favorable, sobre el proyecto de explotación de ganado porcino, promovido por Granja La Serna, S. A.

# Proyecto básico para modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de explotación porcina de producción de lechones y planta de biometanización en Mendigorría (Navarra), redactado por Mendyra, S.L., de fecha 29 de Junio de 2009.

# Estudio de impacto ambiental de explotación de ganado porcino y planta de biometanización en Mendigorrría (Navarra), redactado por Mendyra, S.L., de fecha Mayo de 2009

# Anexo I al anterior proyecto, de fecha 28 de septiembre de 2009.

# Anexo II al anterior proyecto, de fecha 16 de octubre de 2009

# Anexo III al anterior proyecto, de fecha 26 de octubre de 2009

# Plan de Producción y Gestión de estiércoles nº 1670070092/2/2, aprobado en fecha 28.01.2010

# Documento para modificación no sustancial significativa de Autorización Ambiental Integrada de explotación porcina existente de producción de lechones, planta de biometanización de 500 kw y gestión del digestato en Mendigorria (Navarra), redactado por Mendyra, S.L., código 0150-001 y fecha noviembre 2009.

# ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método de gestión de estiércoles digeridos

# El estiércol producido proviene de las naves de ganado y de limpieza de las instalaciones.

# La superficie receptora se sitúa principalmente en el municipio de Mendigorría. El cultivo principal es maíz. La época de aplicación será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo.

# La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG Agrícola, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

# El riego agrícola con la fracción líquida se realizará mediante cisterna equipada con tubos colgantes, produciendo un reparto uniforme.

# La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero, por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

# La identificación de las parcelas receptoras se detallarán en el Plan de Gestión, una vez se realice la actualización del Catastro tras finalizar el proceso de concentración parcelaria. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para su validación antes de su uso.

# El Plan Territorial del Plan de Gestión de estiércoles se deberá actualizar una vez modificado el catastro tras el proceso de concentración parcelaria que se esta desarrollando en las zonas afectadas por la construcción y puesta en marcha del Canal de Navarra.

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera de la planta de biometanización

# Los siguientes focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera; y en particular, los siguientes valores límite de emisión correspondientes a instalaciones de cogeneración que utilizan combustible gaseoso:

| Núm | Foco emisor | CO | NOx (como NO2) | SOx (como SO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea motor 1 cogeneración | 1.000 | 500 | 300 |
| 2 | Chimenea motor 2 cogeneración | 1.000 | 500 | 300 |

- Los valores límite de CO, NOx y SOx serán expresados como mg/Nm3, y estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 5%.

  - Emisiones a la atmósfera y al suelo de la granja

# Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación:

- Utilización de piensos bajos  en proteína y fósforo, adaptándose a cada momento del proceso productivo de la siguiente forma:

- Maternidad: % proteína bruta < 17; % fósforo < 0,65

- Gestación: % proteína bruta < 15; % fósforo < 0,51

- Precebo Starter: % proteína bruta entre 19 y 21; % fósforo entre 0,75 y 0,85

- Precebo crecimiento: % proteína bruta entre 17,5 y 19,5; % fósforo entre 0,60 y 0,70

- Instalación en la nave de maternidad de canal combinado de agua y purines.

- Vaciado frecuente de fosas interiores.

- Reparto de la fracción líquida del digestato con cisterna equipada con tubos colgantes (reparto por bandas).

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

# La zona ocupada por los digestores dispondrá de pendiente hacía la balsa de almacenamiento de digestato líquido, y a ambos lados estará delimitada por el muro de de hormigón, de altura 2,50 m, de la solera de almacenamiento de sólidos separados, y por un dique de tierras, de altura 1,50 m, para que en caso de rotura de los mismos, permita contener y conducir la escorrentía generada hasta la balsa, la cual actuará como cubeto de retención. La pendiente del suelo de la parcela se diseñará para que pueda realizarse tal función, debiendo estar dirigida hacia la balsa.

# La balsa de recepción de purín bruto dispondrá de impermeabilización artificial mediante lámina de PEAD, y deberá disponer de una red de drenaje de fondo que confluya en una arqueta final de control de fugas. Para evitar el rebosamiento de la misma se deberá mantener siempre disponible un margen de reserva de, al menos, el 10 % de su capacidad útil.

# El control de fugas en la conducción de purín bruto desde la Granja hasta la Planta de biogás se realizará mediante el control de la presión estática en la tubería.

# La campa de almacenamiento (400 m2) de la fracción sólida de digestato dispondrá de solera de hormigón impermeable, bordillo perimetral, pendiente y sistema de drenaje que aseguren la contención y evacuación de los lixiviados a la balsa de digestato líquido.

# El silo zanja de recepción (200 m2) de materias primas dispondrá de solera de hormigón impermeable, bordillo perimetral, pendiente y sistema de drenaje que aseguren la contención y evacuación de los lixiviados al depósito de bombeo, para su tratamiento en la digestión anaerobia.

# La balsa de almacenamiento de la fracción líquida del digestato dispondrá de impermeabilización artificial mediante lámina de PEAD, y para el control de fugas, deberá disponer de una red de drenaje de fondo, que confluya en una arqueta final de control. Para evitar el rebosamiento de la misma, en el caso de que tuviera que actuar como cubeto de retención del contenido de los digestores por rotura de alguno de ellos, se deberá mantener siempre disponible un margen de reserva de, al menos, el 20 % de su capacidad útil.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamiento de residuos producidos

- La nave de oficina de la Granja dispone de una zona para el almacenamiento de los residuos producidos en la Granja, hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

- En la nave de la Planta de biogás se habilitará una zona para el almacenamiento de los residuos producidos en la Planta, hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

  - Producción de residuos peligrosos

- El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

  - Gestión de residuos

    - Estiércoles digeridos

- Se autoriza el uso de los residuos denominados Fracción sólida de la digestión anaerobia (LER 190506) y Fracción líquida de la digestión anaerobia (LER 190505) como ingredientes de productos fertilizantes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes, sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas por dicha norma.

  - Minimización de residuos peligrosos

- En un plazo máximo de cuatro años a partir de la fecha de concesión de la presente autorización ambiental integrada, se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un Estudio de Minimización de residuos peligrosos para los cuatro años siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 de julio de 1997).

- Posteriormente, se deberán elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente nuevos Estudios de Minimización de residuos peligrosos cada 4 años.

  - Almacenamiento de residuos gestionados

- Los residuos utilizados como materias primas en la planta de biometanización se almacenarán en el silo zanja de recepción de 200 m2, y en el depósito 1, con capacidad 150 m3, para recepción de residuos agroalimentarios con cubierta de hormigón.

- La fracción líquida del digestato se almacenará en balsa con capacidad total de 12.450 m3.

- La fracción sólida del digestato se almacenará en campa de 400 m2

  - Registro de gestión de residuos producidos

- El titular deberá llevar un registro, en formato adecuado y soporte informático, de todas las entregas a gestor externo autorizado de residuos producidos en la instalación, en el que consten, al menos, los siguientes datos: fecha de entrega, identificación del transportista, identificación del gestor, cantidad de residuos y operación final de gestión que se realiza.

- El titular deberá disponer de documento emitido por el gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación final de gestión última que se realiza con cada uno de los residuos.

- Ambos registros deberán encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizados y a disposición de la autoridad competente que lo solicite

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

    - Motores de cogeneración

- Los gases de combustión de los motores serán evacuados de la siguiente forma:

| Núm | Foco emisor | Sistema de evacuación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea motor 1 cogeneración | Chimenea con altura > 6 metros |
| 2 | Chimenea motor 2 cogeneración | Chimenea con altura > 6 metros |

  - Vertidos

- Únicamente se podrán evacuar a la escorrentía natural del terreno, las aguas pluviales recogidas sobre las superficies impermeabilizadas (cubiertas de edificios y pavimentos) de la Granja, que no hayan resultado contaminadas.

- Las escorrentías de aguas pluviales limpias recogidas sobre las superficies pavimentadas y las cubiertas de los edificios, que no son susceptibles de resultar contaminadas, serán evacuadas a la escorrentía natural existente junto a la parcela o mediante un sistema de infiltración en el terreno, debiéndose garantizar en cualquier caso, la no generación de daños sobre las parcelas aledañas y las infraestructuras próximas, en episodios de elevadas precipitaciones.

- Todas las escorrentías de aguas pluviales susceptibles de resultar contaminadas sobre superficies de recogida impermeables se deberán recoger y conducir para su tratamiento a la Planta de biogás, y en especial, los lixiviados del silo zanja de recepción y de la campa de fracción sólida de digestato.

- Todas las aguas fecales de los aseos y servicios de oficinas se conducirán para su tratamiento a la Planta de biogás.

- Agua y energía

  - Reducción del consumo de agua

Se aplicarán las siguientes medidas para la reducción del consumo de agua:

- Limpieza con bombas de presión.

- Instalación de bebederos de cazoleta.

- Instalación de boyas en los comederos corridos.

- Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 litros/minuto

  - Minimización del consumo de energía

- Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera de la planta de biogás

- Catalogación de los focos. Los dos focos de emisión de la instalación se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, de la siguiente forma:

| Núm | Foco emisor | Potencia (MW) | Grupo | Epígrafe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea motor 1 cogeneración | 0,3 | C | 3.1.1 |
| 2 | Chimenea motor 2 cogeneración | 0,3 | C | 3.1.1 |

- Informe inicial. Se deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la Autorización de apertura, un informe técnico de Organismo de Control Autorizado, que incluya medidas y análisis realizados, certificados de calibración de los equipos de medición manual o automática instalados, y demás aspectos que certifiquen que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y las recogidas expresamente en la presente autorización ambiental integrada.

- Revisiones periódicas. Cada cinco años, y no antes de transcurrido un año desde la presentación del anterior informe técnico, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un informe técnico de Organismo de Control Autorizado que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas en la autorización ambiental integrada y en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Identificación de los focos de emisión. Los dos focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en este Anejo II. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde la sala de motores, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de dicha sala.

- Metodología de medición y toma de muestras. Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5, o en las normas citadas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Registro. Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa que tenga relación con las emisiones a la atmósfera, serán recogidos por el titular en un Sistema de registro, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de la autoridad competente que lo solicite.

  - Caracterización de piensos

- Existirá un registro para cada mes, que se actualizará cada vez que entre un camión de pienso en la explotación. En él constarán: fecha, nº de control interno que se asigna, nº albarán, cantidad entregada (kg), tipo de pienso, % de proteína bruta, % fósforo. El albarán y el registro de báscula se archivarán conjuntamente. En el albarán quedará indicada la composición del pienso.

  - Caracterización de estiércoles tratados

- Se realizará una caracterización mensual de la fracción líquida del digestato y de la fracción sólida durante el periodo de aplicación agronómica. Se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, relación C/N y metales pesados.

- Se creará un registro para el control de las analíticas realizadas a las fracciones de digestato, en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de digestato y número de registro con el que se va a archivar

  - Caracterización de suelos

- Se efectuarán análisis de los suelos receptores de digestato cada dos años, controlando la acumulación y percolación de diferentes elementos como materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, cobre, cadmio, sodio, magnesio, azufre, etc.

- Se realizarán análisis en dos parcelas representativas de las distintas opciones de cultivo (secano/regadío, especie, momento de aplicación).

- Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, identificación de la parcela, número de registro con el que se va a archivar

  - Control del consumo de agua

- En la Granja se instalarán, además del contador general de entrada, un contador en cada nave para el control de los consumos de agua.

- En la Planta de biogás se instalará un contador general de entrada para el control del consumo de agua.

- Para cada uno de los contadores se deberá llevar un registro, en formato adecuado y soporte informático, en el que se realizarán las anotaciones los días 1 y 15 de cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3) y diferencia de lecturas (m3)

  - Control del consumo eléctrico

- Para el control del consumo eléctrico existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).

  - Control de la aplicación del digestato

- Se deberá instalar un contador a la salida de la balsa de almacenamiento de fracción liquida de digestato.  El titular deberá llevar un Libro de registro, en formato adecuado y soporte informático, realizando anotaciones de las mediciones del contador, con frecuencia mínima semanal. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

- Se creará un Libro de registro de aplicación de digestato, en formato adecuado y soporte informático, con los siguientes campos: fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, tipo de estiércol, equipo de reparto empleado, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis), dosis de fósforo aplicada (según el último análisis).

- La información de ambos libros será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo, durante el primer trimestre de cada año y se referirá al año inmediatamente anterior

  - Protocolo de revisiones y reparaciones

- Según el Plan de control y revisión de las instalaciones incluido en la documentación, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en un Libro de registro según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: la revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento de los equipos de calefacción y ventilación: la revisión se hará el primer día de cada mes, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada.

- La revisión de las arquetas de control de las balsas de purín bruto y fracción líquida del digestato se realizará semanalmente, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

  - Libro de registro de vaciado de fosas interiores

- En cada nave deberá existir una hoja de registro donde se anotará la fecha de vaciado. En el caso de la nave de maternidad se especificará si el vaciado corresponde a la fosa de estiércol líquido o a la fosa de aguas sucias.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Se ha elaborado un Estudio de análisis y evaluación de riesgos ambientales en la Planta de biogás, en el que se han identificado determinados escenarios de peligro, y se han definido las medidas preventivas que reducen la probabilidad de que ocurran.

- Los titulares deberán disponer de un Plan de emergencias de actuaciones y medidas para las situaciones identificadas en el Estudio de riesgos ambientales de la Planta de biogás.

- Cualquier anomalía en las instalaciones, fundamentalmente relacionada con el funcionamiento de la Planta de biogás y la gestión de estiércoles, tales como fugas de balsas y depósitos o vertidos accidentales, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía e-mail y telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas definidas en el Plan de emergencias.

- Siempre existirá disponible en la oficina de las instalaciones un plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento, de transporte de residuos y de las líneas de conducción de purín bruto y tratado, de manera que en caso de emergencias, cualquier servicio externo pueda actuar de inmediato.

- Medidas de protección contra incendios

# Revisado técnicamente el expediente de referencia en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto de los Ingenieros Agrónomos D. Eduardo Iraola Loperena y D. Jesús Jamar Loperena, de fecha 29 de Junio de 2009.

- No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Con la certificación final se aportará copia visada del Proyecto presentado (suscrito por Ingenieros Agrónomos, con fecha 29 de Junio de 2009).

- Se garantizará y justificará que todos los materiales implantados cumplan con las exigencias del punto 3, Anexo 2.

- Se justificará, o acreditará (en el caso ser una solución homologada), la reacción al fuego del panel de cubierta (C-s3,d0, como mínimo), conforme al R.D. 312/2005. De igual forma se acreditará el comportamiento al fuego del resto de materiales homologados que se instalen.

- Se garantizará la evacuación de la nave mediante la disposición de puertas normalizadas (punto 4.2, CTE-DB-SI-3.) en los recorridos de evacuación, hasta al exterior. Las puertas de salida al exterior, cumplirán además los requisitos del punto 6, CTE-DB-SI-3.

- Se dotará a la nave de manera que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m, y exista al menos un pulsador junto a cada salida de evacuación (Anexo 3, punto 4.2).

- Se aportarán planos de evacuación (recorridos de evacuación y puertas peatonales) y de implantación de medidas de protección contra incendios (pulsadores y alarmas, y extintores), justificativos del cumplimiento de las exigencias del R.D. 2267/2004.

- Se señalizarán las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) y según normas UNE 23.033 y 23.034.

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7)

- Medidas de protección de fauna, flora y paisaje.

# Se llevarán a cabo las medias proyectadas para la integración estética y paisajística de la instalación y las medidas necesarias para su mantenimiento, incluyendo el tratamiento de las superficies ocupadas por las obras.

# Al inicio de las obras se extraerá la tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) de la zona a ocupar con las instalaciones y acopiará separadamente de los sobrantes de excavación para su empleo en restauración.

# Los sobrantes de tierras se deberán trasladar a vertedero autorizado. Como alternativa, se podrá utilizar para el depósito de las tierras excedentes, los terrenos previamente afectados por una actividad extractiva, situados en la parcelas 419 y 417 contiguas a la explotación, siempre que el depósito de dichas tierras contribuya a la restauración del uso agrícola proyectado para la misma.

# Con dicho fin, las tierras se distribuirán y compactarán para favorecer la regularización de la parcela, previniendo la afección con vertidos o derrames de la vegetación del talud y el flujo de escorrentía que se deriva hacia la parte Suroeste de la parcela 147. Entre las medidas de integración ambiental a desarrollar deberá considerarse la reserva de las tierras de desbroce más fértiles para su extendido en superficie tras le modelado del relleno.

# En su momento deberá presentarse para su tramitación el proyecto de tendido eléctrico.

# Así mismo el proyecto tendrá en cuenta en el diseño de la iluminación externa lo establecido en la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno.

- Medidas urbanísticas

- Las actuaciones propuestas deberán adaptarse, en lo básico, a la tipología edificatoria de la zona de Mendigorría para este tipo de edificaciones, cumpliendo con lo establecido en las Normas municipales.

- La planta de biometanización propuesta se adecuará a las condiciones establecidas en el Decreto Foral 84/1990, artículos 8 a 29, ambos inclusive, prestando especial atención a que la totalidad de la superficie de la parcela quedará vinculada al uso industrial propuesto para planta de biometanización, (art. 8º) así como que las instalaciones se separarán al menos 10 metros de los linderos de la parcela (art. 11º).

- En cuanto a la segregación de la parcela propuesta, se considera que si la Planta de biometanización está vinculada a la explotación porcina, la parcela no debería segregarse, sino que en catastro deberían constar como unas instalaciones igualmente vinculadas.

- Otras medidas o condiciones

  - Ubicación de la Planta de biometanización

- La Planta de biometanización se ubicará en las parcelas números 91, 92, 101, del polígono 7, con asignación en la concentración parcelaria parcela 422, polígono 2, y su implantación deberá realizarse situándose entre las coordenadas (UTM), huso 30N, Datum ED50, siguientes:

| UTM | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Mojón 1889 | 595.909,527 | 4.716.723,860 |
| Mojón 1890 | 595.913,428 | 4.716.765,100 |
| Mojón 1891 | 595.849,524 | 4.716.770,120 |
| PUNTO A | 595.856,489 | 4.716.858,433 |
| PUNTO B | 595.888,618 | 4.716.858,378 |
| PUNTO C | 595.888,593 | 4.716.809,173 |
| PUNTO D | 596.041,165 | 4.716.809,354 |
| PUNTO E | 596.041,165 | 4.716.713,278 |

- De esta forma, el emplazamiento del punto más cercano de la Planta de biometanización con respecto a la explotación porcina “Granja La Serna” (coordenadas X: 594.589; Y: 4.717.038) se encontrará a una distancia de 1.285 metros.

  - Medidas de aseguramiento

    - Seguro de responsabilidad medioambiental

- Antes de solicitar la Autorización de Apertura, los titulares deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas, que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 200.000 euros por siniestro y año.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

    - Fianza económica

- Antes de solicitar la Autorización de Apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, el resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, una fianza que responda de los costes de restauración del emplazamiento ocupado por las instalaciones, que fuera preciso realizar como consecuencia del abandono o cese definitivo de la actividad. La fianza podrá constituirse en metálico, en Títulos de la Deuda de Navarra o mediante aval bancario. La cuantía de la fianza será de 60.000 euros.

- Dicha fianza servirá, además, para responder de todas las obligaciones que se pudieran derivar frente a la Autoridad ambiental competente, como consecuencia del ejercicio de la actividad de gestor de residuos no peligrosos, incluidas la ejecución subsidiaria de las acciones correctoras o de restauración del medio en caso de abandono de los residuos, y la imposición de las sanciones previstas en el artículo 35 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

  - Autorización de apertura

# Con carácter previo a la solicitud de la Autorización de Apertura ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

# Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

# Con la solicitud se deberá adjuntar una acreditación del Ayuntamiento de Mendigorría sobre la adecuación urbanística de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para las mismas.

# Asimismo, con la solicitud de Autorización de Apertura se deberán adjuntar los siguientes documentos:

- Copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

- Copia del resguardo acreditativo de haber consignado la fianza económica en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.

- Plan de emergencias de actuaciones y medidas para las situaciones identificadas en el Estudio de riesgos ambientales de la Planta de biogás

  - Declaración e inventario de emisiones.

# De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

# La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es.

# Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).

# Se deberá llevar un registro de todas las operaciones de gestión de residuos en el que consten, al menos, los datos que figuren en el modelo que se recoge en la dirección WEB, www.namainsa.es/opr (formularios oficiales y documentos). Semestralmente se deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, la relación de los movimientos de residuos, tanto de entradas como salidas, relativos al semestre anterior.

# La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada cualquier informe realizado por un Organismo de Control Autorizado.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Jeringuillas | 180202* | Incineración en tierra (D10) |
| Productos sanitarios caducados | 160305* | Incineración en tierra (D10) |
| Guantes de plástico y quirúrgicos, y calzas | 150202* | Recuperación energética (R1) o depósito en vertedero (D5) |
| Pajuelas de inseminación | 150102 | Depósito en vertedero (D5) |
| Envases de plástico | 150102 | Recuperación material (R3) |
| Envases de cristal | 150107 | Recuperación material (R3) |
| Envases contaminados con sustancias peligrosas | 150110* | Recuperación material (R4) |
| Asimilables a urbanos (oficinas, vestuarios) | 200301 | Depósito en vertedero (D5) |
| Fracción sólida de la digestión anaerobia | 190606 | Uso agronómico como fertilizante (R10) |
| Fracción líquida de la digestión anaerobia | 190605 | Uso agronómico como fertilizante R10) |
| Aceites usados | 130206* | Regeneración (R9) o recuperación energética (R1) |
| Líquido anticongelante motores | 161001* | Tratamiento fisicoquímico (D9) |
| Grasas | 120112* | Valorización energética (R1)/Tratamiento fisicoquímico (D9) |
| Filtros de aceite | 160107* | Recuperación metal (R4) + regeneración aceite (R9)/Valorización energética (R1) |
| Baterías de plomo | 160601* | Recuperación metal (R4) + Recuperación plástico (R3) |
| Chatarra, piezas y equipos averiados | 020110 | Recuperación material (R4) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Residuos vegetales | 020304 | Valorización energética (R1) + Recuperación material (R3) |
| Lodos depuración aguas residuales industria cárnica | 020204 | Valorización energética (R1) + Recuperación material (R3) |
| Lodos depuración aguas residuales industria láctea | 020502 | Valorización energética (R1) + Recuperación material (R3) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Condiciones previas para su gestión como residuo no peligroso: ver punto 4.4.1 del Anejo II

ANEXO V

PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 1670070092/2/3 Promotor Nombre: Granja El Saso SL Bioenergía Mendi NIF: B31872922 Dirección: Ctra. Larraga km 4,5 Cod. Postal: 31150 Municipio: Mendigorría Teléfono: 948340170 Fax: 948340170 E-mail: jjamar@mendyra.com Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: Jesús Jamar Loperena NIF: 33436869K Dirección: Cod. Postal: Municipio: Aranguren Teléfono: 639837877 Fax: E-mail: jjamar@mendyra.com Titulación: INGENIERO AGRONOMO Nº Colegiado: 1086 Instalación principal Municipio: Mendigorría Polígono: 7 Parcela: 92 UTM X: 595.954,00 UTM Y: 4.716.858,00 Explotación Código: .......-....... Nombre: El Saso CIF: B31872922 |
|  | Especies Porcino |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | PORCINO |  |
|  | Datos generales Tipo de Explotación: P. LECHONES AL DESTETE % de mayor volumen de purín previsto: 5 Datos de las reproductoras: Cerdas alojadas: 1500 % de reposición anual: 50 Productividad al destete: 20 Edad al destete (días): 21 Datos del precebo: Plazas de Precebo: Peso de entrada (Kg): 5.5 Peso de venta (Kg): 22 % de bajas en precebo: 3.5 Índice de Consumo: 1.65 GMDP: 350 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del cebo: Plazas de cebo: Peso de entrada (Kg): 22 Peso de venta (Kg): 110 % de bajas en cebo: 4 Índice de Consumo: 2.9 GMDC: 716 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del pienso: GESTACIÓN: Kilos/cerda/día 2.72 % Proteína en pienso: 15 % Fósforo en pienso: 0.51 LACTACIÓN: Kilos/cerda/día 4.6 % Proteína en pienso: 16.5 % Fósforo en pienso: 0.65 REPOSICIÓN: Kilos/cerda/día 2.72 % Proteína en pienso: 16.5 % Fósforo en pienso: 0.65 PIENSO PRESTARTER: % Proteína en pienso: 20.51 % Fósforo en pienso: 0.75 ZnO2: Sí PIENSO STARTER: % Proteína en pienso: 18.5 % Fósforo en pienso: 0.65 PIENSO CRECIMIENTO: % Proteína en pienso: 17 % Fósforo en pienso: 0.55 PIENSO ACABADO: % Proteína en pienso: 17 % Fósforo en pienso: 0.55 MTDs aplicadas: EN NAVES DE GESTACIÓN: Tipo1: Fosas con sistemas de vaciado semanal % superficie 1: 1 Tipo2: Zona ciega limpia % superficie 2: 100 EN NAVES DE LACTACIÓN: Tipo1: Fosas con sistemas de vaciado semanal % superficie 1: 1 Tipo2: Zona ciega limpia % superficie 2: 100 EN NAVES DE PRECEBBO: Tipo1: % superficie 1: 0 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE CEBO: Tipo1: % superficie 1: 0 Tipo2: % superficie 2: 0 EN DEPOSITO EXTERIOR: Tipo: Foso o balsa descubierta EN REPARTO: Tipo: Boca plato difusor y sin enterrado posterior |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacén Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Porcino Purín Bruto 1.557,50 2 Porcino Purín Bruto 858,00 3 Porcino Purín Bruto 492,00 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacén Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas 2 Fracción Líquida No 3600 11072 3 Fracción Sólida No 320 600 4 Fracción Sólida No 400 1200 5 Purín Bruto No 900 2410 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Porcino Fracción Líquida 9.294,71 20.413,23 13.162,79 12.592,15 33,36 196,58 81,65 120,08 Porcino Fracción Sólida 1.032,75 2.268,14 4.387,60 1.399,13 11,12 65,53 9,07 13,34 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Porcino Enero Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Febrero Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Marzo Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Abril Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Mayo Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Junio Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Julio Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Agosto Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Septiembre Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Octubre Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Noviembre Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Diciembre Fracción Líquida Mezcla de Residuos Orgánicos 410,80 1.080,40 698,36 554,58 0,00 0,00 Porcino Enero Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Febrero Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Marzo Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Abril Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Mayo Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Junio Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Julio Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Agosto Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Septiembre Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Octubre Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Noviembre Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 Porcino Diciembre Fracción Sólida Mezcla de Residuos Orgánicos 72,50 190,67 123,25 97,87 0,00 0,00 |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Porcino Fracción Líquida Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 1.329,2 1.341,6 1.323,9 1.377,2 1.383,4 1.348,5 1.287,2 1.289,0 1.325,8 1.394,3 1.411,6 1.404,9 16.216,6 Cantidad aplicada en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (t) 0,0 0,0 4.422,0 4.422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.690,0 3.682,6 0,0 0,0 16.216,6 Superficie de Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 1.000,0 Nitrógeno aplicado en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (kg) 0,0 0,0 9.309,6 9.309,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7.768,5 7.753,0 0,0 0,0 34.140,6 Dosis aplicada en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (t/ha) 0,0 0,0 17,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,7 0,0 0,0 64,9 Dosis de N aplicada en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (kg/ha) 0,0 0,0 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 31,0 0,0 0,0 68,3 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 4.422,0 4.422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.690,0 3.682,6 0,0 0,0 16.216,6 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 1.000,0 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 9.309,6 9.309,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7.768,5 7.753,0 0,0 0,0 34.140,6 Residuo acumulado (t) 4.801,4 6.143,0 3.044,8 0,0 1.383,4 2.731,9 4.019,1 5.308,1 2.944,0 655,6 2.067,3 3.472,2 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fracción Sólida Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 1.902,7 Cantidad aplicada en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (t) 0,0 0,0 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,0 477,7 0,0 0,0 1.902,7 Superficie de Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0 Nitrógeno aplicado en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (kg) 0,0 0,0 947,0 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 947,0 952,4 0,0 0,0 3.793,3 Dosis aplicada en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (t/ha) 0,0 0,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,6 0,0 0,0 38,1 Dosis de N aplicada en Maíz-raigras - Regadío - Dos veces al año (kg/ha) 0,0 0,0 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 19,0 0,0 0,0 37,9 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 475,0 477,7 0,0 0,0 1.902,7 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 947,0 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 947,0 952,4 0,0 0,0 3.793,3 Residuo acumulado (t) 475,7 634,2 317,8 1,4 159,9 318,5 477,1 635,6 319,2 0,0 158,6 317,1 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Maíz-raigras - Regadío Dos veces al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 4.897,00 4.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165,00 4.160,37 0,00 0,00 18.119,37 Superficie (ha) 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 1.200,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 34,19 34,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29,05 29,02 0,00 0,00 63,22 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 23,93 23,93 0,00 0,00 0,00 0,00 20,34 20,31 0,00 0,00 44,26 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 6,61 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 5,61 0,00 0,00 12,23 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 1,79 0,00 0,00 3,90 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: La explotación ganadera entrega el purín generado a una planta de biometanización. Cada día se entrega una cantidad, de la cual se genera electricidad y se aprovecha el calor sobrante ( calefacción de la granja ). El líquido sobrante del proceso de biometanización se almacena en las balsas de la explotación ganadera. El contenido de N no se reduce en este proceso sino que aumenta ligeramente. Se desconoce el porcentaje de este aumento ( se adecuará el plan conforme se vayan obteniendo resultados reales ). El aporte del purín almacenado se realiza fundamentalmente en los meses de verano: Junio, Julio y Agosto y una pequeña parte en la presiembra(Marzo). El sólido se aporta en el otoño ( Octubre-Noviembre ). El cultivo sobre el que se aporta el purín es maíz fundamentalmente y la aplicación en estas fechas supone el momento de mayor crecimiento del cultivo. Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: |

ANEJO VI

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Modificación sustancial de la instalación ganadera de Granja El Saso, S.L.

- 17.07.2009: Bioenergía Mendi, S.L. presenta en el registro del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, una solicitud de modificación sustancial de la instalación ganadera de Granja El Saso, S.L.

- 14.08.2009: publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 100 del Anuncio del Director del Servicio de Calidad Ambiental, iniciándose el periodo de información pública por un plazo de treinta días hábiles.

- 18.09.2009: fin del periodo de información pública sin que se presentaran alegaciones.

- 18.09.2009: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente requiere a los promotores la mejora de la documentación presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales del proyecto.

- 28.09.2009: los promotores presentan la documentación (Anexo I) que responde a la mejora solicitada por el Departamento con fecha 18 de septiembre de 2009

- 30.09.2009: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Mendigorría en relación con todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia completa de la documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada, y el resultado del trámite de información pública.

- 07.10.2009: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente requiere a los promotores, por segunda vez, la mejora de la documentación presentada con la solicitud, en esta ocasión en relación con la ubicación de la planta de biometanización dentro de la parcela elegida.

- 16.10.2009: los promotores presentan la documentación (Anexo II) que responde parcialmente a la mejora solicitada por el Departamento con fecha 7 de octubre de 2009

- 26.10.2009: los promotores presentan la documentación (Anexo III) que termina de responder a la mejora solicitada por el Departamento con fecha 7 de octubre de 2009

- 05.11.2009: se recibe informe del Ayuntamiento de Mendigorría determinando la compatibilidad urbanística del proyecto de la Planta de biogás con el Planeamiento municipal

- 13.11.2009: se hace entrega a los promotores de la propuesta de resolución por la que se concede la AAI y se formula la DIA favorable, con objeto de llevar a cabo el trámite de audiencia previo a la resolución del expediente

- 16.11.2009: los promotores presentan una alegación al texto de la propuesta anterior, la cual es tenida en consideración al redactar la resolución final, y manifiestan estar de acuerdo con el resto del texto de la propuesta de resolución.

- 17.11.2009: mediante la Resolución 2321/2009, de 17 de noviembre, el Director General de Medio Ambiente y Agua concede nueva Autorización Ambiental Integrada a la instalación de producción de lechones y planta de biometanización de residuos orgánicos, cuyos titulares son Granja El Saso, S.L. y Bioenergía Mendi, S.L., en el término municipal de Mendigorría, y se formula declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto presentado de Planta de biometanización y cogeneración.

B) Modificación significativa de la instalación ganadera y planta de biometanización y cogeneración de Granja El Saso, S.L. y Bioenergía Mendi, S.L.

- 2.12.2009: Bioenergia Mendi, S.L. presenta en el registro del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, una solicitud de modificación no sustancial significativa de la instalación ganadera y planta de biometanización y cogeneración de 500 kw, cuyos titulares son Granja El Saso, S.L. y Bioenergía Mendi, S.L.

- 29.01.2010: se hace entrega a Bioenergia Mendi, S.L. de la propuesta de resolución por la que se modifica la AAI de la instalación, con objeto de llevar a cabo el trámite de audiencia previo a la resolución del expediente.

- 29.01.2010: Bioenergia Mendi, S.L. presenta en el registro del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio su conformidad con el contenido de la Propuesta de Resolución.