RESOLUCIÓN 694/2009, de 23 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación e impresión de bolsas de papel y de plástico, promovida por PAPELES EL CARMEN, S.A. en el término municipal de Egüés.

Con fecha 24 de enero de 2008, Papeles El Carmen, S.A. solicitó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Autorización Ambiental Integrada para sus instalaciones, dedicadas a la fabricación de bolsas de papel y plástico, ubicadas en el Concejo de Alzuza, en término municipal de Egüés.

Esta instalación ya existente está incluida en el Anejo I, epígrafe 10.1, “Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 Kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año" de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; y en consecuencia, está sometida al régimen de Autorización ambiental integrada.

Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 7, "Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 Kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año. de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental; y en consecuencia, está sometida al régimen de Autorización ambiental integrada.

El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

En el Anejo IV de la presente Resolución se incluye un resumen de la tramitación administrativa que se ha llevado a cabo, y en el Anejo V una relación de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia al interesado, y las respuestas a las mismas. No se presentaron alegaciones durante el trámite de información pública.

En uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden Foral 426, de 10 de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad,

RESUELVO:

- Conceder Autorización ambiental integrada para la instalación de fabricación e impresión de bolsas de papel y de plástico, cuyo titular es PAPELES EL CARMEN, S.A. en el término municipal de Egüés.

- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 70/08 (AAI), y en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II y III de esta Resolución.

- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.

- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, indicando razonadamente, si considera que se trata de una modificación sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

- Inscribir la instalación en el registro de productores de residuos peligrosos con el número P/118/NA/2006 como centro productor de residuos peligrosos. La actividad productora de residuos peligrosos es A811(1), artes gráficas y actividades anexas, según la Tabla 6 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los residuos peligrosos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. Cualquier cambio en la producción de los residuos peligrosos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo III.

- Se aprueba el estudio de minimización de residuos peligrosos presentado por el titular, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

- Antes del 30 de noviembre de 2009, el titular deberá solicitar la autorización de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de esta Resolución.

- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos que se hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o instalación objeto de la presente autorización en virtud de la normativa sectorial aplicable, siempre que sobre las mismas exista un pronunciamiento expreso en la presente Resolución.

- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

- Notificar esta resolución a Papeles el Carmen, S.A., al Ayuntamiento del Valle de Egüés, a NILSA, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Guarderío de Medio Ambiente y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a veintitrés de marzo de dos mil nueve.

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

- Breve descripción:

PAPELES EL CARMEN, S.A. es una empresa ubicada en el Concejo de Alzuza, que pertenece al Ayuntamiento del valle de Egüés.

La actividad que se desarrolla en la empresa es la fabricación de bolsas de papel y plástico.

En la fábrica trabajan actualmente 152 empleados, trabajando a tres turnos, 5 días a la semana y en la sección de extrusión se trabaja a cuatro turnos durante 300 días al año.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Cuenta con una superficie total de 29.405 m2 y aproximadamente 11.150 m2 ocupados.

Las distintas instalaciones y superficies de la empresa son

- Nave de materias primas de 3.198 m2

- Nave de producción 5397 m2

- Nave de producto acabado 2.457 m2

Existen las siguientes instalaciones auxiliares:

- Bascula

- Dos centros de transformación de 500 y 630KVA

- Dos compresores de tornillo de 93kw cada uno

- Varias instalaciones de refrigeración para maquinaria o para climatización con refrigerantes R22, R12, R134A y R407C.

- 3 calderas de gas natural de 500kw para calefacción de naves y oficinas.

- Termo de gas natural de 14,2 kw para generación de agua caliente sanitaria.

- Oxidador regenerativo de compuestos orgánicos volátiles.

- Surtidor de gasoil

Se construirá una nave de 17 x 17,5m= 297,50 m2 para el almacén de productos químicos y residuos peligrosos. Con una altura de 5 metros y un cubeto de 6 m3.

- Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

Los principales consumos de materia prima son aproximadamente:

| Materia prima | Cantidad | Unidades |
| --- | --- | --- |
| granza de polietileno | 4.391 | toneladas |
| bobina de papel | 1.053 | toneladas |
| Films plásticos | 155 | toneladas |
| Tintas nitrocelulósicas | 120 | toneladas |
| Tintas en base agua | 5 | toneladas |
| Disoluciones de revelado | 830 | litros |
| Disoluciones de fijado | 110 | litros |
| Alcohol etílico | 146 | toneladas |
| Acetato de etilo | 66 | toneladas |
| Metoxipropanol | 85 | toneladas |
| Cola agua | 21,8 | toneladas |
| Cola duro-flex 945 | 2,9 | toneladas |
| Cola (Duro-flex C7 | 2,7 | toneladas |
| Gasóleo A | 1.300.000 | litros |

- Capacidad de producción:

La máxima capacidad de producción de la empresa y la cantidad de productos finales realizados en los tres últimos años es:

| Kg Productos Finales | Capacidad máxima | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolsas de polietileno | 3.750.000 | 3.737.327 | 3.675.481 | 3.196.766 |
| Bolsas de complejos plásticos | 370.000 | 358.612 | 366.045 | 350.860 |
| Bolsas de papel | 490.000 | 488.375 | 473.805 | 399.933 |
| Bobinas de polietileno | 57.000 | 43.838 | 56.402 | 48.924 |
| Bobinas y formatos de papel | 432.000 | 431.953 | 422.853 | 405.393 |

- Consumos anuales de energía y combustibles:

El consumo eléctrico y de combustibles durante  los últimos años ha sido:

| Kwh Cosumo | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía Eléctrica Extrusión | 3.835.951 | 3.868.673 | 3.319.946 |
| Energía Eléctrica Resto | 2.767.813 | 2.387.011 | 2.130.101 |
| Total Energía Eléctrica | 6.603.764 | 6.257.691 | 5.452.055 |
| Gas Natural para calefacción y hornos de secado de impresión | 1.950.255 | 1.955.665 | 1.617.509 |
| Litros Gasóleo Automoción | 130.000 | 83.014 | 60.003 |

Se dispone de una estación de suministro de gasóleo A.

- Consumos de agua:

El consumo de agua en la empresa, procedente de la red municipal durante  los últimos años ha sido.

|  | 2006 | 2.007 | 2.008 |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 agua consumidos | 5.100 | 4.961 | 3.505 |

Los puntos de consumo son:

- Riego de zona verde:

- Vestuarios y servicios:

- Laboratorios y oficinas

- Almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos:

La empresa dispone de varios almacenamientos de productos químicos:

- Depósito enterrado de 30m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa con cubeto independiente para alcohol etílico.

- Depósito enterrado de 10m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa con cubeto independiente para metoxipropanol.

- 2 depósitos enterrados de 7,5m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa con cubeto independiente para acetato de etilo.

- Depósito enterrado de 30m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa con cubeto independiente para gasóleo.

- Zona de almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos en superficie: Situada en la campa exterior a cubierto donde se almacenan:

  - Tintas nitrocelulósicas en CRG´s de 1.000litros

  - Cola de diisocianato en bidones de 200l

  - Aceite hidráulico en bidones de 200l

- Puesta en el mercado de envases:

Los envases puestos en el mercado por la empresa durante los últimos años han sido:

| Kg | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cajas cartón ondulado | 206.000 | 210.145 | 197.050 |
| Bolsas PEAD | 2.300 | 3.260 | 3.125 |
| Film estirable | 18.200 | 28.175 | 14.505 |
| Fleje de plástico | 500 | 264 | 240 |

- Producción de residuos:

Los residuos peligrosos producidos por la empresa en los últimos años son:

| Residuo | Código LER | 2006 (kg) | 2007 (kg) | 2008 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lodos de tintas | 080314* | 460 | 2.265 | 1.960 |
| Lodos de adhesivos | 080411* |  | 205 | 0 |
| Aceite hidráulico | 130110* | 1340 | 2.600 | 3.860 |
| Tintas con disolventes | 140603* |  | 884 | 0 |
| Envases contaminados | 150110* | 12200 | 8.399 | 8.180 |
| Material contaminado | 150202* | 10320 | 10.520 | 10.780 |

- Descripción del proceso productivo:

El proceso productivo llevado a cabo en la factoría es la fabricación e impresión de bolsas de papel y plástico.

Se fabrican bolsas normales y una pequeña cantidad de bolsas de plástico metalizado.

Las operaciones principales son:

  - Fabricación de rollos de plástico a partir de granza

  - Impresión de los rollos de papel y plástico

  - Confección de las bolsas

Fabricación de rollos de plástico a partir de granza

La granza se almacena en diferentes zonas de la fábrica (14 silos en el exterior, zona de almacenamiento de materias primas y la granza recuperada en un silo de la nave de producción)

La granza se mezcla con aditivos y pigmentos, se funde por cizallamiento o rozamiento y se extrusiona en 7 extrusoras para la obtención de bobinas plásticas mediante la técnica de moldeo por soplado. Se corta el rollo para obtener películas planas con mayor utilidad para fabricar bolsas.

Los restos de producción se cortan para hacer nueva granza.

Impresión de los rollos de papel y plástico

Entre la extrusión y la impresión  en laminadoras donde se unen dos o mas capas con cola sin disolvente o en bobinadoras (cortan al ancho y diámetro señalado).

Se realiza una impresión flexográfica con rodillos. Para los rodillos se fabrican los clichés de goma mediante composición/filmación del negativo y grabado con un disolvente. Posteriormente el cliché se seca/cura en un horno eléctrico.

El disolvente procedente de los clichés y de las limpiezas de utillajes, bandejas y rodillos se recupera en dos destiladoras.

También se realiza la preparación de tintas en una sala anexa a producción.

Existen 14 máquinas de impresión que emplean tinta en base disolvente y 2 que emplean tintas en base acuosa.

Confección de las bolsas

Ya impresas, las bolsas se cortan y confeccionan. Existen 14 máquinas de confección y 6 impresoras-confeccionadoras de banda ancha y 2 de papel planas.

- Documentación aportada por el titular:

- Memoria del proyecto básico de solicitud de la Autorización ambiental integrada que consta de 14 separatas y 6 planos

- Anexo 1 de junio de 2008 que consta de una memoria principal y 12 anexos.

- Anexo 2 de agosto de 2008.

- Anexo 3 visado con número 082917

- Escrito de alegaciones presentado el 13/2/2009 con número de registro Doc: 2009/7282

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión (VLE)

  - Emisiones a la atmósfera

- Los siguientes focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera; y en particular, los siguientes valores límite de emisión:

| Nº | Foco emisor | COV’s | NOx (como NO2) mg/Nm3 | CO mg/Nm3 | SOx (como SO2) mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg/h | mgC/Nm3 |  |  |  |
| 1 | Chimenea Oxidador regenerativo impresoras tintas en base disolvente | 1,5 | 50 | 200 | 100 | 5 |
| 2 | Chimenea impresoras tintas en base agua | - | - | 200 | 100 | 5 |

No será necesario realizar los cálculos de los valores límite a ninguna referencia de oxigeno en gases ya que se estima que los focos de emisión funcionan con un porcentaje de oxigeno equivalente al aire atmosférico.

Además deberá cumplir el límite de emisión difusa del 20% calculado de la forma indicada en el Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes.

  - Vertidos de aguas

La instalación dispone de redes separativas para la recogida de aguas pluviales que se vierten al río Urbi y para los vertidos de aguas fecales al colector del polígono.

La empresa producirá tres vertidos:

Vertido 1: Vertido de aguas fecales dirigidas al colector de aguas fecales del polígono.

Los valores límites de los vertidos deberán cumplir lo establecido en el Decreto 12/2006 de vertidos a colectores públicos.

Vertido 2: Purgas de los compresores. Disponen de un sistema de tratamiento, separador de aceites.

La empresa también dispone de dos compresores, las purgas son tratadas en un separador aceite-agua. Las purgas de aceite ya tratadas son recogidas y guardadas en un contenedor y son gestionadas como residuo peligroso y por otro lado el agua es vertida a la red general de saneamiento.

El valor límite de emisión para las purgas de los compresores será  10 mg/l de hidrocarburos.

Vertido 3: Vertido de aguas pluviales. Se canalizan de bajantes de tejado y canalizado por un colector general de fábrica y dirigidos al río Urbi.

Los vertidos 1 y 2 se unen antes de su conexión al colector de aguas fecales del polígono.

1.2.3 Vertidos no permitidos:

No se podrá realizar ningún vertido de origen industrial no descrito en está autorización.

  - Ruidos

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno (Zona industrial), de acuerdo al Decreto Foral 135/1989 de 8 de junio, de condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Las medidas de seguridad instaladas serán como mínimo las indicadas en el proyecto debiendo tener todos los depósitos subterráneos un cubeto con al menos la capacidad del depósito que contiene.

Los productos químicos deberán estar ubicados en sus envases sobre un cubeto para la contención de los posibles derrames de 6 m3 de capacidad, al menos igual a la del mayor recipiente. Además están a cubierto para evitar la contaminación del agua de lluvia.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Se dispondrá una nave para el almacenamiento de residuos peligrosos, la cual deberá disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento.

En tanto no se construya la nueva nave de productos químicos y residuos peligrosos, los residuos correspondientes deberán ser almacenados, de forma transitoria, en un contenedor metálico estanco que disponga de un sistema de cubierta que impida la contaminación de las aguas pluviales y la generación de escorrentías o lixiviados.

La empresa deberá disponer de sustancias absorbentes para poder contener derrames si fuera necesario.

El almacenamiento de Residuos se realizará en contenedores correctamente identificados de acuerdo al tipo de residuo a contener y de capacidad suficiente para el volumen de residuos producidos.

Todos los residuos peligrosos y no peligrosos deben estar perfectamente segregados.

Todos los residuos peligrosos líquidos o pastosos se deberán almacenar en envases perfectamente cerrados en el almacén de residuos peligrosos.

El resto de residuos peligrosos que no sean líquidos se deberán almacenar segregados a cubierto correctamente envasados y etiquetados.

  - Minimización de residuos

Se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos antes del 6 de julio de 2012 para los cuatro años siguientes de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 de julio de 1997)

  - Producción de residuos peligrosos

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

  - Envases:

La empresa deberá presentar un plan empresarial de prevención de residuos de envases con objetivos de minimización, medidas de reducción antes del 31 de marzo de 2011. Posteriormente deberá presentar el Plan de prevención de residuos de envases cada tres años.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

La empresa cuenta con 14 máquinas de impresión que emplean tinta en base disolvente, cuyas captaciones se unen en el denominado foco1.

Existen 2 impresoras que emplean tintas en base acuosa cuyas captaciones se unen en el foco 2.

El foco 1 dispone de un equipo de oxidación térmica regenerativa para eliminación de COVs.  La altura de este foco desde el nivel del suelo será de un mínimo de 11 metros.

El caudal de diseño del oxidador es 30.000 Nm3 y tratará los gases a una temperatura de 800ºC durante al menos 1 segundo.

La altura mínima de la chimenea del foco 2 será 10 metros.

Los orificios para la toma de muestras deberán cumplir las condiciones indicadas en el Decreto Foral 6/2002 para poder realizar las mediciones. Además se deberá disponer de un punto de medición representativo que incluya la unión de todas las captaciones de las 14 máquinas impresoras, que cumpla las condiciones del Decreto Foral 6/2002, previo al oxidador regenerativo.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

La clasificación de los focos de emisión y los controles a realizar serán:

| Nº | Descripción | Grupo | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquinas de impresión de disolventes en base orgánica | B | 2.12.1 |
| 2 | Máquinas de impresión en base acuosa | C | 3.12.1 y 3.1.1 |

Los focos de emisión a la atmósfera deberán tener revisiones periódicas por Organismo de Control Autorizado (OCA) cada 5 años los catalogados como grupo C y cada 3 años los catalogados como grupo B.

El foco 1 tendrá el siguiente sistema de control:

- Mediciones cada 6 meses de la concentración de Compuestos orgánicos volátiles en un punto previo al equipo de oxidación regenerativa y en otro a la salida de los gases por chimenea. Medir además el caudal de gases a la salida.

- Medición cada 6 meses de las emisiones de CO y NOx posterior al tratamiento de oxidación.

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

Los resultados del control del OCA y las incidencias deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

- Dispositivos para el control de los vertidos:

La empresa dispone de una arqueta simple para el control de la unión del vertido 1 y 2 antes de su conexión a la red de saneamiento del polígono

- Sistemas para el control de consumo de agua:

La empresa dispone de los siguientes contadores de consumo de agua:

  - Contador general: agua total consumida en fábrica (sanitaria y refrigeración)

  - Agua de refrigeración

  - Instalación de riego

Se deberá realizar un registro semanal de los tres contadores de agua.

  - Ruidos

Cada 8 años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

El informe de este control será presentado en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con la solicitud de renovación de la nueva autorización ambiental integrada.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.

En el caso de superación de los valores límite de emisión a la atmósfera o vertido o en caso de vertido accidental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico presentado.

- Medidas de protección contra incendios.

NAVES EXISTENTES

En el ámbito de protección contra incendios se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias de Actividad y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones, se hace constar que quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad.

No obstante, en la solicitud de la Autorización de Apertura deberá justificarse que la estructura de las naves garantiza R 60, protegiéndola mediante procedimiento homologado.

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAS PRIMAS

En la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra que se realice para solicitar la autorización de apertura:

- La instalación deberá cumplir todos los requisitos exigidos en la MIE APQ-1.

- Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es medio, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco.

ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASÓLEO:

Con la solicitud de Autorización de Apertura deberá aportarse el documento original o fotocopia compulsada de la certificación realizada por el Organismo de Control Autorizado en materia de protección contra incendios, en la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

- Otras medidas o condiciones:

  - Autorización de apertura

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

- En el caso de la construcción de la cubierta de la instalación de abastecimiento de gasóleo y de la nueva nave de productos químicos y residuos peligrosos, si el titular justificara satisfactoriamente no haber podido disponer de la preceptiva licencia de obras municipal con la suficiente antelación, se admitirá el aplazamiento de la ejecución de dichas medidas, estableciéndose un nuevo plazo de ejecución de 4 meses a partir de la concesión de dicha licencia de obras.

- Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

  - Mediciones tras puesta en marcha

- En un plazo máximo de seis meses a partir de la concesión de la autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un informe emitido por un Organismo de Control Autorizado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de emisión a la atmósfera, establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y en la presente autorización ambiental integrada.

  - Medidas de aseguramiento

- El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental que cubre el riesgo de indemnización por los posibles daños causados al medio ambiente, a terceras personas o a sus cosas, derivado del ejercicio de las actividades objeto de la autorización ambiental integrada, con un límite mínimo de 150.000 € por anualidad y siniestro.

- Así mismo, se deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio y actualización de la póliza suscrita, justificantes de pago de la prima, etc., que garanticen que dicha póliza está en vigor

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes  (PRTR – España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta E PRTR-España, www.prtr-es.es

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,  el registro de los controles de emisiones a la atmósfera realizados en el año anterior, incluyendo el plan de gestión de disolventes.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá presentar el plan de gestión de disolventes, realizándolo tal como indica el Real Decreto 117/2003.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).

- La empresa deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe en el que se acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998.

- Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los datos de envases y residuos de envases generados por la empresa en el periodo anterior, según lo indicado en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su modificación por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada cualquier informe realizado por un Organismo de Control Autorizado.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2)(3)(4) |
| --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | 200199 | Depósito en vertedero (D5) |
| Aceite hidráulico | 130110* | Recuperación del material (R9) |
| Negativos | 090107 | Recuperación material (R4) |
| Lodos de tinta | 080314* | Tratamiento físico químico (R1) |
| Envases metálicos contaminados | 150110* | Recuperación material (R4) |
| Envases plásticos contaminados | 150110* | Recuperación material (R3) |
| Material contaminado | 150202* | Recuperación energética o tratamiento físico químico (R1/D9) |
| Papel y cartón | 200101 | Recuperación material (R3) |
| Plástico | 150102 | Recuperación material (R3) |
| Chatarra férrica | 160117 | Recuperación material (R4) |
| Residuos de madera | 150103 | Recuperación material (R3) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

- La operación de gestión que finalmente se realice deberá seleccionarse en cumplimiento del principio de jerarquía de residuos.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

24-01-2008: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el Servicio de Calidad Ambiental.

29-01-2008: EL Servicio de Calidad Ambiental indica al promotor que no puede iniciar el procedimiento administrativo hasta que no presente el informe de compatibilidad urbanística o transcurran 30 días desde sus solicitud.

06-02-2008: La empresa presenta informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

18-02-2008: El Servicio de Calidad Ambiental remite una copia del expediente al Ayuntamiento del Valle de Egüés para que lo informe según corresponda.

18-02-2008: Resolución 83/2008 por la que se somete a información pública el proyecto,

17-3-2008: Publicación en el B.O.N. de la exposición pública del proyecto.

11-3-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere al promotor la subsanación de varios puntos de carácter ambiental.

06-06-2008: El promotor contesta a los puntos requeridos el 11-3-2008.

11-06-2008: El Servicio de Calidad Ambiental solicita al Ayuntamiento del Valle de Egües que emita informe de compatibilidad urbanística y sobre los aspectos de su competencia.

11-07-2008: Se recibe informe municipal indicando que: la actual instalación es compatible urbanísticamente pero el proyecto de nuevo almacén es incompatible urbanísticamente pero actualmente se ha aprobado inicialmente la modificación del plan urbanístico que lo haría compatible

30-07-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere al promotor la subsanación de varios puntos de carácter ambiental.

20-08:2008: El promotor presenta contestación al requerimiento efectuado el 30 de julio de 2008..

3-09-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere al promotor la subsanación de varios puntos de protección contra incendios.

4-11-2008: El promotor presenta nueva documentación en contestación al requerimiento efectuado el 3 de septiembre de 2008.

ANEJO V

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INTERESADO

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por D. Carlos Paredes, en representación de Papeles El Carmen, S.A., con fecha 13 de febrero de 2009

- Alegación primera: Solicita la no inclusión de un plazo para la implantación de un SGMA certificado según la norma UNE-EN ISO 14001 para el 31 de julio de 2010.

- Respuesta: Se estima la alegación.

- Alegación segunda: Solicita posponer la licencia de apertura hasta el 30 de septiembre de 2009 y fijar un máximo de 6 meses para la realización de mediciones por OCA.

- Respuesta: Se acepta la alegación.

- Alegaciones tercera y cuarta: Solicita posponer la construcción del almacén de productos químicos y residuos peligrosos y el cubierto de la estación de gasóleo.

- Respuesta: Se aceptan las alegaciones y así el plazo de ejecución de las obras se establece en un máximo de cuatro meses desde la concesión de la licencia de obras municipal.

- Alegación quinta: Solicita no tener que controlar la emisión de COVs en el foco nº 2 al indicar que las tintas en base acuosa no contienen cantidades significativas de estos elementos.

- Respuesta: Se acepta la alegación ya que al ser el consumo de tintas de unos 3600 kg, con un porcentaje de alcohol menor al 2%, la emisión anual será como máximo 72kg y la concentración de contaminante emitida será muy pequeña y siempre menor a los límites de emisión impuestos.

- Alegación sexta: Solicita corregir errores detectados en la autorización

- Respuesta: Se corrigen los errores.

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente